Część nr 10

Formularz przedmiotu zamówienia, cenowy – zał. nr 2 do siwz

System do identyfikacji drobnoustrojów

i oznaczania lekowrażliwości na antybiotyki – odczynniki + dzierżawa analizatora

| Lp | Nazwa badania | Zapotrzebowanie na okres 48 miesięcy podane w odpowiednich jednostkach miary | Numer katalogowy/ Producent | Ilość pełnych opakowań | Cena jedn. Netto | Cena jedn.. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 48 miesięcy | Wartość brutto na 48 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szereg biochemiczny do identyfikacji PG- Enterobacteriaceae | 2400 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Szereg biochemiczny do identyfikacji drobnoustrojów gram-dodatnich | 960 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Szereg biochemiczny do identyfikacji Beztlenowców-Corynebacterium | 960 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Szereg biochemiczny do identyfikacji Neisseria - Haemophilus | 960 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Szereg biochemiczny do identyfikacji drożdżaków | 240 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Testy/paski/karty antybiogramowe dla drobnoustrojów gram ujemnych | 1920 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Testy/paski/karty antybiogramowe dla drobnoustrojów dodatnich | 1440 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Podłoże transportowo-wzrostowe 3-częściowe do posiewu moczu | 30.400 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Columbia Agar+5%krwi | 33.300 płytek |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Mueller Hinton Agar+5%krwi | 14.400 płytek |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Mueller Hinton Agar | 23.200 płytek |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Mac Conkey Agar | 6.400 płytek |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Mannitol Salt Agar ( Chapman ) | 6.400 płytek |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Chocolate Agar Poly Vitex | 960 płytek |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Agar SS | 960 płytek |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Agar Schaedlera | 480 płytek |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | ChromAgar Orientation: E.coli,Proteus,Enterokoki | 1.300 płytek |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | ChromAgar Candida | 80 płytek |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | ChromAgar MRSA | 1060 płytek |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | ChromAgar ESBL | 320 płytek |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | ChromAgar VRE | 53 płytek |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | ChromAgar Strepto B | 80płytek |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Podłóże liofilizowane służące do posiewu i identyfikacji Streptococcus agalactiae | 1.300 probówek |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Test lateksowy do wykrywania metycylinooporność | 2.000 testów |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Osocze królicze liofilizowane a 2ml/fiolka | 270 fiolek |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Generator Genbox Anaer | 1200 torebki |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Anaer Indicator | 1200 wskażnik |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Biologiczny wskaźnik do monitoringu sterylizacji wilgotnej | 160 testów |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Biologiczny wskaźnik do monitoringu sterylizacji suchej | 480 testów |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | C.difficile Tox A/B Elissa test | 270 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Giardia Lamblia Elissa test | 530 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Mononukleoza zakaźna test aglutynacyjny | 130 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Rota-Adenowirusy test kasetowy | 1.680 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Chlamydia trachomatis test kasetowy | 130 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | RSV test paskowy | 1300 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Streptococcus A test kasetowy | 270 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | RPR- test ( Kiła ) | 27.000 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Waaler Rose test aglutynacyjny | 1.300 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | ASO test aglutynacyjny | 1.300 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | czynsz dzierżawny za analizator | Ilość w szt. | Numer katalogowy/ Producent/ model , typ/ rok produkcji | Cena czynszu netto za 1 miesiąc | Cena czynszu brutto za 1 miesiąc | Stawka Vat % | Wartość netto na 48 miesięcy | Wartość brutto na 48 miesięcy |
|  | Czynsz dzierżawny za analizator automatycznej identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania lekowrażlwości | 1 analizator |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)

| 1. | Aparat do automatycznej identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania lekowrażlwości jak niżej – parametry – opis | Parametry wymagane | Parametry oferowane – wpisać odpowiednio TAK/ NIE oraz opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Pełna automatyzacja wykonywanych badań (napełnianie testów, inkubacja, inokulacja zawiesiny AST, odczyt wyników i usuwanie testów po zakończonym odczycie) | tak |  |
| b. | Turbidymetryczna metoda określania lekowrażliwości | tak |  |
| c. | Czytnik kodów kreskowych | tak |  |
| d. | Gęstomierz do pomiaru gęstości zawiesiny bakteryjnej | tak |  |
| e. | Możliwość identyfikacji następujących drobnoustrojów; Gram-ujemne, Gram-dodatnie, Corynebacterium, Neisseria, Haemophilus, beztlenowce oraz drożdżaki | tak |  |
| f. | Testy identyfikacyjne i antybiogramowe oddzielnie pakowane | tak |  |
| g. | Testy identyfikacyjne zawierające minimum 50 dołków | tak |  |
| h. | Testy identyfikacyjne i antybiogramowe zaopatrzone w kody kreskowe | tak |  |
| I. | Wynik wrażliwości podawany w wartościach MIC i w postaci kategorii (S,I,R) | tak |  |
| j. | Możliwość identyfikacji mechanizmów oporności jak: MRSA, MRSE, HLAR, ESBL, VRE, GISA, MLSb | tak |  |
| k. | Możliwość monitorowania szczepów opornych na wybrane antybiotyki | tak |  |
| l. | Oddzielny program do kontroli jakości ,będący częścią systemu | tak |  |
| m. | Możliwość przeprowadzenia analiz statystycznych i epidemiologicznych | tak |  |
| n. | Zaawansowany System Expertowy (AES) przygotowany w oparciu o bazę wiedzy zawierającą dane ze światowych publikacji naukowych, inny niż system oparty o proste reguły oporności. | tak |  |
| o. | Możliwość interpretacji wyników przez system ekspertowy z podaniem wskazówek terapeutycznych | tak |  |
| p. | Zapewnienie protokołów transmisji pozwalających na dwukierunkowe przesyłanie danych z aparatu do zewnętrznego systemu komputerowego | tak |  |

Nie wypełnienie  tabeli parametrów wymagalnych  lub jej nie dołączenie do oferty spowoduje odrzucenie oferty.

W czasie trwania umowy Dostawca zobowiązuje się do utrzymania  aparatu w stanie gotowym do pracy i ponosi wszelkie koszty (w tym części zamienne) związane z bieżącą konserwacją oraz naprawami  nie wynikającymi z winy odbiorcy.

Wykonawca będzie dokonywał serwisu technicznego analizatora. Czas przyjazdu inżyniera serwisu określa się na max. 48 godzin od telefonicznego zgłoszenia  awarii. Inżynier serwisu dokonuje okresowego przeglądu analizatora połączonego z wydaniem zaświadczenia o sprawności aparatu.

Wykonawca  gwarantuje  podłączenie aparatu do laboratoryjnego systemu informatycznego współpracującego z ogólnoszpitalnym systemem  Info Medica ( wraz z przesyłaniem wyników badań na oddziały- wpisywanie do historii choroby).......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)