Formularz przedmiotu zamówienia, cenowy – zał. nr 2 do siwz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Część nr 11

Diagnostyka chorób zakaźnych

| Lp | Nazwa badania | Zapotrzebowanie na okres 48 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent | Ilość pełnych opakowań | Cena jedn. Netto | Cena jedn.. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 48 miesięcy | Wartość brutto na 48 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przeciwciała Rubella IgM | 540 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Przeciwciała Rubella IgG | 540 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Przeciwciała CMV IgM | 940 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Przeciwciała HAV IgM | 270 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Przeciwciała Anti-HAV total | 270 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Antygen HBe | 270 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Przeciwciała Anti HBe | 270 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Przeciwciała Anti-HBc IgM | 400 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Przeciwciała Anti-HBc total | 800 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Przeciwciała Anti-HBs Q | 1100 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Przeciwciała boreliozy IgM+IgG | 2.000 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Czynsz dzierżawny | Ilość w szt. | Numer katalogowy/ Producent/ model , typ/ rok produkcji | Cena czynszu netto za 1 miesiąc | Cena czynszu brutto za 1 miesiąc | Stawka Vat % | Wartość netto na 48 miesięcy | Wartość brutto na 48 miesięcy |
| . | Czynsz dzierżawny za Automatyczny wieloparametrowy analizator immunoenzymatyczny | 1 analizator |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |

.....................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych   do składania oświadczeń woli  wraz z pieczątką imienną

| Lp. | Parametry analizatora – opis | Parametr wymagany | Parametry oferowane – wpisać odpowiednio TAK/ NIE oraz opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automatyczny wieloparametrowy analizator immunoenzymatyczny, bezigłowy, system oparty o technikę ELFA do serologicznej diagnostyki chorób zakaźnych umożliwiający wykonywanie różnych badań w jednym czasie zgodnie ze specyfikacją zamówienia | TAK |  |
| 2 | Możliwość wykonania serii badań lub pojedynczego oznaczenia w każdym czasie. | TAK |  |
| 3 | Jedno- lub dwupunktowa rekalibracja aparatu. | TAK |  |

Nie wypełnienie  tabeli parametrów wymagalnych  lub jej nie dołączenie do oferty spowoduje odrzucenie oferty.

Inne wymagania:

- Odczynniki gotowe do użycia, standardy i kontrole załączone w zestawie.

- Termin ważności stosowanych odczynników minimum 3-6 miesięcy.

- Wszelkie posiadane materiały na temat przedmiotu oferty ( instrukcje wykonania, prospekty, broszury, dane techniczne itp. - w języku polskim

- Realizacja cząstkowych zamówień w miarę naszych potrzeb.

- Bezpłatne serwisowanie i coroczna konserwacja aparatury w trakcie trwania umowy.

- Czas przystąpienia do usunięcia uszkodzenia po otrzymaniu zgłoszenia max. 48 godzin

- Możliwość wymiany sprzętu na sprawny na czas usunięcia uszkodzenia w wypadku przestoju w pracy powyżej 3 dni roboczych

- W czasie trwania umowy Dostawca zobowiązuje się do utrzymania  aparatu w stanie gotowym do pracy i ponosi wszelkie koszty (w tym części zamienne) związane z bieżącą konserwacją oraz naprawami  nie wynikającymi z winy odbiorcy.

- Wykonawca będzie dokonywał serwisu technicznego analizatora. Czas przyjazdu inżyniera serwisu określa się na max. 48 godzin od telefonicznego zgłoszenia  awarii. Inżynier serwisu dokonuje okresowego przeglądu analizatora połączonego z wydaniem zaświadczenia o sprawności aparatu.

- Wykonawca  gwarantuje  podłączenie aparatu do laboratoryjnego systemu informatycznego współpracującego z ogólnoszpitalnym systemem  Info Medica ( wraz z przesyłaniem wyników badań na oddziały- wpisywanie do historii choroby).

.....................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych   do składania oświadczeń woli  wraz z pieczątką imienną