Część nr 12

Formularz przedmiotu zamówienia, cenowy – zał. nr 2 do siwz

Diagnostyka HCV, HIV Combo, Toxo

| Lp | Nazwa badania | Zapotrzebowanie na okres 48 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent | Ilość pełnych opakowań | Cena jedn. Netto | Cena jedn.. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 48miesięcy | Wartość brutto na 48 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Antygen/przeciwciała anty HIV ( HIV1/HIV2 oraz antygenu p24 HIV ) | 4.000 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Przeciwciała anty HCV 3-generacji | 8.000 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Przeciwciała Toxo IgM | 1.600 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Przeciwciała Toxo IgG | 1.300 ozn. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Kalibratory, kontrole, bufory i inne materiały zużywalne niezbędne do wykonania w/w oznaczeń (wypełnia Wykonawca- w razie potrzeby dodać kolejne wiersze) |  |
|  | Czynsz dzierżawny | Ilość w szt. | Numer katalogowy/ Producent/ model , typ/ rok produkcji | Cena czynszu netto za 1 miesiąc | Cena czynszu brutto za 1 miesiąc | Stawka Vat % | Wartość netto na 48 miesięcy | Wartość brutto na 48 miesięcy |  |
|  | Czynsz dzierżawny za analizator do ww. badań | 1 analizator |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |

.....................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych   do składania oświadczeń woli  wraz z pieczątką imienną

| Lp. | Parametry analizatora – opis | Parametr wymagany | Parametry oferowane – wpisać odpowiednio TAK/ NIE oraz opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator do wykonywania ww. badań | TAK |  |
| 2 | Możliwość wykonania próbek pilnych bez zaburzenia normalnej pracy analizatora. | TAK |  |
| 3 | Automatyczne oznaczanie parametrów metodami nieizotopowymi. | TAK |  |
| 4 | Możliwość wykonania kilka oznaczeń z 1 próbki. | TAK |  |
| 5 | Jedno- lub dwupunktowa rekalibracja aparatu. | TAK |  |

. Nie wypełnienie tabeli parametrów  wymagalnych lub jej nie dołączenie spowoduje odrzucenie oferty.

Inne wymagania:

- Odczynniki, kalibratory i kontrole gotowe do użycia.

- Termin ważności stosowanych odczynników minimum 3-6miesięcy.

- Realizacja cząstkowych zamówień w miarę naszych potrzeb.

- Wszelkie posiadane materiały na temat przedmiotu oferty ( instrukcje wykonania, prospekty, broszury, dane techniczne itp.) - w języku polskim.

- W czasie trwania umowy Dostawca zobowiązuje się do utrzymania  aparatu w stanie gotowym do pracy i ponosi wszelkie koszty (w tym części zamienne) związane z bieżącą konserwacją oraz naprawami  nie wynikającymi z winy odbiorcy.

- Wykonawca będzie dokonywał serwisu technicznego analizatora. Czas przyjazdu inżyniera serwisu określa się na max. 48 godzin od telefonicznego zgłoszenia  awarii. Inżynier serwisu dokonuje okresowego przeglądu analizatora połączonego z wydaniem zaświadczenia o sprawności aparatu

- Możliwość wymiany sprzętu na sprawny na czas usunięcia uszkodzenia w wypadku przestoju w pracy powyżej 3 dni roboczych

- Wykonawca  gwarantuje  podłączenie aparatu do laboratoryjnego systemu informatycznego współpracującego z ogólnoszpitalnym systemem  Info Medica ( wraz z przesyłaniem wyników badań na oddziały- wpisywanie do historii choroby)

.....................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych   do składania oświadczeń woli  wraz z pieczątką imienną