Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia. 27 października  2009 r.

Do wszystkich uczestników postępowania

(www.krosno.med.pl)

ZAWIADOMIENIE O UDZIELNIEU WYJAŚNIEŃ NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW W POSTEPOWANIU ZNAK NZ/215/83/2009

NA kompleksową dostawę odczynników laboratoryjnych , materiałów eksploatacyjnych, kalibratorów i innych wraz z dzierżawą aparatów z zakresu analityki medycznej, mikrobiologii i serologii oraz zainstalowanie

laboratoryjnego informatycznego systemu (LIS)

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

- Prosimy o odpowiedź na pytanie dotyczące części obejmującej automatyczny analizator do badań immunotransfuzjologicznych z czytnikiem mikropłytek . Czy Zamawiający dopuści  rozwiązanie wykorzystujące do badań specjalistycznych odczynniki anty- Cw, anty-k (cellano), anty-S,anty-s, anty –Fya, anty-Fyb pochodzenia ludzkiego z dodawaniem surowicy jako odczynnika dodatkowego nanoszonego przez analizator podczas zaprogramowanego procesu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem