Formularz przedmiotu zamówienia, cenowy – zał. nr 2 do siwz

Diagnostyka HCV, HIV Combo

| Lp | Nazwa badania | Zapotrzebowanie na okres 12 miesięcy | Numer katalogowy i nazwa handlowa oferowanego towaru , która będzie używana do fakturowania | Producent | Ilość pełnych opako wań | Cena jedn. Netto | Cena jedn.. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 12 miesięcy | Wartość brutto na 12 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Antygen / przeciwciała anty HIV (HIV 1/ HIV2 oraz antygenu p24 HIV) | 700 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Przeciwciała anty HCV 3-generacji | 2200 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kalibratory, kontrole, bufory i inne materiały zużywalne niezbędne do wykonania w/w oznaczeń (wypełnia Wykonawca- w razie potrzeby dodać kolejne wiersze) |  |
|  | Czynsz dzierżawny | Ilość w szt. | Numer katalogowy/ Producent/ model , typ/ rok produkcji i nazwa handlowa oferowanego towaru , która będzie używana do fakturowania | Cena czynszu netto za 1 miesiąc | Cena czynszu brutto za 1 miesiąc | Stawka Vat % | Wartość netto na 12 miesięcy | Wartość brutto na 12 miesięcy |
|  | Czynsz dzierżawny za analizator do ww. badań | 1 analizator |  |  |  |  |  |  |
|  | Czynsz dzierżawny za wirówkę laboratoryjną z rotorem horyzontalnym | 1 wirówka |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |

.....................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych   do składania oświadczeń woli  wraz z pieczątką imienną

| Lp. | Parametry analizatora – opis | Parametr wymagany | Parametry oferowane – wpisać odpowiednio TAK/ NIE oraz opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator do wykonywania ww. badań | TAK |  |
| 2 | Metoda badań: immunoenzymatyczna | TAK |  |
| 3. | Wydajność minimalna (ozn/ godz.) : 30 | TAK / podać |  |
| 4. | Sposób identyfikacji – kod kreskowy | TAK |  |
| 5. | Komunikacja w sieci informatycznej : dwukierunkowa | TAK |  |
| 6. | Możliwość wykonania próbek pilnych (cito) bez zaburzenia normalnej pracy analizatora | TAK / podać |  |
| 7. | Automatyczne oznaczanie parametrów metodami nieizotopowymi. | TAK |  |
| 8. | Możliwość wykonania kilka oznaczeń z 1 próbki. | TAK / podać |  |
| 9. | Jedno- lub dwupunktowa rekalibracja aparatu. | TAK / podać |  |
| 10. | Odczynniki, kalibratory i kontrole gotowe do użycia | TAK |  |
| 11. | Automatyczne monitorowanie stanu odczynników | TAK / podać |  |
|  | Parametry wirówki laboratoryjnej z rotorem horyzontalnym – opis: |
| 12. | Wirowanie preparatów z szybkością do 15 000 obr/ min (24.400xg) | TAK / podać |  |
| 13. | Pojemność 8 x4 x 4 – 10 ml | TAK / podać |  |
| 14. | Duży, czytelny wyświetlacz zadanych i aktualnych parametrów pracy | TAK / podać |  |
| 15. | Programy wirowania definiowane przez użytkownika | TAK / podać |  |
| 16. | Indukcyjny silnik bezszczotkowy | TAK |  |
|  |  | TAK |  |
| Inne wymagania: |
| 17. | Termin ważności stosowanych odczynników minimum 3-6miesięcy. | TAK / opisać |  |
| 18. | Wszelkie posiadane materiały na temat przedmiotu oferty ( instrukcje wykonania, prospekty, broszury, dane techniczne itp.) - w języku polskim | TAK |  |
| 19 | Realizacja cząstkowych zamówień w miarę potrzeb Zamawiającego | TAK |  |
| 20. | W czasie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania aparatów (analizator wraz z wszelkim oprzyrządowaniem i wirówka) w stanie gotowym do pracy i ponosi wszelkie koszty (w tym części zamienne i materiały zużywalne ) związane z przeglądami technicznymi, bieżącą konserwacją oraz naprawami nie wynikającymi z winy Zamawiającego (w trakcie trwania umowy - w ramach czynszu dzierżawnego) | TAK |  |
| 21. | Czas przystąpienia do usunięcia awarii/ usterki określa się na max. 48 godzin od zgłoszenia (czas reakcji serwisu). Inżynier serwisu dokonuje okresowego przeglądu analizatora połączonego z wydaniem zaświadczenia o sprawności aparatu, a w przypadku wystąpienia konieczności wymiany części zużywalnych w czasie przeprowadzonego przeglądu technicznego, koszt tych części ponosi Wykonawca. | TAK / podać |  |
| 22 | W przypadku stwierdzenia usterki/ awarii analizatora, której nie można usunąć w ciągu 72 godzin od jej zgłoszenia Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć analizator zastępczy na czas naprawy, albo pokryć koszty wykonania badań zleconych podmiotowi trzeciemu oraz pokryć koszty ich transportu. | TAK / podać |  |
| 23 | 3-krotna naprawa tego samego elementu analizatora w okresie trwania umowy obliguje Wykonawcę do wymiany analizatora na nowy | TAK |  |
| 24 | Liczba punktów serwisowych w Polsce, ich lokalizacja, Adres najbliższego serwisu | TAK / podać |  |
| 25. | Numer telefonu i faksu na który mają być zgłaszane usterki/awarie | Podać |  |

.             Nie wypełnienie tabeli parametrów  wymagalnych lub jej nie dołączenie spowoduje odrzucenie oferty.

.....................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych   do składania oświadczeń woli  wraz z pieczątką imienną