Załącznik nr 2 do siwz NZ/215/08/2010 Formularz przedmiotu zamówienia, cenowy

Dostawa  podłóż do hodowli drobnoustrojów, etestów, szczepów i wskaźników  kontrolnych, szybkich testów diagnostycznych

Pakiet nr 1 Tabela 1a

| Lp | Nazwa parametru | Ilość płytek/sztuk / oznaczeń na 12 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent /nazwa handlowa, która będzie używana do fakturowania | Ilość pełnych opak. | Cena 1 opak. Netto | Cena 1 opak. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 12 miesięcy | Wartość brutto na 12 miesięcy |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  |  |
| 1 | Podłoże transportowo-wzrostowe do moczu 3-częściowe (MacConkey/Cled/Chrom.E.coli) | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Agar Tryptozowo-Sojowy + 5% krwi baraniej | 9600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Agar Columbia + 5% krwi baraniej | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Agar Mac Conkey'a | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Agar Mannitol Salt ( Chapman ) | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Agar Schaedler z 5% krwi baraniej | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Agar do wybiórczej izolacji Salmonella i Shigella | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Agar Czekoladowy z PolyVitex'em | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Agar Mueller Hinton 2 | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Agar Mueller Hinton 2 + 5% krwi baraniej | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Agar Sabouraud z gentamycyną i chloramfenikolem | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Agar Sabouraud z chloramfenikolem i aktydionem | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Bulion tryptozowo-sojowy | 2000ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Bulion mózgowo-sercowy ( Brain Heart Infusion Broth ) | 1000ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Podłoże chromogenne do wstępnej identyfikacji (E.coli,Proteus,Enterokoki,KESC) | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Podłoże chromogenne do wstępnej identyfikacji grzybów drożdżopodobnych | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Podłoże chromogenne do różnicowania enterokrwiotocznych szczepów E.coli 0157H7 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Podłoże chromogenne do wstępnej identyfikacji MRSA | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Podłoże chromogenne do wstępnej identyfikacji Enterobacteriacae z mechanizmem oporności ESBL | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Podłoże chromogenne do izolacji enterokoków opornych na wankomycynę VRE (E. Faecalis i E. Faecium ) | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Podłoże chromogenne do wstępnej identyfikacji S.agalactiae | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Podłoże chromogenne do bezpośredniej identyfikacji Pseudomanas aeruginosa | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Test lateksowy do wykrywania metycylinooporność | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Koperta dostarczająca H i CO2,bez katalizatora, do wytworzenia atmosfery beztlenowej wzbogaconej CO2 | 24 (op.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Paski wskaźnikowe atmosfery beztlenowej | 4 (op.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Biologiczne wskaźniki kontrole skuteczności sterylizacji - wilgotnym | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Biologiczne wskaźniki kontrole skuteczności sterylizacji - suchym | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Szczep wzorcowy Escherichia coli ATCC 25922 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Szczep wzorcowy Escherichia coli β lactamase ATCC 35218 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Szczep wzor. Staphylococcus aureus MSSA ATCC 25923 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Szczep wzor. Staphylococcus aureus MRSA ATCC 43300 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Szczep wzorcowy Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Test immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania Rotawirusy i Adenowirusy bez wstępnego wirowania | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Test immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania toksyny A i/lub B Clostridium difficile | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Test immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania Chlamydia trachomatis | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Test immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania paciorkowców grupy A w wymazach z gardła | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Test immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania wirusa syncytium nabłonka oddechoweg RSV | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Etesty do ozn. MIC o MI 0,016 – 256 µg/ml : Ampicillin | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Etesty do ozn. MIC o MI 0,016 – 256 µg/ml : Augementin | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Etesty do ozn. MIC o MI 0,016 – 256 µg/ml : Cefuroxime | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Etesty do ozn. MIC o MI 0,016 – 256 µg/ml : Ceftazidime | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Etesty do ozn. MIC o MI 0,016 – 256 µg/ml : Ceftriaxone | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Aplikator do nakładania pasków do oznaczania MIC przystosowany do zaoferowanych testów | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | czynsz dzierżawny za chłodnię | Ilość w szt. | Numer katalogowy/ Producent/ model , typ/ rok produkcji/ nazwa aparatu , która będzie używana do fakturowania |  | Cena czynszu netto za 1 miesiąc | Cena czynszu brutto za 1 miesiąc | Stawka Vat % | Wartość netto na 12 miesięcy | Wartość brutto na 12 miesięcy |  |  |  |  |  |
|  | czynsz dzierżawny za chłodnię (w tym jej dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie (w tym jej dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie) | 1 chłodnia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| suma |  |

!! Uwaga powyższą tabelę wypełnia Wykonawca-  w razie potrzeby (np. rozbicie przedmiotu zamówienia na poszczególne pozycje kosztowe, należy do tabeli dodać kolejne wiersze)

Wymagania dot. Przedmiotu zamówienia:

- Gotowe podłoża bakteriologiczne rozlewane na płytkach, pakowane po 10 i/lub 20 i spełniające wymogi kontroli jakości zalecane przez NCCLS.

- W przypadku bakteriologicznych podłóż gotowych zawierających krew wymagany  minimalnie 4 tygodniowy termin ważności oraz 5 tygodniowy okres w przypadku pozostałych podłóż.

- Podłoża chromogenne muszą pochodzić od jednego producenta a oferent musi załączyć do oferty kolorowe ulotki zawierające instrukcję postępowania dla tych podłóż.

- Paski do oznaczania MIC o dacie ważności nie krótszej niż 1 rok, muszą być plastikowe, pakowane w gąbki, pochodzić od jednego producenta i posiadać pozytywną opinię Krajowego Ośrodka ds. Lekowrażliwości.

- Do każdego opakowania szczepów kontrolnych winien być dołączony certyfikat jakości, a data ważności nie krótsza niż 6 miesięcy.

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)

Parametry wymagalne dotyczące chłodni  (pakiet nr 1)                                                          tabela  1b

| Lp. | Parametr | PARAMETR WYMAGANY | TAK./NIE ORAZ PODAĆ PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemność użytkowa nie mniej niż 360 litrów | TAK , PODAĆ |  |
| 2 | Duży, czytelny wyświetlacz aktualnych parametrów pracy urządzenia | TAK |  |
| 3 | Przezroczyste drzwi umożliwiające wgląd do wnętrza bez konieczności ich otwierania | TAK |  |
| 4 | Wymuszony obieg powietrza gwarantujący równomierność rozkładu temperatury | TAK, PODAĆ |  |
| 5 | W czasie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania chłodni w stanie gotowym do pracy i ponosi wszelkie koszty (w tym części zamienne i materiały zużywalne ) związane z przeglądami technicznymi, bieżącą konserwacją oraz naprawami nie wynikającymi z winy Zamawiającego (w trakcie trwania umowy - w ramach czynszu dzierżawnego) | Tak |  |
| 6 | Czas przystąpienia do usunięcia awarii/ usterki określa się na max. 48 godzin od zgłoszenia (czas reakcji serwisu). | Tak, podać |  |
| 7 | W przypadku stwierdzenia usterki/ awarii , której nie można usunąć w ciągu 72 godzin od jej zgłoszenia Wykonawca jest zobowiązany chłodnię zastępczą na czas naprawy. | Tak |  |
| 8 | 3-krotna naprawa tego samego elementu urządzenia w okresie trwania umowy obliguje Wykonawcę do wymiany chłodni na nową | Tak |  |
| 9 | numer telefonu i faksu na który mają być zgłaszane usterki/awarie | Tak, podać |  |

Nie wypełnienie  tabeli parametrów wymagalnych  lub jej nie dołączenie do oferty spowoduje odrzucenie oferty.

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli wraz z pieczątką imienną)

Załącznik nr 2 do siwz NZ/215/08/2010Formularz przedmiotu zamówienia, cenowy

Zamknięte systemy identyfikacyjne do analizatora ATB EXPRESSION / bioMerieux

Pakiet nr 2 Tabela

| Lp | Przedmiot zamówienia | Produkt wzorcowy - Nazwa handlowa oraz nr katalogu * | Ilość sztuk. opakowań na 12miesięcy | Numer katalogowy/ Producent/nazwa handlowa, która będzie używana do fakturowania | Ilość pełnych op. | Cena 1 opak. Netto | Cena 1 opak. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 12 miesięcy | Wartość brutto na 12 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szereg biochemiczny do identyfikacji Enterobacteriaceae | ID 32 GN nr kat. 32100 | 200 / 8 |  |  |  |  |  |  | 11 |
| 2 | Szereg biochemiczny do identyfikacji gronkowców | ID 32 STAPH nr kat. 32500 | 50 / 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Szereg biochemiczny do identyfikacji paciorkowców | Api 20 STREP nr kat. 20600 | 50 / 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Szereg biochemiczny do identyfikacji beztlenowców | Api 20 A nr kat. 20300 | 75 / 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Szereg biochemiczny do identyfikacji Niesseria i Haemophillus | Api NH nr kat. 10400 | 40 / 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Szereg biochemiczny do identyfikacji maczugowców | Api Coryne nr kat. 20900 | 20 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Szereg biochemiczny do identyfikacji do listeriozy | Api Listeria nr kat. 10300 | 24 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Antybiogram do drożdżaków | ATB FUNGUS nr kat. 14204 | 125 / 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Suspension medium | Suspension medium – nr kat. 70700 | 5 opakowań |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Odczynniki uzupełniające: | 1.) VP1 + VP2 - 70422 2) NIT1+ NIT2 -70442 3) ZYM A + ZYM B–70472 4) JAMES – 70542 5) FB – 70562 6) BCP – 70510 7) NIN – 70490 8) HR – 7052 9) PYZ – 70590 | 1) 2 op 2) 2 op 3) 2 op 4 ) 1 op 5) 1 op 6) 1 op 7) 1 op 8) 1op 9) 1 op |  |  |  |  |  |  |  |

W przypadku rozbieżności w wielkościach opakowań Dostawca winien przeliczyć zapotrzebowaną ilość kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę

!! Uwaga powyższą tabelę wypełnia Wykonawca-  w razie potrzeby (np. rozbicie przedmiotu zamówienia na poszczególne pozycje kosztowe, należy do tabeli dodać kolejne wiersze)

* Wskazana nazwa oraz nr katalogowy są użyte dla opisania produktu wzorcowego.   Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych; pod tym pojęciem Zamawiający rozumie dostawę przedmiotu zamówienia, o właściwościach i parametrach  technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych nie gorszych niż produkty określone w specyfikacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w szczególności wykazania przez Wykonawcę, iż wyrób przez niego zaproponowany jest istotnie równoważny z wymaganym przedstawionym w opisie przedmiotu zamówienia.

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli

wraz z pieczątką imienną)