Załącznik nr 2

Zestawienie wymaganych parametrów

Pakiet nr 1 – siatki przepuklinowe

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siatki do przepukliny m. Walentiego – wykonane ze 100% polipropylenu monofilamentowego dostępne w rozmiarach SURGIMESH, grubość nici 0,14 mm, grubość siatki 0,47 mm, częściowo docięte. Rozmiar -6│11 +5│6 cm | 150 |  |  |  |  |  |  |
| Siatki do m. Lichtensteina Siatki lekkie wykonane z polipropylenu monofilamentowego o gramaturze 28,4g, grubość siatki 0,3 mm, wielkość porów 0,7/0,7, rozmiar 15/15 cm | 20 |  |  |  |  |  |  |
| Siatki częściowo wchłaniane, wykonane z polipropylenu monofilamentowego, powleczone wchłanianym związkiem kwasu poliglikowego ikaprolaetonu, czas absorpcji po 90-120 dniach, gramatura po wchłonięciu 28g/m, wielkość porów 2-4 mm, grubość siatki 0,55 mm, rozmiar 15/15 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Siatka do leczenia przepuklin, lekka o standardowej powierzchni porów z przeźroczystych monofilamentowych przędz polipropylenowych, rozmiar 15/15 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA :	Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie  oferty.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 2 – Taśmy  i  siatki  do operacji ginekologicznych

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Siatka do leczenia cystocele wykonana z polipropyleny monofilamentowego w kształcie anatomicznym o wymiarach: 400x60x8 mm, wielkość oczek korpusu 1,9x1,8 mm, części taśmowej 0,8x0,6 mm | 25 |  |  |  |  |  |  |
| Siatka do leczenia rectocele, wykonana z polipropylenu monofilamentowego w kształcie anatomicznym o wymiarach: 440x70x8 mm, wielkość oczek korpusu 1,9x1,8 mm, części taśmowej 0,8x0,6 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Jednorazowy zestaw do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą przez otwory zasłonowe, składający się z: Lekkiego metalowego tunelera oraz dwóch atraumatycznych plastikowych igieł, taśmy z polipropylenu monofilamentowego o atraumatycznym zamkniętym splocie o wymiarach 8x500 mm | 48 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

UWAGA : Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie  oferty.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 3 – Taśmy TVT do zabiegów urologicznych przy wysiłkowym nietrzymaniu moczu.

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| System do korekcji zaburzeń statyki narządu rodnego i leczenia nietrzymania moczu: -Taśma wykonana z polipropylen/ monofilament - Taśma o grubości ok. 0,7 mm - Wielkość porów taśmy 100 mikronów - Porowatość taśmy 52,1% - Laserowe cięcie taśmy - Taśma o wymiarach – szerokość min. 1,1 cm, długość 45 cm - Taśma w plastikowej osłonce - Dwie jednorazowe igły ze stali chirurgicznej, profilowane do przejścia załonowego, z plastikową osłonką - wielorazowe narzędzie do wprowadzania taśmy Wielorazowy prowadnik do cewnika służący odprowadzeniu pęcherza podczas wprowadzania taśmy TVT. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

UWAGA : Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie  oferty.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................