Pakiet nr 1																załącznik nr 2

| Poz. | Rodzaj , nazwa | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | VAT | cena jednostkowa brutto | wartość brutto (iloczyn ilości i ceny jednostkowej brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Demontaż posadzki z płytek PCV | m2 | 135 |  |  |  |  |
| 2 | Wykonanie warstwy samopoziomującej pod wykładzinę | m2 | 135 |  |  |  |  |
| 3 | Ułożenie wykładziny prądoprzewodzącej z wywinięciem cokołów h=10 cm | m2 | 142,81 |  |  |  |  |
| 4 | Skucie istniejących płytek na ścianach | m2 | 150,39 |  |  |  |  |
| 5 | Uzupełnienie tynków na ścianach | m2 | 150,39 |  |  |  |  |
| 6 | Szpachlowanie powierzchni ścian | m2 | 366,46 |  |  |  |  |
| 7 | Malowanie ścian i sufitów farbą zmywalną | m2 | 366,46 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SUMA |  |