Tabela 1a

Zapotrzebowanie na odczynniki: D-dimery, NT-proBNT, PCT, PRL, FSH, LH, Estradiol, Progesteron, Testosteron, HCG, markery TORCH, markery HAV, HBV, HIV

wraz z dzierżawą analizatora immunodiagnostycznego, chłodni oraz wirówki laboratoryjnej.

| Lp | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń na 12miesięcy | Numer katalogowy/ Producent/nazwa handlowa | Ilość pełnych op. | Cena 1 opak. netto | Cena 1 opak. brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 12 miesięcy | Wartość brutto na 12 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | D-dimery | 2280 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Prolaktyna | 360 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | FSH | 360 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | LH | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Estradiol | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Progesteron | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Testosteron | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | HCG | 420 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | NT-proBNT | 240 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Prokalcytonina | 420 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | AFP | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Toxo IgM | 360 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Toxo IgG | 360 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Rubella IgM | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Rubella IgG | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CMV IgM | 660 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CMV IgG | 660 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Anty HAV IgM | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Anty HAV total | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | HBe | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Anty HBe | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Anty HBc IgM | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Anty HBc total | 240 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Anty HBs | 660 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | HIV ( łączne wykrywanie anty-HIV1, anty-HIV2, Ag-p24wirusa) | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | x | x | x | x | x | x |  |  |
| Wykonawca musi uwzględnić dodatkową ilość odczynników na wykonanie kalibracji, rekalibracji i kontroli – zgodnie z ulotką producenta. |  |
| W przypadku rozbieżności w wielkości opakowań Wykonawca winien przeliczyć zapotrzebowaną ilość kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę. |  |

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną

Tabela 1b

Zapotrzebowanie na: kalibratory, kontrole, materiały konserwacyjne i eksploatacyjne potrzebne do zapewnienia ciągłości pracy analizatora

| Lp | Nazwa produktu | Ilość oznaczeń na 12miesięcy | Numer katalogowy/ Producent/nazwa handlowa | Ilość pełnych op. | Cena 1 opak. Netto | Cena 1 opak. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 12 miesięcy | Wartość brutto na 12 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
|  | Suma | x | x | x | x | x | x |  |  |

Wypełnia wykonawca uwzględniając wszystkie produkty potrzebne do wykonania podanej ilości oznaczeń na 12 miesięcy.

Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

Wymagane:

- dostawa materiału kontrolnego zgodnie z ulotką producenta

- zapewnienie udziału w międzynarodowej kontroli zewnątrzlaboratoryjnej min 4 razy w roku

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną

Tabela 1c

Dzierżawa: analizatora, chłodni i wirówki laboratoryjnej na 12 miesięcy.

| Czynsz dzierżawny za analizator | Ilość w szt. | Numer katalogowy/ Producent/ model , typ/ rok produkcji |  | Cena czynszu netto za 1 miesiąc | Cena czynszu brutto za 1 miesiąc | stawka vat % | Wartość netto na 12 miesięcy | Wartość brutto na 12 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Automatyczny analizator immunodiagnostyczny | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Czynsz dzierżawny za chłodnię | Ilość w szt. | Numer katalogowy/ Producent/ model , typ/ rok produkcji |  | Cena czynszu netto za 1 miesiąc | Cena czynszu brutto za 1 miesiąc | stawka vat % | Wartość netto na 12 miesięcy | Wartość brutto na 12 miesięcy |
|  | Chłodnia (w tym dostarczenie, zainstalowanie, uruchomienie) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Czynsz dzierżawny za wirówkę laboratoryjną | Ilość w szt. | Numer katalogowy/ Producent/ model , typ/ rok produkcji |  | Cena czynszu netto za 1 miesiąc | Cena czynszu brutto za 1 miesiąc | stawka vat % | Wartość netto na 12 miesięcy | Wartość brutto na 12 miesięcy |
|  | Wirówka laboratoryjna | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma | x | x | x | x | x | x |  |  |

W czasie dzierżawy należy uwzględnić koszty przeglądów okresowych oraz usuwania awarii wraz z materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi.

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną

Tabela 2a

Parametry wymagalne dotyczące analizatora.

| Lp. | Parametry analizatora - opis | Parametry wymagalne | Parametry oferowane – wpisać odpowiednio Tak/Nie oraz opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automatyczny wieloparametrowy analizator immunodiagnostyczny umożliwiający wykonanie różnych badań w jednym czasie | TAK |  |
| 2 | Możliwość wykonania oznaczeń pilnych bez przerywania pracy analizatora | TAK |  |
| 3 | Panel wykonywanych badań jak w tabeli 1a | TAK |  |
| 4 | Wbudowany program kontroli jakości | TAK |  |
| 5 | Automatyczne żądanie kalibracji po przekroczeniu terminu ważności | TAK |  |
| 6 | Rekalibracja przez użytkownika nie częściej niż co dwa tygodnie przy użyciu tej samej serii odczynnika | TAK |  |
| 7 | Odczynniki gotowe do użycia | TAK |  |
| 8 | Identyfikacja odczynników przy użyciu kodu kreskowego | TAK |  |
| 9 | Identyfikacja próbek przy użyciu wewnętrznego lub zewnętrznego czytnika kodu kreskowego | TAK |  |
| 10 | Termin ważności odczynników min 4 – 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego | TAK |  |
| 11 | Termin ważności kalibratorów i materiałów kontrolnych min 4- 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego | TAK |  |
| 12 | Ilość testów w opakowaniu - max 100 | TAK |  |
| 13 | Dwukierunkowa komunikacja z systemem informatycznym, który posiada Zamawiający | TAK |  |
| 14 | Analizator z zewnętrznym UPS w komplecie z 20 minutowym podtrzymaniem | TAK |  |
| 15 | Wykonawca ponosi koszty podłączenia analizatora do systemu informatycznego, który posiada Zamawiający | TAK |  |
| 16 | Bezpłatne serwisowanie analizatora | TAK |  |
| 17 | Czas przestoju analizatora z powodu awarii max 48 godzin od telefonicznego zgłoszenia | TAK |  |
| 18 | Automatyczne samooczyszczenie lub samotestowanie analizatora | TAK |  |
| 19 | Rok produkcji analizatora - fabrycznie nowy | TAK |  |
| 20 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 21 | Dostarczenie ulotek wykonawczych testów dla wszystkich odczynników, kalibratorów i kontroli wraz z ofertą w formie pisemnej | TAK |  |
| 22 | Bezpłatne szkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 23 | Certyfikat zgodności z dyrektywami UE | TAK |  |

Nie wypełnienie  tabeli parametrów wymagalnych  lub jej nie dołączenie do oferty spowoduje odrzucenie ofert.

Wykonawca wygrywający przetarg musi zapewnić taki sposób wymiany aparatury na swoją, aby praca diagnostyczna Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologii nie została przerwana

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną

Tabela 2b

Parametry wymagalne dotyczące chłodni oraz wirówki laboratoryjnej.

| Lp. | Parametry chłodni - opis | Parametry wymagalne | Parametry oferowane – wpisać odpowiednio Tak/Nie oraz opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemność użytkowa nie mniej niż 360 litrów | Tak, Podać |  |
| 2 | Duży czytelny wyświetlacz aktualnych parametrów urządzenia | Tak |  |
| 3 | Wymuszony obieg powietrza gwarantujący równomierność rozkładu temperatury | Tak |  |
| 4 | Wbudowany termometr zewnętrzny | Tak |  |
| 5 | Przeźroczyste drzwi umożliwiające wgląd do wnętrza bez konieczności ich otwierania | Tak |  |
| 6 | W czasie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania chłodni w stanie gotowym do pracy i ponosi koszty związane z przeglądami technicznymi, bieżącą konserwacją oraz naprawami nie wynikającymi z winy Zamawiającego | Tak |  |
| 7 | Czas przestoju z powodu awarii max 48 godzin od telefonicznego zgłoszenia | Tak |  |
| 8 | W przypadku awarii, której nie można usunąć w ciągu 72 godzin od zgłoszenia telefonicznego Wykonawca dostarcza chłodnię zastępczą na czas naprawy | Tak |  |
| 9 | Trzykrotna wymiana tego samego elementu w czasie trwania umowy obliguje Wykonawcę do wymiany chłodni na nową | Tak |  |
| 10 | Numer telefonu i faksu, na który mają być zgłaszane usterki/ awarie | Tak, Podać |  |

| Lp. | Parametry wirówki laboratoryjnej - opis | Parametry wymagalne | Parametry oferowane – wpisać odpowiednio Tak/Nie oraz opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wirowanie preparatów z szybkością do 15 000 obr/ min (24.400xg) | Tak, Podać |  |
| 2 | Pojemność 8 x4 x 4 – 10 ml | Tak, Podać |  |
| 3 | Duży, czytelny wyświetlacz zadanych i aktualnych parametrów pracy | Tak, Podać |  |
| 4 | Programy wirowania definiowane przez użytkownika | Tak, Podać |  |
| 5 | Indukcyjny silnik bezszczotkowy | Tak |  |
| 6 | W czasie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania wirówki w stanie gotowym do pracy i ponosi koszty związane z przeglądami technicznymi, bieżącą konserwacją oraz naprawami nie wynikającymi z winy Zamawiającego | Tak |  |
| 7 | Czas przestoju z powodu awarii max 48 godzin od telefonicznego zgłoszenia | Tak |  |
| 8 | W przypadku awarii, której nie można usunąć w ciągu 72 godzin od zgłoszenia telefonicznego Wykonawca dostarcza chłodnię zastępczą na czas naprawy | Tak |  |
| 9 | Trzykrotna wymiana tego samego elementu w czasie trwania umowy obliguje Wykonawcę do wymiany chłodni na nową | Tak |  |
| 10 | Numer telefonu i faksu, na który mają być zgłaszane usterki/ awarie | Tak, Podać |  |

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną