Wojewódzki Szpital Podkarpacki								Krosno, dn. 23 lipiec 2010 r.

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA

tel. 13-43-78-215, 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Zawiadomienia o udzieleniu wyjaśnień

Postępowanie nr NZ/215/70/2010

Zakup i dostawa materiałów elektrycznych i źródeł światła

Pytanie

Proszę o udzielenie dodatkowych informacji dotyczących materiałów z załącznika nr 2.

1. Poz. nr 7 - Bezpieczniki aparatowe – typ

Odpowiedź: rurkowe 5 x 20 mm, 250 V, od 200 mA do 5 A

2. Poz. nr 46 - Manipulatory z kablem do przyzywówki - typ, ew. producent

Odpowiedź: Manipulator do systemów przyzywowych. Przewód dł. 1,5 m, 6 – żyłowy, przycisk przywoławczy zwierny, 2 wyłączniki stabilne do sterowania przekaźnikami

3. Poz. nr 142 - Zegar sterujący na szynę - elektroniczny czy zwykły, typ

Odpowiedź: Dobowy mechaniczny

4. Poz. nr 143 - Aparat telefoniczny - przewodowy, bezprzewodowy, typ

Odpowiedź: Przewodowy

Z poważaniem