Wojewódzki Szpital Podkarpacki								Krosno, dn. 27 lipiec 2010 r.

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA

tel. 13-43-78-215, 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Zawiadomienia o udzieleniu wyjaśnień II

Postępowanie nr NZ/215/70/2010

Zakup i dostawa materiałów elektrycznych i źródeł światła

Pytanie

Proszę o udzielenie dodatkowych informacji dotyczących materiałów z załącznika nr 3.

1. Poz. nr 10-11, 16  - jaka jest wymagana barwa światła świetlówki

Odpowiedź: 840 wskaźnik Ra=85, temperatura barwowa 4000K, światło naturalne białe.

2. Poz. nr 12 -  jaka jest wymagana barwa świetlówki (827 -  ciepłobiała czy słownie wymieniona dzienna) ?

Odpowiedź: 827 wskaźnik Ra=85, temperatura barwowa 2700K, światło „żarówkowe”

3. Poz. nr 13  jaka jest moc żarówki, trzonek, napięcie i kąt rozsyłu ?.

Odpowiedź: Trzonek G9, 230V, 60W

4. Poz. nr 17 – jaka średnica oprawy, rodzaj klosza, napięcie i kąt rozsyłu ?

Odpowiedź: maksymalna moc żarówki 60, oprawka E-27, wymiar 200mm (klosz kwadratowy), kolor – opalizowana

5. Poz. nr 18,19  – jaki rodzaj statecznika mają posiadać oprawy  (konwencjonalny czy elektroniczny) ?

Odpowiedź: Konwencjonalny

Z poważaniem