Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620,  KRS 00000 14669

NZ/215/19/2010

Krosno, dn. 16 sierpnia 2010 r.

Do wszystkich uczestników postępowania

TABLICA OGŁOSZEŃ

www.krosno.med.pl

Zawiadomienie o udzieleniu  wyjaśnień na zapytania wykonawców/ o zmianie treści siwz / zmianie ogłoszenia o zamówieniu/ przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu wniesienia wadium w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego w ramach projektu „ Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie” , część I nr postępowania NZ/215/19/2010

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

dotyczy pakietu 4, pompa infuzyjne Ad. Pkt. 6

Czy Zamawiający dopuści pompę z szybkościa bolusa do 1500ml/h?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2:

dotyczy pakietu 4, pompa infuzyjne Ad. Pkt. 13

Czy Zamawiający dopuści pompę bez możliwości programowania nazwy oddziału jeśli każda pompa posiada swój unikałny numer seryjny?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3:

dotyczy pakietu 4, pompa infuzyjne, Ad. Pkt. 15

Czy Zamawiający dopuści pompę pracującą w następujących opcjach: prędkość, prędkość i objętość, objętość i czas – pompa automatycznie wylicza prędkość przepływu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4:

Pytanie 4, dotyczy pakietu 4, pompa infuzyjne, Ad. pkt. 20

Czy Zamawiający dopuści pompę z nieobrotowym uchwytem umożliwiającym mocowanie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5:

dotyczy pakietu 4, pompa wolumentryczna ,Ad. Pkt 6

Czy Zamawiający dopuści pompę praując w trybie KVO z szybkości 1ml/h lub mniej w zależności od szybkości podaży?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6:

dotyczy pakietu 4, pompa wolumentryczna , Ad. Pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści pompę bez funkcji bolus?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7:

dotyczy pakietu 4, pompa wolumentryczna , Ad pkt 13

Czy Zamawiający dopuści pompę bez możliwości programowania nazwy oddziału jeśli każda pompa posiada swój unikalny numer seryjny?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8:

dotyczy pakietu 4, pompa wolumentryczna, Ad pkt 14

Oferowana przez nas pompa dokonuje wszelkich pomiarów związanych z parametrami podaży wewnątrz urządzenia i w związku z tym nie wymaga zewnętrznego detektora. Czy Zamawiający dopuści pompę bez alarmu detektora kropli?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9:

dotyczy pakietu 4, pompa wolumentryczna, Ad pkt 14

Czy Zamawiający dopuści pompę bez alarmu dźwiękowego braku zasilania sieciowego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10:

dotyczy pakietu 4, pompa wolumentryczna, Ad pkt. 19

Czy Zamawiający dopuści pompę z możliwości mocowania na statywie uchwytem  nieobrotowym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 11:

dotyczące wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 5 ust. 1a) na:

„za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wartości umowy, o której mowa w ust. 1 § 1, za każdy dzień zwłoki”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 12:

dotyczące wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 5 ust. 1b) na:

„w przypadku nie dotrzymania terminu załatwienia reklamacji w wysokości 0,5 % wartości umowy, o której mowa w ust. 1 § 1, za każdy dzień zwłoki”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 13:

dotyczące wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 8 na:

„Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może przenieść (cedować) należnych wierzytelności na osoby trzecie. Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane, jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję wierzytelności.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 14:

Pakiet nr 9 -fantom resuscytacyjny kompatybilnym z komputerowym systemem ćwiczeń -1 szt. Czy Zamawiający dopuści fantom bez automatycznego monitoringu czynności: sprawdzania stanu przytomności oraz odchylenia głowy, jednak z możliwością  zaznaczenia wykonania tych  działań w programie komputera (tym samym w wydruku) poprzez „klikanie” na odpowiednie  ikony?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15:

Pakiet nr 9 -fantom resuscytacyjny kompatybilnym z komputerowym systemem ćwiczeń -1 szt.

Czy Zamawiający wymaga, aby fantom można było defibrylować manualnym defibrylatorem  oraz odczytywać

EKG za pomocą elektrod EKG znajdujących się na klatce piersiowej  manekina?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby fantom można było defibrylować manualnym defibrylatorem  oraz odczytywać

EKG za pomocą elektrod EKG znajdujących się na klatce piersiowej manekina.

Pytanie nr 15:

Pakiet nr 9 -fantom resuscytacyjny kompatybilnym z komputerowym systemem ćwiczeń -1 szt.

Czy Zamawiający dopuści fantom bez ręcznej stymulacji tętna na tętnicy szyjnej, posiadający  jednak automatyczne tętno na tętnicy szyjnej zgodne z generowanym w programie  komputerowym zapisem EKG?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16:

Pakiet nr 9 -fantom CPR dorosły i dziecko -2 szt

Czy Zamawiający dopuści fantom wyposażony w systemem higieny składający się z  wymiennych worków na powietrze oraz masek nadających się do mycia i dezynfekcji?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17:

Pakiet nr 9

Czy Zamawiający w związku z tym, że fantomy nie są sprzętem medycznym odstąpi od wymogu posiadania wpisu do rejestru wyrobów medycznych i będzie wymagał jedynie przedłożenia deklaracji CE dla fantomów wyposażonych w układy elektroniczne?

Odpowiedź:

W przypadku oferowania rzeczy niezakwalifikowanych jako wyroby medyczne zgodnie z ustawa o wyrobach medycznych dnia 20 kwietnia  2004 r. (Dz. U. Nr 93 poz. 896 ) i braku konieczności posiadania przez wykonawcę stosownych dokumentów wynikających z ww. ustawy zamawiający nie wymaga dokumentów przewidzianych w siwz dla wyrobów medycznych , aczkolwiek wymaga złożenia wraz z ofertą stosownego oświadczenia w tym przedmiocie oraz innych wymaganych prawem dokumentów dopuszczających do obrotu/ stosowanie/ użytku (jeżeli takowe są wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa). W konsekwencji czego zamawiający uwzględnia powyższe w treści siwz oraz odpowiednio w treści ogłoszenia o  zamówieniu.

Pytanie nr 18:

Pakiet nr 8

Zamawiający napisał „Z przodu głowic zasilającej zainstalowane uchwyty / szyny do mocowania półek i innego wyposażenia dodatkowego umożliwiające bezstopniową regulację wysokości zawieszenia,  przez Użytkownika, mocowanych doń elementów”. Rozwiązanie to preferuje jednego producenta (firmę Kendromed). Czy zamawiający mając tego świadomość dopuści inne rozwiązania dające tą sama funkcjonalność odnośnie montażu półek? Dopuszczenie innych rozwiązań pozwoli na udział w postępowaniu innym dostawcom co z pewnością przyczyni się do obniżenia cen.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 19:

Pakiet nr 8

Prosimy Zamawiającego o podanie parametrów technicznych uchwytu pod monitor lub przekazanie jego rysunku technicznego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że  wymaga uchwytu umożliwiającego ukierunkowanie monitora pod różnymi katami względem operatora.

Pytanie nr 20:

Pakiet nr 8

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie- Jaki typ punktów poboru gazów medycznych jest zainstalowany w szpitalu. Czy jest to typ AGA , czy inny. Jeżeli inny proszę podać jaki.
Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że  jest to typ AGA.

Pytanie nr 21

Pakiet nr 7

Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator dwufazowy z możliwością  prowadzenia stymulacji

zewnętrznej w zakresie 30-180 impulsów/min z regulacją natężenia prądu od 0-150mA, wykorzystującego nowoczesną niskopradową technologię stymulacji impulsem prostokątnym o szerokości 40ms? Podane wielkości dotyczące zakresu prądu koniecznego do uzyskania pełnej skuteczności stymulacji nie mają żadnego wpływu na jakość  defibrylatora.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 22:

Pakiet nr 7

Czy Zamawiający oczekuje by zaproponowany defibrylator umożliwiał w każdej chwili w zależności od zaistniałej sytuacji, natychmiastową analizę  zapisu EKG poprzez zastosowanie opcji zatrzymania krzywej EKG w czasie rzeczywistym na ekranie defibrylatora. Jest to rozwiązanie o tyle istotne, iż  Zamawiający oprócz rozwiązań standardowych tj. pamięci wewnętrznej lub zewnętrznej pozwalającej na prześledzenie zarejestrowanych danych poprzez wydruk zapisu EKG i analizę tegoż wydruku, ma możliwość  bezpośredniej oceny klinicznej stanu pacjenta w danej chwili a co za tym idzie ma możliwość  podjęcia szybkiej reakcji w stanie zagrożenia życia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie nr 23:

Pakiet nr 7

Czy Zamawiający dopuści do przetargu nowoczesny defibrylator dwufazowy o 16 poziomach energii  zewnętrznej? Ilość stopni dostępności energii zewnętrznej stanowi indywidualne rozwiązanie przyjęte przez  konkretnego producenta, oferowany przez nas defibrylator posiada zgodne z normami bezpieczeństwa zakresy energii wraz z odpowiadającą im ilością stopni dostępności energii zewnętrznej zapewniające defibrylacje różnych grup wiekowych, co potwierdzają stosowne świadectwa dopuszczenia do stosowania.

Ponadto ilość poziomów energii zewnętrznej nie ma żadnego wpływu na skuteczność działania defibrylatora  a w szczególności na osiągnięcie celu defibrylacji. 16 dostępnych poziomów energii zapewnia możliwość  precyzyjnego dostosowania wartości energii w zależności od prowadzonej przez użytkownika terapii.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 24

Pakiet nr 7

Czy Zamawiający będzie wymagał zintegrowanych łyżek wielorazowych dla dorosłych i dzieci, możliwością

pełnego sterowania defibrylacją  i wydrukiem za pomocą przycisków na łyżkach zewnętrznych

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 25:

Pakiet nr 7

Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator bez możliwości przesyłu danych do stacji odbiorczej? Opcja przesyłu danych wykorzystywana jest w karetkach pogotowia przez ratowników medycznych a także nieupoważniony personel pomocniczy w celu dokonania bezpośredniej oceny stanu  klinicznego pacjenta przez lekarz-kardiologa a w przypadku zakupu defibrylatorów na oddziały szpitalne  wysokospecjalistycznego szpitala opcja ta nie znajduje uzasadnienia merytorycznego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26:

Pakiet nr 7

Czy Zamawiający oczekuje by defibrylator posiadał umieszczony na stałe, na ekranie monitora znak/symbol

graficzny, który umożliwia ocenę  aktualnego stanu naładowania akumulatora? Defibrylator posiadający wskaźnik poziomu naładowania akumulatora w postaci symbolu graficznego na ekranie daje bezpieczeństwo stosowania zarówno dla personelu medycznego jak i potencjalnego pacjenta. Jest to rozwiązanie stosowane przez wszystkich czołowych producentów defibrylatorów (Nihon Kohden, Medtronic-Lifepak, Corpulus, Schiller, Philips, Osatu, Welch Allyn, Inmed, Zoll (droższa wersja) , nadto jest to standardowe rozwiązanie stosowane również w przypadku innych producentów aparatury medycznej poczynając od urządzeń.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 27:

Pakiet nr 7

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny defibrylator dwufazowy z ekranem wysokiej rozdzielczości typu LCD o przekątnej 5,8”, który umożliwia bardzo wyraźny odczyt zapisu ? Użytkownik może

dowolnie dla własnych potrzeb ustawić kontrast w zależności od zmieniającego się oświetlenia by uzyskać

oczekiwaną jakość odczytu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 28:

Pakiet nr 7

Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z sygnałem wzmocnienia EKG w zakresie : 0,54cm/

Mv ? Wzmocnienie zapisu, którego Zamawiający oczekuje czyli co najmniej 0,25 do 4 cm/mV nie znajduje

uzasadnienia od strony praktycznej i to zarówno przy odczycie z ekranu monitora defibrylatora jak również

przy wydruku zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 29:

Pakiet 3

Poz. 1

- Czy Zamawiający dopuści ssak o wadze 16,9 kg i wymiarach: 840 mm 440mm, 340mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

- Czy Zamawiający dopuści ssak o szybkości zasysania powietrza do 25L/min?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

- Czy Zamawiający dopuści ssak wyposażony w 2 butle o pojemności 2L i kompatybilne z nimi wkłady jednorazowe wyposażone w filtr antybakteryjny i hydrofobowy dodatkowo zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem? Ssak posiada również filtr hydrofobowy nakręcany bezpośrednio na każde źródło ssania. W przypadku wieloetapowego zabezpieczenia urządzenia nie ma potrzeby stosowania  zaworów bezpieczeństwa na butlach, zwracam się więc z prośbą o rezygnację z tego wymogu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

- Czy Zamawiający wymaga aby ssak zabezpieczony był przed zalaniem poprzez filtr hydrofobowy nakręcany bezpośrednio na każde źródło ssania?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Poz. 2

- Czy Zamawiający dopuści ssak wyposażony w 1 butle o pojemności 1L i kompatybilne z nią wkłady jednorazowe wyposażone w filtr antybakteryjny i hydrofobowy dodatkowo zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

- Czy Zamawiający dopuści ssak o przepływie do 30L/min?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 30:

Dotyczy: Pakiet nr 1:  5 stacjonarnych monitorów funkcji życiowych, 7 transportowych monitorów funkcji życiowych, 5 monitorów stanu świadomości pacjenta, 1 zestaw centralnego monitorowania, 1 pulpit pielęgniarski centralnego monitorowania

dot. 5 stacjonarnych monitorów funkcji życiowych:

1.	dot. pkt. 7. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego monitor nie wyposażony w tę funkcję przenoszoną w module pomiarowym? W rozwiązaniu proponowanym przez naszą firmę dane pacjenta mogą być przenoszone siecią.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

2.	dot. pkt. 10. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego monitor nie wyposażony w możliwość rozbudowy o zdalny, bezprzewodowy sterownik monitorów, pozwalający na obsługę monitorów z odległości kilku metrów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

3.	dot. pkt. 17. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego monitor z wbudowanym zasilaniem akumulatorowym na 30 minut (bez dodatkowego UPS-a)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

4.	dot. pkt. 17. Czy Zamawiający będzie wymagać odpowiedniego atestu dopuszczającego UPS-a do stosowania u pacjentów (zgodnie z pkt. 6)?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wymaga.

5.	dot. pkt. 24. Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor z pamięcią 150 przypadków z 20 sek. zapisem wszystkich monitorowanych krzywych dynamicznych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

6.	dot. pkt. 27. Czy Zamawiający dopuści funkcję holterowską z 72 godzin realizowaną przez centralę?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

7.	dot. pkt. 28. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego EKG bez możliwości tworzenia raportów z 12 odprowadzeń wraz z opisem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

8.	dot. pkt. 29. Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor z analizą odcinka ST z zakresem pomiarowym -/+15 mm

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

9.	dot. pkt. 30. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego monitor z rozbudowaną analizą arytmii obejmującą 13 definicji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

10.	dot. pkt. 31. Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor z zakresem bezdechu w zakresie: WYŁ.., 10, 15, 20, 25,30 sek.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

11.	dot. pkt. 32. Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor z zakresem pomiarowym NIPC do 250 mmHg i pomiarem w zakresie od 1 do 240 minut?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

12.	dot. pkt. 34. Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor z prezentacją temperatury T1 i T2 lub prezentacją jednej z temperatur i ich różnicy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

13.	dot. pkt. 38. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego monitor bez możliwości rozbudowy o rzut minutowy serca metodą ciągłą.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

14.	dot. pkt. 40 i 41. Czy Zamawiający przewiduje możliwość rozbudowy o pomiar BIS i NMT jako moduły sterowane z poziomu monitora?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający przewiduje możliwość rozbudowy o pomiar BIS i NMT jako moduły sterowane z poziomu monitora.

15.Czy Zamawiający oczekuje powieszenia monitorów na ścianie?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga umocowania monitorów na uchwytach umożliwiających ustawianie do operatora.

dot. 7 transportowych monitorów funkcji życiowych :

16.	dot. pkt. 53. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego monitor nie wyposażony w tę funkcję przenoszoną w module pomiarowym? W rozwiązaniu proponowanym przez naszą firmę dane pacjenta mogą być przenoszone siecią.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

17.	dot. pkt. 55. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego monitor nie wyposażony w możliwość rozbudowy o zdalny, bezprzewodowy sterownik monitorów, pozwalający na obsługę monitorów z odległości kilku metrów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

18.	dot. pkt. 57, 58, 59. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego monitor lekki do transportu o wadze 5,8 kg, o przekątnej 10,4” i rozdzielczości 460 x 640 pikseli oraz prezentacją 8 krzywych dynamicznych na ekranie z dowolną możliwością wyboru kolorów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

19.	dot. pkt. 61. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego monitor komunikujący się z użytkownikiem za pomocą pokrętła nastawczego i klawiszy funkcyjnych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

20.	dot. pkt. 63. Czy Zamawiający będzie wymagać UPS-a do monitora transportowego? Jeśli tak to skoro monitory są urządzeniami medycznymi to Zamawiający powinien wymagać odpowiedniego atestu dopuszczającego UPS-a do stosowania u pacjentów (zgodnie z pkt. 6)

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga UPS-a do monitora transportowego, w związku z czym Zamawiający wymaga spełniania wymogów stosownie do zapisów siwz oraz ustawy o wyrobach medycznych.

21.	dot. pkt. 70. Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor z pamięcią 50 ostanich sytuacji alarmowych zawierający po 4 odcinki?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

22.	dot. pkt. 71. Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor z prezentacją trendów graficznych i tabelarycznych z ostatnich 24 godzin?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

23.	dot. pkt. 72 i 73. Czy Zamawiający dopuści realizację funkcji holterowskiej z 72 godzin realizowaną przez centralę pielęgniarską z jednoczasową prezentacją 3 parametrów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

24.	dot. pkt. 74. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego EKG bez możliwości tworzenia raportów z 12 odprowadzeń wraz z opisem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

25.	dot. pkt. 75. Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor z analizą odcinka ST z zakresem pomiarowym -/+15 mm

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

26.	dot. pkt. 76. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego monitor z rozbudowaną analizą arytmii obejmującą 13 definicji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

27.	dot. pkt. 77. Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor z zakresem bezdechu w zakresie: WYŁ.., 10, 15, 20, 25,30 sek.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

28.	dot. pkt. 78. Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor z zakresem pomiarowym NIPC do 250 mmHg i pomiarem w zakresie od 1 do 240 minut?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

29.	dot. pkt. 80. Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor z prezentacją temperatury T1 i T2 lub prezentacją jednej z temperatur i ich różnicy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

30.	dot. pkt. 40 i 41. Czy Zamawiający przewiduje możliwość rozbudowy o pomiar BIS i NMT jako moduły sterowane z poziomu monitora?

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje możliwość rozbudowy o pomiar BIS i NMT jako moduły sterowane z poziomu monitora.

31.	Czy Zamawiający oczekuje powieszenia monitorów na ścianie?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga umocowania monitorów na uchwytach umożliwiających ustawianie do operatora.

5 monitorów stanu świadomości pacjenta

32.	dot. pkt. 98. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego monitor nie wyposażony w tę funkcję przenoszoną w module pomiarowym? W rozwiązaniu proponowanym przez naszą firmę dane pacjenta mogą być przenoszone siecią.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

33.	dot. pkt. 100. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego monitor nie wyposażony w możliwość rozbudowy o zdalny, bezprzewodowy sterownik monitorów, pozwalający na obsługę monitorów z odległości kilku metrów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

34.	dot. pkt. 102, 103, 104. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego monitor lekki do transportu o wadze 5,8 kg, o przekątnej 10,4” i rozdzielczości 460 x 640 pikseli oraz prezentacją 8 krzywych dynamicznych na ekranie z dowolną możliwością wyboru kolorów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

35.	dot. pkt. 106. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego monitor komunikujący się z użytkownikiem za pomocą pokrętła nastawczego i klawiszy funkcyjnych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

36.	dot. pkt. 108. Czy Zamawiający będzie wymagać odpowiedniego atestu dopuszczającego UPS-a do stosowania u pacjentów (zgodnie z pkt. 6)

Odpowiedź:

Stosownie do zapisów  siwz oraz ustawy o wyrobach medycznych.

37.	dot. pkt. 114. Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor z pamięcią 50 ostatnich sytuacji alarmowych zawierający po 4 odcinki?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

38.	dot. pkt. 115. Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor z prezentacją trendów graficznych i tabelarycznych z ostatnich 24 godzin?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

39.	dot. pkt. 116 i 117.

Brak pytania do ww.  pkt. 116 i 117

40.	dot. pkt. 118. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego EKG bez możliwości tworzenia raportów z 12 odprowadzeń wraz z opisem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

41.	dot. pkt. 119. Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor z analizą odcinka ST z zakresem pomiarowym -/+15 mm

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

42.	dot. pkt. 120. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego monitor z rozbudowaną analizą arytmii obejmującą 13 definicji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

43.	dot. pkt. 121. Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor z zakresem bezdechu w zakresie: WYŁ.., 10, 15, 20, 25,30 sek.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

44.	dot. pkt. 122. Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor z zakresem pomiarowym NIPC do 250 mmHg i pomiarem w zakresie od 1 do 240 minut?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

45.	dot. pkt. 124. Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor z prezentacją temperatury T1 i T2 lub prezentacją jednej z temperatur i ich różnicy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

46.	dot. pkt. 125. Czy Zamawiający przewiduje pomiar jako moduł sterowany z poziomu monitora?

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje pomiar jako moduł sterowany z poziomu monitora.

47.	dot. pkt. 130. Czy Zamawiający przewiduje możliwość rozbudowy o pomiar NMT jako moduł sterowany z poziomu monitora?

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje możliwość rozbudowy o pomiar NMT jako moduł sterowany z poziomu monitora.

48.	dot. pkt. 131. Czy Zamawiający wyraziłby zgodę na możliwość rozbudowy o pomiar saturacji z drugiego punktu jako osobne urządzenie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyrażą zgody..

49.Czy Zamawiający oczekuje powieszenia monitorów na ścianie?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga umocowania monitorów na uchwytach umożliwiających ustawianie do operatora.

dot. 1 zestaw centralnego monitorowania

50.dot. pkt. 4. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego centralę z prezentacją trendów graficznych i tabelarycznych z 24 godzin oraz funkcją holterowską z ostatnich 72 godzin?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

51.dot. pkt. 12. Czy Zamawiający zaakceptuje centralę bez możliwości uruchomienia pomiaru NIPC z  poziomu monitora centralnego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

52.dot. pkt. 14. Czy Zamawiający będzie oczekiwał położenia sieci oraz zakupu wszystkich niezbędnych akcesoriów do uruchomienia centrali czy zrobi to we własnym zakresie?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że położenie sieci oraz zakup wszystkich niezbędnych akcesoriów do uruchomienia centrali leży po stronie Wykonawcy, które należy uwzględnić w cenie oferty.

1 pulpit pielęgniarski centralnego monitorowania

53.	dot. pkt. 21. Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego centralę z prezentacją trendów graficznych i tabelarycznych z 24 godzin oraz funkcją holterowską z ostatnich 72 godzin?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

54.	dot. pkt. 29. Czy Zamawiający zaakceptuje centralę bez możliwości uruchomienia pomiaru NIPC z  poziomu monitora centralnego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

55.dot. pkt. 30. Czy Zamawiający będzie oczekiwał położenia sieci oraz zakupu wszystkich niezbędnych akcesoriów do uruchomienia centrali czy zrobi to we własnym zakresie?

Zamawiający wyjaśnia, że położenie sieci oraz zakup wszystkich niezbędnych akcesoriów do uruchomienia centrali leży po stronie Wykonawcy, które należy uwzględnić w cenie oferty

Pytanie 31:

Dotyczy: pakiet nr 6 – aparat do znieczulania ogólnego – 2 szt.

56.	dot. pkt. VII. Czy Zamawiający będzie wymagać pomiaru i prezentacji wartości cyfrowych ciśnienia Plateau?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

57.	dot. pkt. VIII. 50.Czy Zamawiający będzie wymagać parownika do Sevofluranu czy nie – nie wynika to jasno z opisu? Jeśli tak to prawdopodobnie Zamawiający będzie wymagać także odpowiedniego adaptera do szybkiego opóżniania parownika. Jaki system wlewu przewiduje Zamawiający QuickFill czy bezpieczny wlew?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

58.	dot. pkt. IX. Czy Zamawiający będzie wymagać konwekcyjnego chłodzenia monitora pozbawionego wentylatora?

Odpowiedź:

W zależności od zaleceń producenta.

59.	dot. pkt. X. 67, 68. Czy Zamawiający będzie wymagać zasilania awaryjnego do pomiaru gazów anestetycznych i CO2 (przez aparat do znieczulania, monitor funkcji życiowych lub osobne urządzenie)? Większość monitorów ma awaryjne zasilanie, ale awaryjne zasilanie nie dotyczy pomiaru CO2 i gazów anestetycznych, gdyż jest to osobny moduł pozbawiony akumulatora (brak zasilania elektrycznego 230V spowoduje niemożność pomiaru gazów anestetycznych i CO2).

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

60.	Dot. pkt. X. 70. Czy w wypadku dostarczenia osobnego monitora do pomiaru stopnia zwiotczenia Zamawiający będzie oczekiwał także jego zamontowania do aparatu do znieczulania? Brak stałego zamontowania do stanowiska może spowodować nieumyślne uszkodzenie monitora poprzez strącenie go na podłogę.

Odpowiedź:

Stosownie do wymagań i zaleceń BHP.

Pytanie 32:

Dot. pakiet nr 8 – kolumny anestezjologiczne – 3 szt.

1.	dot. pakietu 8 poz. I, II, i III – Czy Zamawiający dopuści kolumny o udźwigu 120 kg (waga aparatury oraz akcesoriów kolumny jakie można zawiesić na głowicy)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

2.	dot. pakietu 8 poz. I, II, i III – Czy Zamawiający dopuści możliwość instalacji gniazd elektrycznych i teletechnicznych na tylnej ściance kolumny?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

3.	dot. pakietu 8 poz. I, II, i III – Czy Zamawiający dopuści półki o szerokości powierzchni odstawczej (bez szyn i nakładek) 43 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

4.	dot. pakietu 8 poz. I, II, i III – Prosimy o informację w jakiego typu gniazda gazowe mają być wyposażone kolumny. Czy mają to być punkty poboru zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGS) czy zgodne z normą DIN 13260-2 (tzw. typu DIN)?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że wymaga gniazd w systemie AGA. Punkty poboru muszą odpowiadać wymaganiom określonym w PN-EN 737.

5.	dot. pakietu 8 poz. II – Prosimy o informację  w jaki typ gniazda odciągu gazów anestetycznych zgodnie z polska normą  PN-EN ISO 9170-2 ma być wyposażona kolumna? Najczęściej stosowanym w Polsce, wg wspomnianej normy jest gniazdo typ 1.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że wymaga gniazd w systemie AGA. Punkty poboru muszą odpowiadać wymaganiom określonym w PN-EN 737.

6.	dot. pakietu 8 poz. I, II, i III – Kolumna zasilająca jest urządzeniem konfigurowanym pod konkretne potrzeby Zamawiającego i nie jest możliwym potwierdzenie wszystkich parametrów w materiałach informacyjnych typu prospekty, broszury, dane techniczne, itp. W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuści złożenie instrukcji obsługi oraz oświadczenia firmy ..................jako wykonawcy zamówienia, potwierdzającego spełnianie przez oferowane kolumny zasilające wymaganych parametrów  zawartych w Zestawieniu parametrów technicznych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

7.	dot. pakietu 8 poz. I, II, i III – Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zaakceptuje jednostki zasilające bez manometrów kontrolnych do gazów medycznych. Zwyczaj instalowania manometrów kontrolnych na kolumnach jest zaszłością historyczną nie mającą uzasadnienia w przypadku nowych obiektów służby zdrowia, ale spotykaną jeszcze czasami w ofertach dostawców przestarzałych technicznie kolumn. Od czasu wprowadzenia Polskiej Normy PN-EN 737-3 w 2002, a następnie PN EN ISO 7396-1 w 2007 r. manometry kontrolne do każdego rodzaj gazu muszą znajdować się w skrzynkach kontrolno-zaworowych obsługujących instalację gazów medycznych w danej strefie. Dodatkowo skrzynki zaworowo-kontrolne muszą być wyposażone w system monitorowania ciśnienia w instalacji zapewniający alarm wizualny i dźwiękowy w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości. Manometry na kolumnie wskazują dokładnie to samo ciśnienie, co manometry w skrzynce zaworowo kontrolnej – są więc wyposażeniem całkowicie niepotrzebnym.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

8. dot. pakietu 8 poz. I – Prosimy o potwierdzenie, że strop w miejscu mocowania kolumny anestezjologicznej  pozwala na przeniesienie obciążeń związanych z ich instalacją (w przypadku oferowanych zestawów jest to ciężar do 6500 N oraz moment gnący do 8300 Nm). Prosimy również o potwierdzenie, że jeśli istniejący strop nie jest w stanie przenieść podanych obciążeń, to Zamawiający poda sposób mocowania kolumn spełniający warunki niezbędne do bezpiecznego montażu (w uzgodnieniu z Wykonawcą), a jeśli wymagane będą dodatkowe prace budowlane związane ze wzmocnieniem stropu w tym miejscu to Zamawiający wykona je we własnym zakresie na swój koszt (zgodnie ze SIWZ prace budowlane nie są przedmiotem zamówienia).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że strop w miejscu mocowania kolumny anestezjologicznej pozwala na przeniesienie obciążeń związanych z ich instalacją, o których mowa powyżej w pytaniu.

9.	dot. pakietu 8 poz. II, III – Prosimy o potwierdzenie, że strop w miejscu mocowania kolumny anestezjologicznej  pozwala na przeniesienie obciążeń związanych z ich instalacją (w przypadku oferowanych zestawów jest to ciężar do 3600 N oraz moment gnący do 4150 Nm). Prosimy również o potwierdzenie, że jeśli istniejący strop nie jest w stanie przenieść podanych obciążeń, to Zamawiający poda sposób mocowania kolumn spełniający warunki niezbędne do bezpiecznego montażu (w uzgodnieniu z Wykonawcą), a jeśli wymagane będą dodatkowe prace budowlane związane ze wzmocnieniem stropu w tym miejscu to Zamawiający wykona je we własnym zakresie na swój koszt (zgodnie ze SIWZ prace budowlane nie są przedmiotem zamówienia).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że strop w miejscu mocowania kolumny anestezjologicznej pozwala na przeniesienie obciążeń związanych z ich instalacją, o których mowa powyżej w pytaniu.

Pytanie 32

Dot. pakietu nr 7 formularz przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów technicznych – druk zał. Nr 2 do siwz

Czy Zamawiający miał na myśli wymóg by defibrylator przeprowadzał codzienny autotest bez udziału użytkownika z możliwością jego automatycznego wydruku , co jest standardem wśród większości defibrylatorów w ośrodku Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga by defibrylator przeprowadzał codzienny autotest bez udziału użytkownika z możliwością jego automatycznego wydruku.

Pytanie 33

Dot. pakietu nr 7 formularz przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów technicznych – druk zał. Nr 2 do siwz

Czy Zamawiający w parametrze nr 4 miał na myśli czas wyładowania do energii 200J max. 4 sek. , co jest standardem wśród większości defibrylatorów w ośrodku Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w parametrze nr 4 czas wyładowania do energii 200J max. 4 sek.

Pytanie 34

Dot. pakietu nr 7 formularz przedmiotu zamówienia – zestawienie parametrów technicznych – druk zał. Nr 2 do siwz Czy Zamawiający w parametrze 3 miał na myśli minimum 23 poziomy energii defibrylacji co gwarantuje lepszy efekt terapeutyczny oraz jest standardem wśród większości defibrylatorów w ośrodku Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w parametrze 3 minimum 23 poziomy energii defibrylacji.

Pytanie 35

Zał nr 2 .Pakiet nr 1:  5 stacjonarnych monitorów funkcji życiowych, 7 transportowych monitorów funkcji życiowych, 5 monitorów stanu świadomości pacjenta, 1 zestaw centralnego monitorowania, 1 pulpit pielęgniarski centralnego monitorowania

5 monitorów stanu świadomości pacjenta

dot. pkt. 115

Czy Zamawiający dopuści do przetargu monitory z 72 godzinnymi trendami tabelarycznymi i graficznymi mierzonych parametrów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 36

Dot. pakietu nr 6 aparat do znieczulania , układ oddechowy , pkt. 16

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulania ogólnego z ciśnieniowa zastawką bezpieczeństwa gdzia minimalny zakres regulacji zastawki wynosi 2 – 60 cm H2O.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 37

Pakiet nr 7 – defibrylatory z opcja stymulacji serca i możliwością kardiowersji

Pkt. 2 Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu nowoczesny i ergonomiczny (w tym lekki) defibrylator z zakresem energii maks. 200j? Aktualnie nas obowiązujące wytyczne resuscytacji oddechowo-krążeniowej 2005 wskazują jako optymalne stosowanie prądu o wartości 200J przy fali dwufazowej z racji znakomicie mniejszej jego szkodliwości i pozostających u pacjentów przetrwałych skutków ubocznych defibrylacji energią o wyższej wartości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 38

Pakiet nr 7 – defibrylatory z opcja stymulacji serca i możliwością kardiowersji

Pkt. 3 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylatora pracującego na 14 poziomach energii w trybie z łyżek sztywnych i dowolnie programowalnych progach energii wyładowań defibrylacyjnych w ramach trybu AED?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 39

Pakiet nr 7 – defibrylatory z opcja stymulacji serca i możliwością kardiowersji

Pkt. 4 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat z czasem ładowania do maks. Energii 200J poniżej 8 sek. ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 40

Pakiet nr 7 – defibrylatory z opcja stymulacji serca i możliwością kardiowersji

Pkt. 7 . Czy zamawiający dopuści do zaoferowania aparat z ekranem monochromatycznym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 41

Pakiet nr 7 – defibrylatory z opcja stymulacji serca i możliwością kardiowersji

Pkt.15 . Czy zamawiający dopuści do przetargu nowoczesny defibrylator mierzący tętno w zakresie 30-300u/ min.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 42

Pakiet nr 8  Kolumna anastezjologiczna podwójne , kolumna anastezjologiczna, kolumna anastezjologiczna

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie i stosowna modyfikację dotyczącą ilości sprzętu. W załączniku nr 1 Formularz ofertowy Zamawiający specyfikuje kolumny w ilości :”cena za 3 (trzy) kolumny anastezjologiczne (I, II i III) . Natomiast w załączniku nr 2 „Formularz przedmiotu zamówienia, zestawienie parametrów technicznych „ Zamawiający specyfikuje:” Kolumna anastezjologiczna podwójna -1 kpl, kolumna anastezjologiczna  - 1 szt., kolumna anastezjologiczna  -  2 szt. co daje łącznie 4 (cztery) kolumny anastezjologiczne . Prosimy o dokładne określenie ilości zamawianego sprzętu.

Odpowiedź:

Zamawiający w oparciu o treść ogłoszenia o zamówieniu do pakietu nr 8 oraz treść siwz odnośnie opisu przedmiotu zamówienia (część 1 – przedmiot zamówienia  tj. 1.1.oraz 1.5 – krótki opis części (pakietów) zamówienia, jak też załącznik nr 1 Formularz ofertowy  - :”cena za 3 (trzy) kolumny anastezjologiczne (I, II i III), wyjaśnia , że przedmiotem zamówienia są kolumny anastezjologiczne w ilości 3 szt. , zaś w załączniku nr 2 „Formularz przedmiotu zamówienia, zestawienie parametrów technicznych”  zaszła omyłka, jak następuje:

jest:” Kolumna anastezjologiczna podwójna -1 kpl, kolumna anastezjologiczna - 1 szt., kolumna anastezjologiczna - 2 szt

ma być: Kolumna anastezjologiczna podwójna -1 kpl, kolumna anastezjologiczna  - 1 szt., kolumna anastezjologiczna  - 1 szt

W związku z powyższym dokonuje się stosownej zmiany siwz w zakresie  załącznika nr 2 dla pakietu nr 8 „Formularz przedmiotu zamówienia, zestawienie parametrów technicznych”.

Pytanie 43

Pakiet nr 8  Kolumna anastezjologiczna podwójne , kolumna anastezjologiczna, kolumna anastezjologiczna

Czy Zamawiający dopuści zamontowanie punktów poboru gazów medycznych  oraz manometrów we wszystkich typach kolumn na tylnej ścianie głowicy ? Tylnia ściana głowicy kolumny charakteryzuje się swobodnym niczym nieograniczonym dostępem , co niewątpliwie wpływa na wysokie walory komfortu użytkowania punktów i osprzętu . A umieszczenie zarówno punktów elektrycznych i gazowych na ścianach bocznych niewątpliwie spowoduje kolizyjne korzystanie z punktów (utrudniony dostęp przez wychodzące przewody , kable , wtyczki z gniazd elektrycznych oraz węży i osprzątu z gniazd gazowych)

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, ze względu na specyfikę i możliwości adaptacyjne pomieszczeń Zamawiającego.

Pytanie 44

Pakiet nr 8  Kolumna anastezjologiczna podwójne , kolumna anastezjologiczna, kolumna anastezjologiczna

Czy Zamawiający zmieni zapisy zawarte w „Formularzu przedmiotu zamówienia, zestawienie parametrów technicznych” dotyczące ilości przeglądów technicznych” na: W trakcie trwania okresu gwarancyjnego wykonawca bezpłatnie będzie dokonywał okresowych przeglądów technicznych każdorazowo na wezwanie Zamawiającego. Liczba przeglądów wedle zaleceń producenta, jednak nie rzadziej niż raz w roku” Specyfikowanie ilości dwóch przeglądów technicznych w roku może skutkować  zachowaniem ważności okresu przeglądów dopuszczających do użytkowania również w okresie pogwarancyjnym  w terminie półrocznym , co przysporzy Zamawiającemu dodatkowe koszty utrzymania sprzętu w okresie pogwarancyjnym.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 45

Dot. zapisów umowy (załącznik nr 3 )

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów umowy w § 5. Zamawiający we wzorze umowy przewidział wysokości kar dotąd niespotykane w jakimkolwiek postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w brzmieniu: „wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej:

- za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 5 % wartości umowy , o której mowa w ust. 1 § 1za każdy dzień zwłoki

- w przypadku niedotrzymania terminu załatwienia reklamacji w wysokości 5 % wartości umowy , o której mowa w ust. 1 § 1 za każdy dzień zwłoki

- w przypadku niewykonania umowy lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 20 % wartości umowy, o której mowa w ust. 1 § 1.

Przewidziane wysokości kar mogą wpłynąć na unieważnienie postępowania ponieważ stanowią one barierę graniczną dla wykonawców , która odcina im możliwość wzięcia udziału w postępowaniu i złożenie oferty. Wątpimy by jakakolwiek firma zaakceptowała podane wysokości kar i złożyła ofertę w postępowaniu. Prosimy Zamawiającego o ustanowienie kar , które umożliwią udział wykonawcom w postępowaniu , a więc kar równowartych do innych ogłoszonych przez Zamawiającego o postępowań , a wiec zmiany zapisów na: „wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej:

- za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0, 2 % wartości umowy , o której mowa w ust. 1§ 1 za każdy dzień zwłoki (nie mniej niż 20 zł )

- w przypadku niedotrzymania terminu załatwienia reklamacji w wysokości 0,4 % wartości umowy , o której mowa w ust. 1 § 1 za każdy dzień zwłoki (nie mniej niż 20 zł )

- w przypadku niewykonania umowy lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości umowy, o której mowa w ust. 1 § 1. (nie mniej niż 20 zł )

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 46

Pakiet nr 8

Prosimy Zamawiającego o podanie parametrów technicznych uchwytu pod monitor lub przekazanie jego rysunku technicznego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że wymaga uchwytu  pod monitor umożliwiającego ukierunkowanie monitora pod różnym kątami względem operatora.

Pytanie 47

Pakiet nr 7

Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator dwufazowy z możliwością prowadzenia stymulacji

zewnętrznej w zakresie 30-180 impulsów/min z regulacją natężenia prądu od 0-150mA, wykorzystującego

nowoczesną niskopradową technologię stymulacji impulsem prostokątnym o szerokości 40ms? Podane wielkości  dotyczące zakresu prądu koniecznego do uzyskania pełnej skuteczności stymulacji nie mają żadnego wpływu na jakość defibrylatora.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 48

Pakiet nr 7

Czy Zamawiający oczekuje by zaproponowany defibrylator umożliwiał w każdej chwili w zależności od zaistniałej sytuacji, natychmiastową analizę zapisu EKG poprzez zastosowanie opcji zatrzymania krzywej EKG w czasie rzeczywistym na ekranie defibrylatora. Jest to rozwiązanie o tyle istotne, iż Zamawiający oprócz rozwiązań standardowych tj. pamięci wewnętrznej lub zewnętrznej pozwalającej na prześledzenie zarejestrowanych danych poprzez wydruk zapisu EKG i analizę tegoż wydruku, ma możliwość bezpośredniej oceny klinicznej stanu pacjenta w danej chwili a co za tym idzie ma możliwość podjęcia szybkiej reakcji w stanie zagrożenia życia.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 49

Pakiet nr 7

Czy Zamawiający dopuści do przetargu nowoczesny defibrylator dwufazowy o 16 poziomach energii  zewnętrznej? Ilość stopni dostępności energii zewnętrznej stanowi indywidualne rozwiązanie przyjęte przez konkretnego producenta, oferowany przez nas defibrylator posiada zgodne z normami bezpieczeństwa zakresy energii wraz z odpowiadającą im ilością stopni dostępności energii zewnętrznej zapewniające defibrylacje różnych grup wiekowych, co potwierdzają stosowne świadectwa dopuszczenia do stosowania. Ponadto ilość poziomów energii zewnętrznej nie ma żadnego wpływu na skuteczność działania defibrylatora a w szczególności na osiągnięcie celu defibrylacji. 16 dostępnych poziomów energii zapewnia możliwość precyzyjnego dostosowania wartości energii w zależności od prowadzonej przez Użytkownika terapii.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 50

Pakiet nr 7

Czy Zamawiający będzie wymagał zintegrowanych łyżek wielorazowych dla dorosłych i dzieci, z możliwością

pełnego sterowania defibrylacją i wydrukiem za pomocą przycisków na łyżkach zewnętrznych .

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 54

Pakiet nr 7

Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator bez możliwości przesyłu danych do stacji  odbiorczej? Opcja przesyłu danych wykorzystywana jest w karetkach pogotowia przez ratowników medycznych a także nieupoważniony personel pomocniczy w celu dokonania bezpośredniej oceny stanu klinicznego pacjenta przez lekarz-kardiologa a w przypadku zakupu defibrylatorów na oddziały szpitalne wysokospecjalistycznego szpitala opcja ta nie znajduje uzasadnienia merytorycznego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 51

Pakiet nr 7

Czy Zamawiający oczekuje by defibrylator posiadał umieszczony na stałe, na ekranie monitora znak/symbol  graficzny, który umożliwia ocenę aktualnego stanu naładowania akumulatora? Defibrylator posiadający wskaźnik poziomu naładowania akumulatora w postaci symbolu graficznego na ekranie daje bezpieczeństwo stosowania zarówno dla personelu medycznego jak i potencjalnego pacjenta. Jest to rozwiązanie stosowane przez wszystkich czołowych producentów defibrylatorów (Nihon Kohden, Medtronic-Lifepak, Corpulus, Schiller, Philips, Osatu, Welch Allyn, Inmed, Zoll (droSsza wersja) , nadto jest to standardowe rozwiązanie stosowane również w przypadku innych producentów aparatury medycznej poczynając od urządzeń.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga by defibrylator posiadał umieszczony na stałe, na ekranie monitora znak/symbol  graficzny, który umożliwia ocenę aktualnego stanu naładowania akumulatora

Pytanie 52

Pakiet nr 7

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny defibrylator dwufazowy z ekranem wysokiej rozdzielczości typu LCD o przekątnej 5,8”, który umożliwia bardzo wyraźny odczyt zapisu ? Użytkownik może dowolnie dla własnych potrzeb ustawić kontrast w zależności od zmieniającego się oświetlenia by uzyskać  oczekiwaną jakość odczytu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 53

Pakiet nr 7

Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z sygnałem wzmocnienia EKG w zakresie : 0,54cm/ Mv ? Wzmocnienie zapisu, którego Zamawiający oczekuje czyli co najmniej 0,25 do 4 cm/mV nie znajduje  uzasadnienia od strony praktycznej i to zarówno przy odczycie z ekranu monitora defibrylatora jak również  przy wydruku zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 54

Pakiet nr 7 – defibrylator  z opcją stymulacji serca i możliwością kardiowersji – 5 szt.

Ad. Pkt. 2

Czy zamawiający dopuści defibrylator z technologią fali dwufazowej rektlinarnej BTE o energii maksymalnej 200J i automatyczną kompensacją impedancji pacjenta? W świetle aktualnych wytycznych międzynarodowych AHA/ERC i polskich PRR nie ma konieczności stosowania energii defibrylacji powyżej 200J – to producent ustala zalecany protokół energetyczny w oparciu o przeprowadzone badania kliniczne. Obecnie większość producentów wysokiej klasy defibrylatorów (Philips, Zoll, Schiller) stosuje technologie pozwalające na ograniczenie energii defibrylacji do 200J. Technologia związana z impulsem defibrylacyjnym o wartości 360 J jest przestarzała i charakterystyczna dla defibrylatorów monofazowych, które nie są już wykorzystywane. Idea defibrylacji dwufazowej zasadza się na osiągnięciu celu przy zastosowaniu prądu elektrycznego o możliwie najniższej energii z uwagi na niebezpieczeństwo poresustacyjnego uszkodzenia mięśnie sercowego. Defibrylacja dwufazowaza z energią maksymalną 200J jest przynajmniej równie skuteczna jak defibrylacja z zastosowaniem wysokiej energii a przy tym znacząco redukuje podefibrylacyjne uszkodzenie mięśnia sercowego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 55

Pakiet nr 7 – defibrylator  z opcją stymulacji serca i możliwością kardiowersji – 5 szt.

Ad. Pkt. 3

Czy zamawiający dopuści do przetargu nowoczesny defibrylator dwufazowy o 19 różnych poziomy energii w trybie manualnym? Liczba 20 trybów odnosi się do zakresu energii 360 J. Przy zakresie energii 200J naturalne jest , że odpadają poziomy energii 200-360J, a wciąż zachowana jest duża elastyczność możliwości wybory odpowiedniego poziomu energii.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 56

Pakiet nr 7 – defibrylator  z opcją stymulacji serca i możliwością kardiowersji – 5 szt.

Ad. Pkt. 4

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z czasem ładowania do energii 200J poniżej 7 sekund przy pełni naładowanych akumulatorach?  Różnica w czasie ładowania defibrylatora na poziomie pojedynczych sekund w stosunku do czasu przeznaczonego na przygotowanie pacjenta nie stanowi parametru, który zwiększa lub ogranicza możliwości skutecznej defibrylacji .

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 61

Pakiet nr 7 – defibrylator  z opcją stymulacji serca i możliwością kardiowersji – 5 szt.

Ad. Pkt. 4

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z czasem ładowania do energii 200J poniżej 6 sekund przy pełni naładowanych akumulatorach?  Różnica w czasie ładowania defibrylatora na poziomie pojedynczych sekund w stosunku do czasu przeznaczonego na przygotowanie pacjenta nie stanowi parametru, który zwiększa lub ogranicza możliwości skutecznej defibrylacji .

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 57

Pakiet nr 7 – defibrylator  z opcją stymulacji serca i możliwością kardiowersji – 5 szt.

Ad. Pkt. 7

Czy zamawiający dopuści defibrylator  z wysokokonterastowym ekranem elektroluminiscencyjnym o przekątnej 5,66 „?Ten rodzaj ekranu gwarantuje najwyższy kontrast i kąt widzenia , nie wymaga podgrzewania i podświetlania oraz jest energooszczędny. Różnica w przekątnej nie ogranicza możliwości skutecznego monitorowania oraz przejrzystego podglądu parametrów i krzywych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 58

Pakiet nr 7 – defibrylator  z opcją stymulacji serca i możliwością kardiowersji – 5 szt.

Ad. Pkt. 11

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator o ciężarze całkowitym nieprzekraczającym 8 kg ? Stanowi to tylko kilogram więcej niż wartość określana w wymaganiach, a nie powinno to stanowić przeszkody w skutecznej obsłudze / transporcie urządzenia w zastosowaniach szpitalnych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 59

Pakiet nr 7 – defibrylator  z opcją stymulacji serca i możliwością kardiowersji – 5 szt.

Ad. Pkt. 18

Czy zamawiający dopuści do przetargu nowoczesny defibrylator dwufazowy z opcją stymulacji przeskórnej NTP o zakresie wartości prądu stymulacji 0-140 mV? Aparat ten opiera się na nowoczesnej technologii impulsu stymulującego, który zapewnia wysoką skuteczność przy niskich prądach przy jednoczesnej redukcji efektów ubocznych (ból, oparzenia, skurcze mięśni). Badania kliniczne przekonują, że wystarczająca do przechwycenia rytmu własnego pacjenta wartość prądu stymulacji zawiera się w przedziale 40-80mA (dla impulsu 40ms) .Tym samym wciąż istnieje bezpieczny zapas możliwości urządzenia , a górne wartości prądu stymulatora w przypadku tej technologii w zasadzie nie maja zastosowania w praktyce.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 60

Dot. warunki gwarancji Ad. Pkt. 2

Czy zamawiający dopuści interpretację zapisu” Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia usterki i przyjazdu do Zamawiającego (Max. 24 h)? jako kontakt pracowników serwisu z Użytkownikiem w celu uzyskania informacji dotyczących usterki w czasie 24 h od momentu zgłoszenia  usterki„

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 61

Dot. warunki gwarancji Ad. Pkt. 3

Czy zamawiający dopuści  wydłużenie czasu naprawy sprzętu poza 6 dni , jeżeli serwis zapewni na czas naprawy produkt zastępczy o takich samych parametrach co produkt serwisowany?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem wstawiania sprzętu zastępczego (równoważnego technicznie i funkcjonalnie do naprawianego) w czasie reakcji.

Pytanie 62

Dot. załącznika nr 2 (pakiet nr 7 Defibrylator – 5 szt.)  ad. Pkt. 2 i 3

Czy zamawiający dopuści defibrylator z możliwością wyboru energii w 14 dostępnych poziomach z zakresu 2 J- 270 J , przy czym ładowanie do energii maksymalnej 270J odbywa się w przeciągu 7 sekund , natomiast do energii 200J – 5 sekund? W pełni naładowany akumulator umożliwia wykonanie 50 defibrylacji o maksymalnej energii 270 J lub 4 godziny monitorowania , a waga defibrylatora z akumulatorem w pełnej gotowości do pracy wynosi 4, 8 kg.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 63

Dot. załącznika nr 2 (pakiet nr 7 Defibrylator – 5 szt.) ad. Pkt. 13

Czy zamawiający dopuści defibrylator , w którym komunikacja z użytkownikiem odbywa się w języku polskim za pomocą komunikatów wyświetlanych na ekranie i sygnałów dźwiękowych oraz w którym nie ma wydzielonego trybu doradczego, natomiast podczas pracy w trybie półautomatycznym defibrylator, po wykryciu rytmu klasyfikującego do wykonania defibrylacji automatycznie ładuje się do poziomu energii wybranej uprzednio przez użytkownika  wyświetla komunikat nakazujący operatorowi przyciśnięcie przycisku wstrząs , co umożliwi wykonanie terapii ?W przypadku wykrycia rytmu podatnego na wstrząs  użytkownik dodatkowo informowany jest dźwiękowo.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 64

Dot. załącznika nr 2 (pakiet nr 7 Defibrylator – 5 szt.) ad. Pkt. 15

Czy zamawiający dopuści defibrylator , w  którym zakres pomiaru tętna wynosi 25 – 300 uderzeń na minutę?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 65

Dot. załącznika nr 2 (pakiet nr 7 Defibrylator – 5 szt.) ad. Pkt. 18

Czy zamawiający dopuści defibrylator, w  którym natężenie  prądu stymulacji regulowane jest w zakresie 0-140 mA, przy czym częstotliwość stymulacji wynosi 30- 180 impulsów na minutę ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 66

Czy zamawiający w pakiecie nr 10 pkt. 2 dopuści generator bez 100 programów ustawień , ale z możliwością przywrócenia ostatnio używanych ustawień ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 67

Czy zamawiający w pakiecie nr 10 pkt. 3 wymaga aby generator posiadał dwa wejścia monopolarne ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 68

Czy zamawiający w pakiecie nr 10 pkt. 4 dopuści generator bez resekcji bipolarnej i stymulacji , lokalizacji nerwów ale z możliwością ustawiania trzech trybów energii bipolarnej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 69

Czy zamawiający w pakiecie nr 10 pkt. 4 wymaga aby generator posiadał dwa gniazda do systemu zamykania naczyń?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 70

Czy zamawiający w pakiecie nr 10 pkt. 7 wymaga aby generator posiadał  trzy ekrany dotykowe do starowania urządzeniem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga powyższego.

Pytanie 71

Czy zamawiający w pakiecie nr 10 pkt. 10, 13 dopuści generator z dynamicznym doborem stosunku napięcie/ natężenie do zmiennych parametrów impedancji tkanki – system regulujący zarówno napięcie, jak i natężenie prądu. Mierzenie oporności tkanki min. 3000/s?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 72

Czy zamawiający w pakiecie nr 10 pkt. 11 dopuści generator z dwoma rodzajami cięcia – czystym i mieszanym (z hemostazą) – obydwa mogące działać w środowisku wodnym  ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 73

Czy zamawiający w pakiecie nr 10 pkt. 12 dopuści dwa rodzaje koagulacji monopolarnej – fulguracja i spray?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 74

Czy zamawiający w pakiecie nr 10 pkt. 14 dopuści moc maksymalną koagulacji monopolarnej 120 W ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 75

Czy zamawiający w pakiecie nr 10 pkt. 15 dopuści moc maksymalną koagulacji bipolarnej 95 W ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 76

Czy zamawiający w pakiecie nr 10 wymaga aby generator posiadał funkcję autobipolarną  z autostertem , możliwością regulacji wartości w Ohmach do jakiej tkanka jest koagulowana ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 77

Czy zamawiający w pakiecie nr 10pkt. 18 dopuści regulację ograniczenia mocy co 1 W do 40 W a powyżej co 5 W?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 78

Czy zamawiający w pakiecie nr 10pkt. 19, 25  dopuści włącznik nożny tylko monopolarny bez przełączania programów – w przypadku naszego ganeratora nie potrzeba używać  go do aktywacji funkcji bipolarnej , ze względu na autostart bipolarny.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 79

Czy zamawiający w pakiecie nr 10 wymaga, aby aparat posiadał dodatkową funkcję oprócz ciecia i koagulacji monopolarnej – funkcję rozdzielenia tkanek z hemostazą z minimalnym efektem termicznym ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 80

Czy zamawiający w pakiecie nr 10pkt. 26 dopuści klemę termomechaniczną wielorazową 18 cm z nakładkami jednorazowymi w ilości 30 szt. ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 81

Czy zamawiający w pakiecie nr 10pkt. 28 dopuści elementy 2, 4 mm , elektrodę lancetowatą prostą w ilości 2 szt., które można zagiąć, elektrodę pętlową 12 x 15 mm i 10 x 10 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 82

Czy zamawiający w pakiecie nr 10pkt. 30 dopuści ofertę bez elektrody silikonowej wielorazowej – w przypadku specyfiki pracy na Oddziale Ratunkowym bezpieczniejsza jest elektroda bierna jednorazowa dwudzialna, która przylega do ciała i jest odporna na ewentualne podciekanie płynów. Proponujemy dodatkowe 200 szt. elektrod biernych jednorazowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 83

Czy zamawiający w pakiecie nr 10pkt. 31 dopuści elektrody jednorazowe powrotne 2 – dzielne przystosowana do systemu zabezpieczenia pacjenta przed poparzeniem – pokryta hydrożelem o grubosci 1,2 mm , w kształcie prostokatnym o wymiarach 18 x 11, 5 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 84

Czy zamawiający w pakiecie nr 10 wymaga aby generator posiadał złącze internetowe oraz złącze serwisowe umożliwiające  aktualizację oprogramowania zarówno na miejscu jak i zdalnie w przyszłości ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 85

Pakiet nr 6 – dot. załącznika nr 2 do siwz. System dystrybucji gazów p. 13

Czy zamawiający zachce zaakceptować wysokiej klasy aparat do znieczulenia ogólnego posiadający podwójne mechaniczne, rotametryczne przepływomierze nie posiadający możliwości rejestracji wartości przepływów podczas pracy aparatu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 86

Pakiet nr 6 – dot. załącznika nr 2 do siwz.  Monitor dot. p. 59 i 60

Czy zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy monitor stacjonarny składający się z dużego 12 celowego ekranu oraz ramy na moduły pomiarowe nie posiadający zasilania bateryjnego oraz rączki umożliwiającej przenoszenie? Ten zaawansowany technologicznie monitor gwarantuje wysoki komfort pracy podczas znieczulania z racji dużego ekranu zapewniając bardzo dobrą widoczność monitorowanych parametrów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 87

Pakiet nr 6 – dot. załącznika nr 2 do siwz.  Monitor dot. p. 74.

W pkt. 74 Zamawiający stawia wymóg „ parametry nastawień pracy aparatu i parametry życiowe powinny mieć opcję rejestracji” Czy Zamawiający poprzez powyższe stwierdzenie rozumie, że monitor pacjenta ma posiadać możliwość konfiguracji monitora w zależności od potrzeb i zapisu tychże ustawień , a także możliwość zapisu parametrów życiowych pod postacią trendów graficznych i tabelarycznych z np. 24 godzin?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 88

Dot. załącznik nr 6 do siwz – warunki gwarancji serwisu dot. p. 2

Czy zamawiający zechce wydłużyć okres czasu reakcji „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” do 48 godzin ? Jest to czas optymalny na odpowiednią organizację czasu pracy i przygotowanie się na wszelkie zaistniałe sytuacje.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 89

Dot. załącznik nr 6 do siwz – warunki gwarancji serwisu dot. p. 3

Czy zamawiający zechce przedłużyć maksymalny czas usunięcia awarii do 14 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia co jest związane z możliwością wystąpienia skomplikowanej naprawy bądź koniecznością sprowadzenia części zamiennych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 90

Dot. załącznika nr 3 – wzór umowy dot.

Prosimy Zamawiającego zgodzi się na zastąpienie zapisu:

„1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej:

- za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 5 % wartości umowy , o której mowa w ust. 1 § 1za każdy dzień zwłoki

- w przypadku niedotrzymania terminu załatwienia reklamacji w wysokości 5 % wartości umowy , o której mowa w ust. 1 § 1 za każdy dzień zwłoki

- w przypadku niewykonania umowy lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 20 % wartości umowy, o której mowa w ust. 1 § 1.”

Zapisem:

„Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej:

- za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0, 2 % wartości niedostarczonego w terminie  sprzętu za każdy dzień zwłoki

- w przypadku niedotrzymania terminu załatwienia reklamacji w wysokości 0,2  % wartości reklamowanego sprzętu   za każdy dzień zwłoki

- w przypadku niewykonania umowy lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 20 % wartości umowy, o której mowa w ust. 1 § 1.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 91

Dot. pakiet nr 5, w pkt. 19 załącznik 2 do siwz (EKG) Zamawiający wymaga współpracy z przystawka SPIRO 31. Czy Zamawiający dopuści do oceny wysokiej klasy aparat EKG nie współpracujący z przystawką do badań spirometrycznych ? Przystawki spirometryczne charakteryzują się mała dokładnością , nie spełniają wymogów ATS.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 92

Dot. pakiet nr 5, w pkt. 14  załącznik 2 do siwz (EKG) Zamawiający określa możliwość wydruku na drukarce zewnętrznej. Czy Zamawiający wymaga wydruku na drukarce zewnętrznej bezpośrednio podłączonej do aparatu EKG, czy za pośrednictwem komputera? Nowoczesne aparaty EKG umożliwiają bezpośredni wydruk na drukarce zewnętrznej.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga bezpośredniego wydruku na drukarce zewnętrznej.

Pytanie 93

Dot. pakiet nr 5, w pkt. 2 i 3  załącznik 2 do siwz (aparat do mierzenia ciśnienia tętniczego) Zamawiający wymaga by aparat wyposażony był w manometr z możliwością zaznaczenia na skali kilku wartości ciśnienia w celu ich zapamiętania. Czy Zamawiający dopuści do oceny wysokiej klasy aparat do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi wyposażony w wyświetlacza oraz pamięć 60 badań?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem posiadania stosownych pozwoleń do stosowania w szpitalach zgodnie z ustawa o wyrobach medycznych.

Pytanie 94

1. Dot. pakiet nr 3 Czy Zamawiający zgodzi się na podzielenia pakietu nr 3 na dwa oddzielne pakiety jeden obejmujący ssak elektryczny , szt. 4 oraz drugi obejmujący ssak pneumatyczny , szt. 2 ? Zwiększy to konkurencję i pozwoli Zamawiającemu na maksymalizację korzyści.

2. Dot. pakiet nr 3 część 1 ssak elektryczny szt. 4

Czy Zamawiający dopuści ssak o zasilaniu 230 V, 50 Hz , moc 160 W, klasa izolacji :I typu CF?

Czy Zamawiający dopuści ssak o masie 17, 00 kg?

Czy Zamawiający dopuści ssak o wymiarach 270x 440x 830 ?

Czy Zamawiający dopuści ssak o zakresie regulacji  0-0, 95 Mpa?

Czy Zamawiający dopuści ssak na podstawie jezdnej z czterema kołami i hamulcem na dwóch kołach ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 95

(uzupełniające które powstały w wyniku wizji lokalnej jaką odbył nasz przedstawiciel 06.08.2010 na terenie budowy)

- dot. załącznika nr 2 do siwz – pakiet nr 8, poz I, kolumna anestezjologiczna podwójna-1szt. – Prosimy o potwierdzenie, że kolumna będzie zainstalowana w pomieszczeniu C25 i do miejsca instalacji kolumny zostaną doprowadzone następujące media: tlen, próżnia, sprężone powietrze, 4 przewody  do gniazd teleinformatycznych, jeden przewód do gniazda BNC, min. 3 obwody elektryczne, przewód ekwipotencjalny.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem siwz – FORMULARZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – DRUK ZAŁ. nr 2 do SIWZ nr NZ/215/19/2010 Pakiet nr  8–kolumny anastezjologiczne 3szt., pkt. II. KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA – 1 szt.

- dot. załącznika nr 2 do siwz – pakiet nr 8, poz II, kolumna anestezjologiczna-1szt. – Prosimy o potwierdzenie, że kolumna będzie zainstalowana w pomieszczeniu C31 i do miejsca instalacji kolumny zostaną doprowadzone następujące media: tlen, próżnia, sprężone powietrze, podtlenek azotu, dwutlenek węgla, instalacja odprowadzająca gazy anestetyczne, 4 przewody  do gniazd teleinformatycznych, jeden przewód do gniazda BNC, min. 3 obwody elektryczne, przewód ekwipotencjalny.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem siwz – FORMULARZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – DRUK ZAŁ. nr 2 do SIWZ nr NZ/215/19/2010 Pakiet nr  8–kolumny anastezjologiczne 3szt.,

pkt.  I KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA, PODWÓJNA – 1 kpl.

- dot. załącznika nr 2 do siwz – pakiet nr 8, poz III, kolumna anestezjologiczna-2szt. – Prosimy o potwierdzenie, że kolumny będą zainstalowane w pomieszczeniu A57 i do miejsc instalacji kolumn zostaną doprowadzone następujące media: tlen, próżnia, sprężone powietrze, 4 przewody do gniazd teleinformatycznych, jeden przewód do gniazda BNC, min. 3 obwody elektryczne, przewód ekwipotencjalny.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem siwz – FORMULARZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH – DRUK ZAŁ. nr 2 do SIWZ nr NZ/215/19/2010 Pakiet nr  8–kolumny anastezjologiczne 3szt.,

pkt. I. KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA – 1 szt.  .

- dot. załącznika nr 2 do siwz – pakiet nr 8, poz I, II, III,  – Prosimy o potwierdzenie, że miejsca instalacji kolumn nie będą kolidować z innymi  instalacjami w pomieszczeniu.

Odpowiedź:

Zaistniała  kolizja z kanałem wentylacyjnych zostanie w terminie do 15.09.2010 r rozwiązana.

Na zasadzie art. 38 ust. 4, 4a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu dokonuje się zmian, w związku z wyjaśnieniem na pytanie nr 17 dot. pakietu nr, jak następuje:

- w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części 5 lit. A (pod tabelą) w części zakodowanej jako  A.1.) po lit . c) dodaje się lit. d) o brzmieniu:

„d) W przypadku oferowania rzeczy niezakwalifikowanych jako wyroby medyczne zgodnie z ustawa o wyrobach medycznych dnia 20 kwietnia  2004 r. (Dz. U. Nr 93 poz. 896 ) i braku konieczności posiadania przez wykonawcę stosownych dokumentów wynikających z ww. ustawy zamawiający nie wymaga dokumentów przewidzianych w siwz dla wyrobów medycznych , aczkolwiek wymaga złożenia wraz z ofertą stosownego oświadczenia w tym przedmiocie oraz innych wymaganych prawem dokumentów dopuszczających do obrotu/ stosowanie/ użytku (jeżeli takowe są wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa).”

- w ogłoszeniu o zamówieniu w pkt. III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia w  A.1.) po lit . c) dodaje się lit. d) o brzmieniu:

„d) W przypadku oferowania rzeczy niezakwalifikowanych jako wyroby medyczne zgodnie z ustawa o wyrobach medycznych dnia 20 kwietnia  2004 r. (Dz. U. Nr 93 poz. 896 ) i braku konieczności posiadania przez wykonawcę stosownych dokumentów wynikających z ww. ustawy zamawiający nie wymaga dokumentów przewidzianych w siwz dla wyrobów medycznych , aczkolwiek wymaga złożenia wraz z ofertą stosownego oświadczenia w tym przedmiocie oraz innych wymaganych prawem dokumentów dopuszczających do obrotu/ stosowanie/ użytku (jeżeli takowe są wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa).”

Dodatkowo w wyniku ww. zmian siwz wynikających z wyjaśnień na pytanie nr 42 - w zakresie pakietu nr 8 załącznik nr 2 „Formularz przedmiotu zamówienia, zestawienie parametrów technicznych” załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla pakietu nr 8 zostaje w wersji tekstu jednolitego udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego www.krosno.med.pl (pt.„załącznik nr 2 do siwz uwzględniający zmiany z dnia 16. 08.2010 r.”).

Zgodnie z art. 12 a ust.2 oraz art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku ze zmianami ogłoszenia o zamówieniu oraz siwz, przedłuża się termin składania ofert jak następuje:

Nowy termin składania ofert upływa 08 .09.2010 r. o godz. 10:00

Nowy termin otwarcia ofert 08.09.2010 r.  o godz. 11: 00

Jednocześnie stosownemu przedłużeniu podlega termin wniesienia wadium:

Nowy termin wniesienia wadium upływa 08.09.2010 r. o godz. 10:00

Z poważaniem