Krosno, dn . 18 Sierpień   2010r.

Do wszystkich uczestników postępowania										( www.krosno.med.pl)

NZ/215/12/2010

dotyczy:  przetargu nieograniczonego NZ/215/12/10  na zakup i dostawę  mikroskopu zwierciadlanego do badań komórek  śródbłonka  rogówki .

Zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku ( tekst jednolity z dnia  25.06.2010  Dz. U. Nr.  poz 113 poz. 759) Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca zwrócił się z następującym zapytaniem do Zamawiającego:

Pytanie 1:  pkt. 5 Czy Zamawiający  dopuści urządzenie które wykorzystuje  nowoczesną  i dokładniejszą  metodę pomiarową niż subiektywne porównywanie  wyników pomiaru z szablonami ?

Odpowiedź: Tak Zamawiający  wyraża zgodę

Pytanie  2. Pkt.7. Czy Zamawiający dopuści aparat nie używający flesza podczas wykonywania fotografii? Aparat firmy Tomey który chcemy Państwu zaoferować wykonuje badania przy niskim natężeniu światła, gwarantując maksymalny komfort dla pacjenta jednocześnie zapewniając najwyższą jakość wykonanych zdjęć.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Z poważaniem