Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia…………………...r.

Do wszystkich uczestników postępowania

(www.krosno.med.pl)

ZAWIADOMIENIE O UDZIELNIEU WYJAŚNIEŃ NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą sprzętu przeciwodleżynowego NZ/214/65/2010

- Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu materac przeciwodleżynowy o poborze mocy 14W, wysokości 10 cm, zbudowany z 17 poprzecznych, trwale ze sobą zespolonych komór (nie występuje komora zapasowa) wykonanych z poliuretanu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza materac przeciwodleżynowy o poborze mocy 14W, wysokości 10 cm, zbudowany z 17 poprzecznych komór, które można łatwo wymienić. Zamawiający wymaga, aby materac ten był wyposażony w komorę zapasową.

- Czy materac winien być zbudowany z komór, których długość w części zmiennociśnieniowej jest min. 10 % większa od szerokości materaca celem rozłożenia sił tarcia i poprzecznie tnących oddziaływujących na ciało leżącego pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe parametry.

- Czy Zamawiający może wyłączyć materace przeciwodleżynowe zmiennociśnieniowe jako oddzielny pakiet?

Odpowiedź: Zamawiający wyłącza materace przeciwodleżynowe zmiennociśnieniowe z pakietu nr 1 i tworzy oddzielny pakiet – pakiet nr 2 (w załączeniu prawidłowy wzór formularza przedmiotu zamówienia).

- Czy Zamawiający dopuści pompę o poborze mocy w wysokości 12W?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści pompę z zakresem regulacji ciśnienia od 40 do 90 mmHg?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie materaca zbudowanego z 18 wymiennych komór?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający wymaga dostarczenia zapasowej komory do każdej zaoferowanej sztuki?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga dostarczenia zapasowej komory do każdej zaoferowanej sztuki materaca.

Zamawiający, mając na celu umożliwienie potencjalnym Wykonawcom złożenie ofert przedłuża  termin składania i otwarcia ofert, jak następuje:

Nowy termin składania ofert upływa 25.08.2010 r. o godz. 11:00

Nowy termin otwarcia ofert  25.08.2010 r.  o godz. 11: 20

UWAGA!!

Wobec udzielonych wyjaśnień na zapytania Wykonawców należy indywidualnie uwzględnić zmiany w ofercie w tym  w formularzu cenowym i  przedmiotu zamówienia.

Z poważaniem