załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

UWAGA: WYPEŁNIA W CAŁOŚCI I PODPISUJE WYKONAWCA

(pieczęć Wykonawcy)

Dane Wykonawcy:

Nazwa:................................................................................................................................................

Adres: ................................................................................................................................................

Województwo ..................................................................Powiat.....................................................

Kod:  ......................................Tel./fax: ............................................................................................

REGON: .............................................NIP..........................KRS/EDG............................................

INTERNET http:// ..........................................................................................................................

e-mail: ...............................................................................................................................................

Imię i nazwisko  osoby upoważnionej do kontaktów ................................................................... tel. .......................................................... 
Nr konta bankowego:.......................................................................................................................

Niniejszym przedkładam ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zakup jednorazowy obejmujący pojemniki do transportu probówek z materiałem do badań diagnostycznych wraz z dostarczeniem przedmiotu zamówienia do siedziby Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, do Magazynu Gospodarczego

Szczegółowy opis i warunki wykonania niniejszego przedmiotu zapytania ofertowego określa dokument zapytanie ofertowe nr NZ/214/75/2010 oraz wzór umowy do tego zapytania stanowiący załącznik nr 2.

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z warunkami Zapytania Ofertowego, w tym wzoru umowy i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.

I. Cena oferty (łączna cena za całość przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania umowy) wynosi

Cena oferty  wynosi:

Netto ....................................zł (słownie: ....................................................................................................),

Brutto ....................................zł (słownie: ....................................................................................................),

stawka VAT ..... %,

Zgodnie z następującym opisem oferowanego asortymentu:

| OPIS | PARAMETR WYMAGANY | Wypełnia Wykonawca ! PARAMETR OFEROWANY W odniesieniu do parametru wymaganego Oświadczyć odpowiednio TAK/NIE oraz opisać parametr, jeśli opis jest wymagany |
| --- | --- | --- |
| Jednorazowy zakup pojemników do transportu probówek z materiałem do badań diagnostycznych. Kontener wykonany ze sztywnego tworzywa sztucznego z uchwytem do transportu, zamykany na dwa zaczepy (mocne, odporne na uszkodzenia).Odporny na ogólnodostępne środki dezynfekcyjne, łatwy do utrzymania czystości. Wewnątrz posiada koszyk (statyw) ze stali malowanej proszkowo z rączką do wyciągania na probówki, pojemniki na materiał diagnostyczny. Możliwość jednorazowego transportowania max 66 probówek o średnicy 13-15mm oraz 8 większych pojemników np. na mocz, plwocinę. Wyposażony w dodatkową siatkę stelaż na max 15 pojemników o wymiarach ok. 80x60mm oraz 20 probówek o średnicy 13-15mm. Wymiary kontenera: max 455x255x230 mm gdzie 230 to wysokość Kontener oznakowany międzynarodowym znakiem ostrzegawczym oraz napisem „MATERIAŁ ZAKAŹNY” Ilość: 25 szt. | TAK |  |

II. Oświadczam, że akceptujemy wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – wzór umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na niżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

III. Wyrażamy zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym. Oferuję termin płatności wynoszący .............dni(min. 30 dni) od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT

IV. Oferuję termin realizacji zamówienia: dostarczenie do loco ......... dni (max. 28 dni) licząc od daty podpisania umowy.

V. Przedmiot oferty jest objęty gwarancją w okresie 12 miesięcy.

Dokument gwarancyjny zostanie przekazany Zamawiającemu wraz z dostawą towaru.

VI. Oświadczam, że zaoferowany asortyment jest dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa ( w załączeniu przedkładam stosowne dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu)  / oświadczam, że zaoferowany asortyment zgodnie zobowiązującymi w tej mierze przepisami prawa  nie wymaga dopuszczenia do obrotu. *

* Niepotrzebne skreślić.

Dodatkowo przedkładam wraz z ofertą:* ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

*  oryginalne lub w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem katalogów (stron katalogowych), folderów, prospektów lub innych materiałów informacyjnych zawierających opisy (wraz z parametrami) zaoferowanych rzeczy

VII. Termin związania oferta (ważność oferty). Niniejszym oświadczam, że oferta ta jest ważna..............................od dnia otwarcia ofert.

VIII. Do oferty dołączamy następujące załączniki:

1.  KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)zał. nr .................... ,

2. ...........................................                     zał. nr .................... ,itd.

......................., dn. ...............................

podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo