Pakiet I

| Lp. | Nazwa, postać | J.M | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nazwa, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pętle elektrochirurgiczne do polipektomii razem z rękojeścią, standardowo, plecione, rozwarcie pętli 2,5 x 5,5 cm, cewnik 7FR dł. 240 cm, minimalny kanał roboczy 2,8 mm | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pętle elektrochirurgiczne do polipektomii razem z rękojeścią, owalne, standardowe, plecione, rozwarcie pętli 1,5 x 3 cm, cewnik 7FR dł. 240 cm, minimalny kanał roboczy 2,8 mm | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowe igły iniekcyjne do ostrzykiwania, długość igły 4 lub 5 mm, średnica igły 23 lub 25G, minimalny kanał roboczy 2,8 mm. Do zmian w górnym odcinku przewodu pokarmowego (długość igły ok. 180 cm) | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowe igły iniekcyjne do ostrzykiwania, długość igły 4 lub 5 mm, średnica igły 23 lub 25G, minimalny kanał roboczy 2,8 mm. Do zmian w dolnym odcinku przewodu pokarmowego (długość igły ok. 210 cm) | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku z sześcioma gumkami | zestaw | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Cewnik z balonem do usuwania złogów i kontroli dróg żółciowych, o zmiennej średnicy rozprężenia balonu 8,5-12-15 mm, długość robocza ok. 195 cm, minimalny kanał roboczy 2,8 mm, na prowadnik 0,035 z ujściem kontrastu proksymalnie do balonu | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Cewnik z balonem do usuwania złogów i kontroli dróg żółciowych, o zmiennej średnicy rozprężania balonu 8,5-12-15 mm, długość robocza ok. 195 cm, minimalny kanał roboczy 2,8 mm, na prowadnik 0,035 dwukanałowy | szt | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Protezy dróg żółciowych proste, z tworzywa sztucznego z pojedynczymi językami zapobiegającymi migracji – średnica 8-8,5 FR, długość 12 cm | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Protezy dróg żółciowych proste, z tworzywa sztucznego z pojedynczymi językami zapobiegającymi migracji – średnica 8-8,5 FR, długość 15 cm | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Protezy dróg żółciowych proste, z tworzywa sztucznego z pojedynczymi językami zapobiegającymi migracji – średnica 10 FR, długość 5 cm | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Protezy dróg żółciowych proste, z tworzywa sztucznego z pojedynczymi językami zapobiegającymi migracji – średnica 10 FR, długość 7 cm | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Protezy dróg żółciowych proste, z tworzywa sztucznego z pojedynczymi językami zapobiegającymi migracji – średnica 10 FR, długość 9 cm | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Protezy dróg żółciowych proste, z tworzywa sztucznego z pojedynczymi językami zapobiegającymi migracji – średnica 10 FR, długość 12 cm | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Protezy dróg żółciowych proste, z tworzywa sztucznego z pojedynczymi językami zapobiegającymi migracji – średnica 10 FR, długość 15 cm | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Protezy dróg żółciowych proste, z tworzywa sztucznego z pojedynczymi językami zapobiegającymi migracji – średnica 11,5 FR, długość 5 cm | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Protezy dróg trzustkowych – proste, średnica 7Fr, długość 7 cm | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Protezy dróg trzustkowych – proste, średnica 10FR, długość 7 cm | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Protezy dróg żółciowych proste, z tworzywa sztucznego z czteroma językami po obu stronach zapobiegającymi migracji, średnica 8,5FR, długość 12 cm | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Proteza dróg żółciowych proste, z tworzywa sztucznego z czteroma językami po obu stronach zapobiegającymi migracji, średnica 10FR, długość 9 cm | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Proteza dróg żółciowych prosta,k z tworzywa sztucznego z czteroma językami po obu stronach zapobiegającymi migracji, średnica 11,5FR, długość 7 cm | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Proteza dróg żółciowych proste, z tworzywa sztucznego z czteroma językami po obu stronach zapobiegającymi migracji, średnica 11,5 FR, długość 5 cm | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Jednorazowa prowadnica do zabiegów ERCP, długość 480 cm, z powleczeniem hydrofilnym na długości 25 cm w dystalnej części, ze znacznikami co 5 cm od końca dystalnego ułatwiającymi lokalizację, o średnicy 0,035” – końcówka prosta | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Jednorazowa prowadnica do zabiegów ERCP, długość 480 cm, z powleczeniem hydrofilnym na długości 25 cm w dystalnej części, ze znacznikami co 5 cm od końca dystalnego ułatwiającymi lokalizację, o średnicy 0,035” – końcówka zagięta | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Jednorazowa prowadnica do zabiegów ERCP, długość 480 cm, dwukolorowa identyfikująca ruch, koniec co 5 cm cieniodajny pokryty hydrofilnie 0,025” – końcówka prosta | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Jednorazowa prowadnica do zabiegów ERCP, długość 480 cm, dwukolorowa identyfikująca ruch, koniec co 5 cm cieniodajny pokryty hydrofilnie 0,025” – końcówka zagięta | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Jednorazowa prowadnica do zabiegów ERCP, długość 480 cm, dwukolorowa identyfikująca ruch, koniec co 5 cm cieniodajny pokryty hydrofilnie 0,035” – końcówka prosta | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Jednorazowa prowadnica do zabiegów ERCP, długość 480 cm, dwukolorowa identyfikująca ruch, koniec co 5 cm cieniodajny pokryty hydrofilnie 0,035” – końcówka zagięta | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Jednorazowa prowadnica do trudnych zabiegów ERCP, umożliwiająca przejście przez duże zwężenia, koniec prosty, rozmiar 0,018” | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Zestaw do przez skórnej, endoskopowej gastrostomii (PEG) zakładany metodą „ciągnij”, cewnik 24FR, średnica wewnętrzna 5,5 mm | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Kleszcze jednorazowego użytku gastroskopowe z bolcem lub bez, średnica łyżeczek 2,4 mm, dł. 160 cm | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Kleszcze jednorazowego użytku kolonoskopowe z bolcem lub bez, średnica łyżeczek 2,4 mm, dł. 230 cm | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

........................., DNIA ................        ………………………………………………

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń wraz z pieczątką imienną)

Pakiet nr 2

| Lp. | Nazwa, | J.M | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nazwa, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Protezy dróg trzustkowych S-kształtne, średnica 8,5 FR, długość 6 cm | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Protezy dróg trzustkowych – S-kształtne, średnica 8,5 FR, długość 8 cm | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Protezy dróg trzustkowych – S-kształtne, średnica 10 FR, długość 6 cm | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Protezy dróg trzustkowych – S-kształtne, średnica 10 FR, długość 8 cm | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ustniki jednorazowe | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Papilotomy trójkanałowe, wielorazowe, autoklawie, nosek 3 mm, zwężany, długość cięciwy 20 mm, średnica końcówki dystalnej 4,5FR, oddzielne kanały dla prowadnicy 0,035” i do kontrastu, długość robocza ok. 195 cm | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Wielorazowy popychacz do wprowadzania stentów dróg żółciowych, średnica 7FR | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Wielorazowy zestaw (cewnik prowadzący i cewnik popychający) do wprowadzania stentów dróg żółciowych, śr. 8,5 FR | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Wielorazowy zestaw (cewnik prowadzący i cewnik popychający) do wprowadzania stentów dróg żółciowych 10FR | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogólna |  |  |  |

........................., DNIA ................        ………………………………………………

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń wraz z pieczątką imienną)

Pakiet nr 3

| Lp. | Nazwa, | J.M | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nazwa, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stent samorozprężalny pokryty polietylenem do przełyku, metalowy, nie ulega skracaniu ze względu na swoją segmentową budowę, średnica: kołnierzy 25 mm, światła 18 mm, odkryte flangi ułatwiające dodatkową fiksację, port do podania kontrastu, mechanizm zabezpieczający przed samoczynnym uwolnieniem, rozmiary 8,10,12 i 14 cm | szt | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Stent samo rozprężalny antyrefluksowy pokryty polietylenem do przełyku, metalowy, nie ulega skracaniu ze względu na swoją segmentową budowę, średnica: kołnierzy 25 mm, światła 18 mm, odkryta flanga ułatwiająca dodatkową fiksację, port do podania kontrastu, mechanizm zabezpieczający przed samoczynnym uwolnieniem, rozmiary 8,10,12 i 14 cm, prowadnica Savary-Gillard’a do protezowania | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Stent samo rozprężalny do przełyku nitinolowy pokryty dwustronnie silikonem, uwalniany z rękojeści pistoletu, możliwość poruszania się stentem podczas uwalniania przód tył, koszulka 8 mm, dostępne rozmiary 8,10, 12.5, i 15 cm, korekta położenia stentu, na prowadnik Savary-Gillarda | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Stent samo rozprężalny metalowy do dróg żółciowych, wykrawany laserowo z walca przez o nie ulega skracaniu, po obu stronach cztery złote markery, przeładowany w 7FR cewnik na minimalny kanał roboczy 2,8 mm, port do podawania kontrastu, rozmiary średnicy 6,8 i 10 mm, dł. 4,6 i 8 cm, na prowadnik 0,035 | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Stent samorozprężalny nitinolowy do jelita grubego, cewnik wprowadzający 8FR na minimalny kanał roboczy kolonoskopu 3.7 mm, wymagane dł. 6,8 i 10 cm, średnica flang 30 mm, wew. 25 mm, stent uwalniany z rękojeści pistoletu co daje pełną kontrolę i bardzo dokładną aplikację, możliwość wysuwania i chowania stentu do aplikatura, market umożliwiający uwalnianie pod kontrolą wzroku | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogólna |  |  |  |

........................., DNIA ................        ………………………………………………

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń wraz z pieczątką imienną)

Pakiet nr 4

| Lp. | Nazwa, | J.M | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nazwa, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowe kosze do usuwania złogów dróg żółciowych o średnicy kosza ok. 20 mm | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowe kosze do usuwania złogów dróg żółciowych o średnicy kosza ok. 30 mm | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowy litotryptor mechaniczny, śródkanałowy o średnicy kosza ok. 30 mm | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Standardowa kaniula do ECPW | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogólna |  |  |  |

........................., DNIA ................        ………………………………………………

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń wraz z pieczątką imienną)

Pakiet nr 5

| Lp. | Nazwa, | J.M | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nazwa, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sfinkterotom jednorazowego użytku, trójkanałowy, wyposażony w balon do ekstrakcji złogów, śr. 11,5 mm przed drutem tnącym (w stosunku do endoskopu) o długości nosa ok. 5 mm, o długości cięciwy 20 mm, długość narzędzia ok. 200mm | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Obrotowy kosz do zbierania polipów po polipektomii o śr. 25 mm, dł. roboczej 230 cm, do śr. Kanału roboczego 2,8 mm | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Balon do poszerzania achalazji długości 10 cm, średnicy 35 mm, długości roboczej 90 cm z markerami po obu końcach balonu pozwalającymi na endoskopową i radiologiczną kontrolę położenia balonu, w zestawie z prowadnikiem. | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Balony do poszerzania zwężeń przełyku, o zmiennej średnicy regulowanej ciśnieniem cieczy w balonie, z końcami zaokrąglanymi, długość balonu 8 cm, zakres średnic balonu: 12-15 mm 15-18 mm O długości roboczej 180 cm | Szt szt | 10 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Balony do poszerzania zwężeń jelita grubego o zmiennej średnicy regulowanej ciśnieniem cieczy w balonie, o zaokrąglonych końcach, o długości balonu ok. 5,5 cm o zakresie średnic balonu 12-15 mm, długości roboczej 240 cm | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Balony do poszerzania zwężeń dróg żółciowych o średnicy balonu 4 mm, długości balonu 4 cm | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Urządzenie do inflacji i deflacji balonów do achalazji w zestawie z manometrem | szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Urządzenie do inflacji i deflacji balonów do dróg żółciowych z manometrem pozwalające na pracę w granicach 0-20 ATM z gwintowanym tłokiem | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Szczoteczka cytologiczna dł. Robocza 200 cm, średnica włosia szczoteczki 3 mm, z systemem znaczników umożliwiającym pomiar zwężenia na prowadnikach 0,035” | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogólna |  |  |  |

........................., DNIA ................        ………………………………………………

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń wraz z pieczątką imienną)

Pakiet nr 6

| Lp. | Nazwa, | J.M | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nazwa, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Samorozprężalne stent wykonany ze stopu kobaltowo-chromowo-niklowego zapewniający dobrą widoczność całego stentu w promieniach RTG (stent pokrywany z niepokrytymi końcami), średnica stentu krytego 8 mm, długość stentu, 4, 6, 8 cm; średnica stentu krytego 10 mm – długość 4,5,8 cm, stent zamontowany na zestawie wprowadzającym o średnicy max. 8Fr., współpracujący z prowadnikiem 0,035”, o długości 450 cm lub 260 cm z możliwością otwierania i zamykania stentu na zestawie do min. 75% i złożenia zestawu do pozycji wyjściowej, markery RTG na zestawie pozwalające kontrolę stopnia uwolnienia stentu oraz jednoznaczne określenie punktu po przekroczeniu którego nie jest możliwe zamknięcie stentu. | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Samorozprężalne stent nitinolowy do dróg żółciowych (załadowany do zestawu) wykonany drutu nitinolowego z platynowym rdzeniem, z pętlą do repozycji, uwalniane po długim i krótkim prowadniku, wymagana średnica stentu 10 mm; wymagane długości w wersji całkowicie i częściowo krytej: 4,6, i 8 cm w wersji niepokrywanej również 10 cm, średnica zestawu wprowadzającego max. 8,5Fr, z możliwością otwierania i zamykania stentu na zestawie do min. 80% i założenia zestawu do pozycji wyjściowej, markery RTG na zestawie pozwalające na kontrolę stopnia uwolnienia stentu oraz jednoznaczne określenie punktu, po przekroczeniu którego nie jest możliwe zamknięcie stentu | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Samorozprężalne stent do protezowania nienowotworowych zwężeń przełyku, wykonany z siatki poliestrowej, pokrywany na całej długości tworzywem silikonowym, z markerami znajdującymi się na obu końcach i w środku stentu, widocznymi w obrazie endoskopowym i promieniach RTG, posiada możliwość zmiany położenia oraz usunięcia w okresie do 6 tygodni od momentu implantacji, długość stentu 90-150 mm, średnice stentu 16-21 mm | szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość ogólna |  |  |  |

........................., DNIA ................        ………………………………………………

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń wraz z pieczątką imienną)