Wojewódzki Szpital Podkarpacki								Krosno, dn. 13  październik   2010 r.

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA

tel. 13-43-78-215, 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień II

Postępowanie nr EZ/215/11/2010

Dostawa odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą urządzeń do analiz hematologicznych wraz z wyposażeniem dodatkowym w akcesoria i sprzęt niezbędny do ich funkcjonowania.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści analizator, który w trybie mikro wymaga 157 µl materiału badanego?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuści

Jednocześnie Zamawiający informuje, że omyłkowo odpowiedział na pytanie nr 2 z dnia 12 października 2010. Odpowiedź na pytanie brzmiała „Maksymalna ilość to 100 µl, Zamawiający nie wymaga możliwości oznaczania w trybie kapilarnym”, natomiast odpowiedź winna brzmieć „Maksymalna ilość to 160 µl, Zamawiający nie wymaga możliwości oznaczania w trybie kapilarnym.”

Z poważaniem