Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620,  KRS 00000 14669

EZ/215/28/2010

Krosno, dn. 4 listopada 2010 r.

Do wszystkich uczestników postępowania

www.krosno.med.pl

Zawiadomienie o udzieleniu  wyjaśnień na zapytania wykonawców/ o zmianie treści siwz / w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę łóżek szpitalnych wielofunkcyjnych w zestawie z szafkami przyłóżkowymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. rozbudowa                    i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego nr postępowania EZ/215/28/2010

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o wymiarach podstawy: 56x41cm (szer. x głęb.) wystającej poza obrys szafki od strony dodatkowego blatu bocznego co zwiększa stabilność szafki przy rozłożonym blacie bocznym? Rozwiązanie to zapewnia wysokie bezpieczeństwo podczas użytkowania.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści łóżka o szerokości całkowitej 1030mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści łóżka o długości całkowitej 2160mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie 400-850mm?.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający dopuści wieszak na kroplówkę wykonany w całości ze stali węglowej lakierowano-chromowany?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową trzyłóżkową wysokości 870mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający dopuści szafkę z regulacją blatu w zakresie 740-1040mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający dopuści szafkę o szerokości 530mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający dopuści szafkę o głębokości 440mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10:

Czy Zamawiający dopuści szafkę z półką boczną bez przesuwu wzdłużnego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11:

Czy Zamawiający dopuści szafkę bez pojemnika (wkładu na butelki) na bocznej ściance?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza inne rozwiązanie techniczne – wydzielone miejsce na butelki o pojemności 1,5l wewnątrz szafki.

Pytanie nr 12 :

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową o wysokości 840mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13:

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości 560mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14:

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym o udźwigu 8 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15:

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z dzwiczkami i szufladą otwieraną dwustronnie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16:

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym z płynną regulacją wysokości i obustronnym nachyleniem w 3 pozycjach?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17:

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z miejscem na butelki 1,5l?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z miejscem wydzielonym do przechowywania butelek o pojemności 1,5l (standard).

Jednocześnie informujemy, iż termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Termin składania ofert upływa 08 .11.2010 r. o godz. 10:00

Termin otwarcia ofert 08.11.2010 r.  o godz. 11: 00

Z poważaniem