Załącznik 2

Zapotrzebowanie na system do wczesnego wykrycia prątka gruźlicy wraz z dzierżawą cieplarki  i  automatycznego czytnika fluorescencyjnego do jakościowego odczytu fluorescencji w badanych próbkach.

| L.p. | Nazwa badania | Zapotrzebowanie na okres 36 miesięcy podane w odpowiednich jednostkach miary | Numer katalogowy/ Producent/Nazwa handlowa | lość pełnych opakowań | Ilość testów z 1 opak. | Cena jedn. Netto | Cena jedn.. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Probówki do hodowli z pożywką i indykatorem wzrostu | 2400 probówek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Dodatek wzbogacający podłoża o składzie : kwas oleinowy , albumina , katalaza, glukoza | niezbędna ilość do wykonania 2400 posiewów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw antybiotyków do wyeliminowania flory fizjologicznej i kontaminacji bakteryjnej | niezbędna ilość do wykonania 2400 posiewów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw do opracowania i dekontaminacji próbki | niezbędna ilość do wykonania 420 posiewów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Immunochromatograficzny test do wykrywania kompleksu Mycobacterium tuberculosis z pozytywnych próbek aparatu, wynik testu: po 15 min. , temp. Przechowywania: 2-35 st.C | 225 testów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Podłoże Lowensteina-Jensena do hodowli prątków metodą tradycyjną | 16 000 probówek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Podłoże Stonenbrinka z zielenią malachitową i pirogronianem | 8 000 probówek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Podłoże Lowensteina-Jensena z Streptomycyną 8µg/ml | 150 probówek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Podłoże Lowensteina-Jensena z Izoniazydem 0,2µg/ml | 150 probówek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Podłoże Lowensteina-Jensena z Etambutolem 2µg/ml | 150 probówek |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Podłoże Lowensteina-Jensena z Rifampicyną 40µg/ml | 150 probówek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | x | x | x | x | x | x | x |  |  |

Wypełnia wykonawca uwzględniając wszystkie produkty potrzebne do wykonania podanej ilości na 36 miesięcy.

Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

.....................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych   do składania oświadczeń woli  wraz z pieczątką imienną

Dzierżawa czytnika i cieplarki laboratoryjnej

| czynsz dzierżawny za czytnik | Ilość w szt. | Numer katalogowy/ Producent/ model typ/ rok produkcji | Cena czynszu netto za 1 miesiąc | Cena czynszu brutto za 1 miesiąc | Stawka Vat % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| czytnik do ww. badań | 1 |  |  |  |  |  |  |
| czynsz dzierżawny za cieplarkę | Ilość w szt. | Numer katalogowy/ Producent/ model typ/ rok produkcji | Cena czynszu netto za 1 miesiąc | Cena czynszu brutto za 1 miesiąc | Stawka Vat % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| Cieplarka laboratoryjna | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Suma | x | x | x | x | x |  |  |

.....................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych   do składania oświadczeń woli  wraz z pieczątką imienną

Parametry wymagalne dla czytnika

| Lp. | Parametry czytnika – opis | Parametr wymagany | Parametry oferowane – wpisać odpowiednio TAK/ NIE oraz opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie diagnostyczne przenośne, dostarczane wraz z zestawem do kalibracji . | TAK |  |
| 2 | Aparat wyposażony we wskaźnik rezerwy czasu pracy , oraz wyświetlacz z zakresem izolacji prób dodatnich i ujemnych | TAK |  |
| 3 | Metoda oparta na fluorescencji . | TAK |  |
| 4 | Odczyt w świetle UV ( dł. Fali 365 nm ) | TAK |  |
| 5 | Szybki system diagnostyczny - wzrost Mycobacterium tuberculosis w ciagu 4 - 6 dni . | TAK |  |

Nie wypełnienie tabeli parametrów  wymagalnych lub jej nie dołączenie spowoduje odrzucenie oferty.

Inne wymagania:

- W czasie trwania umowy Dostawca zobowiązuje się do utrzymania  aparatu w stanie gotowym do pracy i ponosi wszelkie koszty (w tym części zamienne) związane z bieżącą konserwacją oraz naprawami  nie wynikającymi z winy odbiorcy.

- Oferent zobowiązuje się do uwzględnienia reklamacji i wymiany wadliwego towaru.

- Instrukcje w języku polskim

- System odczynników z poz. 1-3 kompatybilny do oferowanego urządzenia

- Probówka  z poz. 5 ma: 145 mm wysokości i 19 mm średnicy (szeroki skos ułatwiający posiew  materiału) oraz zewnętrzny korek (minimalizujący kontakt z wnętrzem probówki),

- Probówki z poz. 6 - 9 - każda partia podłóż L-J z lekami musi posiadać wynik kontroli jakości wydany przez Instytut Gruźlicy.

.....................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych   do składania oświadczeń woli  wraz z pieczątką imienną

Parametry wymagalne dotyczące cieplarki laboratoryjnej

| Lp. | Parametr | PARAMETR WYMAGANY | TAK./NIE ORAZ PODAĆ PARAMETRY |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemność użytkowa nie mniej niż 120 litrów | Tak, podać |  |  |
| 2 | Przezroczyste drugie drzwi umożliwiające wgląd do wnętrza bez konieczności ich otwierania | Tak |  |  |
| 3 | Wnętrze ze stali nierdzewnej | Tak |  |  |
| 4 | Duży, czytelny wyświetlacz aktualnych parametrów pracy urządzenia ( Panel sterowania ) | Tak |  |  |
| 5 | Stabilność temperatury w czasie jak i przestrzeni | Tak, podać |  |  |
| 6 | Sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury | Tak |  |  |
| 7 | Sygnalizacja dźwiękowa przekroczenia zadanej temperatury | Tak |  |  |
| 8 | W czasie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania cieplarki w stanie gotowym do pracy i ponosi wszelkie koszty (w tym części zamienne i materiały zużywalne ) związane z przeglądami technicznymi, bieżącą konserwacją oraz naprawami nie wynikającymi z winy Zamawiającego (w trakcie trwania umowy - w ramach czynszu dzierżawnego) | Tak |  |
| 9 | Czas przystąpienia do usunięcia awarii/ usterki określa się na max. 24 godzin od zgłoszenia (czas reakcji serwisu). | Tak, podać |  |
| 10 | W przypadku stwierdzenia usterki/ awarii , której nie można usunąć w ciągu 48 godzin od jej zgłoszenia Wykonawca jest zobowiązany wstawić chłodnię zastępczą na czas naprawy. | Tak |  |
| 11 | 3-krotna naprawa tego samego elementu urządzenia w okresie trwania umowy obliguje Wykonawcę do wymiany cieplarki na nową | Tak |  |
| 12 | numer telefonu i faksu na który mają być zgłaszane usterki / awarie | Tak, podać |  |

.....................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych   do składania oświadczeń woli  wraz z pieczątką imienną