Załącznik nr 2

Dostawa odczynników do oznaczeń gazometrycznych, biochemicznych, immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatorów i laboratoryjnego systemu  informatycznego.

Tabela 1a

Zapotrzebowanie na odczynniki do analiz gazometrycznych wraz z dzierżawą analizatorów.

| Lp | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent/Nazwa handlowa | Ilość pełnych opakowań | Ilość testów w opakowaniu | Cena 1 opak. Netto | Cena 1 opak. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Gazometria (pH, pCO2, pO2) | 18 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Na, K, Cl w krwi pełnej | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | HbCO, MetHb | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wyłapywacze skrzepów | 18 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kapilary z heparyną Li | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Wykonawca musi uwzględnić dodatkową ilość odczynników na wykonanie kalibracji, rekalibracji i kontroli – zgodnie z ulotką producenta. |  |  |  |  |  |
| W przypadku rozbieżności w wielkości opakowań Wykonawca winien przeliczyć zapotrzebowaną ilość kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę. |  |  |  |  |  |

Tabela 1b

Zapotrzebowanie na: kalibratory, kontrole, inne odczynniki, materiały konserwacyjne i eksploatacyjne potrzebne do zapewnienia ciągłości pracy analiza.

| Lp | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent/nazwa handlowa | Ilość pełnych opakowań | Ilość testów w opakowaniu | Cena 1 opak. Netto | Cena 1 opak. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Wypełnia Wykonawca uwzględniając wszystkie produkty potrzebne do wykonania podanej ilości oznaczeń na 36 miesięcy.

Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

Wymagane:

- dostawa materiału kontrolnego (3 poziomy) - kontrola min na 2 poziomach 7 dni w tygodniu zgodnie z ulotką producenta

- zakup materiałów kontrolnych do kontroli międzynarodowej RIQAS w ilości i z częstotliwością umożliwiającą otrzymanie certyfikatu jakości przez cały okres obowiązywania umowy dzierżawy dla następujących parametrów: pH, pCO2, pO2

W przypadku nie umieszczenia w specyfikacji jakichkolwiek istotnych materiałów koniecznych do wykonania podanej ilości testów lub złego oszacowania, kosztami zakupu brakujących materiałów zostanie obciążony Wykonawca.

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną

Tabela 1c

Dzierżawa: analizatorów do badań gazometrycznych na 36 miesięcy.

| Czynsz dzierżawny za analizator główny | Ilość w szt. | Numer katalogowy/ Producent/ Model , Typ/ Rok produkcji | Cena czynszu netto za 1 miesiąc | Cena czynszu brutto za 1 miesiąc | stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Automatyczny analizator do badań gazometrycznych | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Czynsz dzierżawny za analizator beck - up | Ilość w szt. | Numer katalogowy/ Producent/ Model , Typ/ Rok produkcji | Cena czynszu netto za 1 miesiąc | Cena czynszu brutto za 1 miesiąc | stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
|  | Automatyczny analizator do badań gazometrycznych | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Suma | x | x | x | x | x |  |  |

W czasie dzierżawy należy uwzględnić koszty przeglądów okresowych oraz usuwania awarii wraz z materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi.

Naprawa, dojazd oraz części serwisowe nie wyszczególnione przez Wykonawcę w tabeli cenowej Wykonawca dostarcza na koszt własny.

Nieuwzględnione, ale niemożliwe do przewidzenia w czasie przygotowywania oferty odczynniki Wykonawca dostarcza na koszt własny.

Do instalacji analizatorów Wykonawca zapewni wyposażenie pracowni analityki ogólnej w meble biurowe na koszt własny.

Do instalacji analizatorów Wykonawca zapewni pakiet startowy zawierający odczynniki i wszelkie inne materiały niezbędne do uruchomienia analizatorów.

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną

Tabela 1d

Parametry wymagalne dotyczące  analizatora do gazometrii

| Lp. | Wymagania funkcjonalne | Wymagane TAK | Oferowane TAK / NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator główny – rok produkcji min 2010, analizator beck-up – rok produkcji min 2009 | TAK |  |
| 2 | Parametry mierzone: pH - zakres pomiaru 6.3 – 8.0 (lub szerszy) pCO2 - zakres pomiaru 5.0 – 200 mm Hg (lub szerszy) pO2 - zakres pomiaru 0.0 – 700 mm Hg (lub szerszy) Na - zakres pomiaru 20 – 200 mmol/l (lub szerszy) K - zakres pomiaru 1.0 – 20 mmol/l (lub szerszy) Cl - zakres pomiaru 30 – 200 mmol/l (lub szerszy) CO-Hb - zakres pomiaru 0 – 80% (lub szerszy) MetHb - zakres pomiaru 0 – 80% (lub szerszy) | TAK |  |
| 3 | Rodzaj próbki: krew pełna, surowica , osocze | TAK |  |
| 4 | Dwukierunkowa komunikacja z laboratoryjnym systemem informatycznym | TAK |  |
| 5 | Elektrody bezobsługowe | TAK |  |
| 6 | Automatyczna kalibracja bez użycia gazów wzorcowych. | TAK |  |
| 7 | Automatyczne wykrywanie poziomu odczynników | TAK |  |
|  | Inne wymagania | TAK |  |
| 8 | Termin ważności stosowanych odczynników minimum 6 miesięcy | TAK |  |
| 9 | Wszelkie posiadane materiały na temat przedmiotu oferty ( instrukcje wykonania, prospekty, broszury, dane techniczne itp.) - w języku polskim | TAK |  |
| 10 | Realizacja cząstkowych zamówień w miarę potrzeb Zamawiającego | TAK |  |
| 11 | W czasie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania aparatów (analizator wraz z wszelkim oprzyrządowaniem) w stanie gotowym do pracy i ponosi wszelkie koszty (w tym części zamienne i materiały zużywalne ) związane z przeglądami technicznymi, bieżącą konserwacją oraz naprawami nie wynikającymi z winy Zamawiającego (w trakcie trwania umowy - w ramach czynszu dzierżawnego) | TAK |  |
| 12 | Czas przystąpienia do usunięcia awarii/ usterki określa się na max. 12 godzin od zgłoszenia (czas reakcji serwisu). Inżynier serwisu dokonuje okresowego przeglądu analizatora połączonego z wydaniem zaświadczenia o sprawności aparatu, a w przypadku wystąpienia konieczności wymiany części zużywalnych w czasie przeprowadzonego przeglądu technicznego, koszt tych części ponosi Wykonawca. | TAK |  |
| 13 | W przypadku stwierdzenia usterki/ awarii analizatora, której nie można usunąć w ciągu 24 godzin od jej zgłoszenia Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć analizator zastępczy na czas naprawy, albo pokryć koszty wykonania badań zleconych podmiotowi trzeciemu oraz pokryć koszty ich transportu | TAK |  |
| 14 | 3-krotna naprawa tego samego elementu analizatora w okresie trwania umowy obliguje Wykonawcę do wymiany analizatora na nowy | TAK, podać |  |
| 15 | 3-krotna naprawa tego samego elementu analizatora w okresie trwania umowy obliguje Wykonawcę do wymiany analizatora na nowy | TAK, podać |  |
| 16 | Numer telefonu i faksu na który mają być zgłaszane usterki/awarie | TAK, podać |  |

Nie wypełnienie  tabeli parametrów wymagalnych  lub jej nie dołączenie do oferty spowoduje odrzucenie oferty.

W czasie trwania umowy Dostawca zobowiązuje się do utrzymania  aparatu w stanie gotowym do pracy i ponosi wszelkie koszty ( w tym części zamienne ) związane            z bieżącą konserwacją oraz naprawami  nie wynikającymi z winy odbiorcy.

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną

Tabela 2a

Zapotrzebowanie na odczynniki do analiz biochemicznych wraz z dzierżawą analizatorów.

| Lp | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent/Nazwa handlowa | Ilość pełnych opakowań | Ilość testów w opakowaniu | Cena 1 opak. Netto | Cena 1 opak. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Fosfat. alkaliczna | 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | AlAT | 36 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | AspAT | 33 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Alfa-amylaza | 18 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CPK | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | GGTP | 12 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Wapń | 13 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Albumina w surowicy | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Bilirubina całkowita | 18 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Bilirubina bezpośrednia | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Cholesterol | 19 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Cholesterol-HDL (met. bezpośrednia) | 16 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Cholesterol LDL (mierzony) | 2 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Kreatynina (met.Jaffe) | 78 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Glukoza | 81 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Magnez | 13 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Białko całkowite | 63 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Białko w moczu | 9 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Trójglicerydy | 49 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Kwas moczowy | 31 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Mocznik | 81 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Żelazo | 8 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CRP | 51 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | HbA1c | 6 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | IgA | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | IgG | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | IgM | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Transferyna | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Kwas walproinowy | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Karbamazepina | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Ceruloplazmina | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Alfa1-antytrypsyna | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Fosfor | 12 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | LDH | 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Etanol | 1 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Na | 99 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | K | 99 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Cl | 99 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | LIT | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | TIBC lub UIBC | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Wykonawca musi uwzględnić dodatkową ilość odczynników na wykonanie kalibracji, rekalibracji i kontroli – zgodnie z ulotką producenta. |  |  |  |  |  |
| W przypadku rozbieżności w wielkości opakowań Wykonawca winien przeliczyć zapotrzebowaną ilość kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę. |  |  |  |  |  |

Tabela 2b

Zapotrzebowanie na: kalibratory, kontrole, inne odczynniki, materiały konserwacyjne i eksploatacyjne potrzebne do zapewnienia ciągłości pracy analiza.

| Lp | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent/nazwa handlowa | Ilość pełnych opakowań | Ilość testów w opakowaniu | Cena 1 opak. Netto | Cena 1 opak. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Wypełnia Wykonawca uwzględniając wszystkie produkty potrzebne do wykonania podanej ilości oznaczeń na 36 miesięcy.

Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

Wymagane:

- dostawa materiału kontrolnego na min 2 poziomach 7 dni w tygodniu

- zakup materiałów kontrolnych do kontroli międzynarodowej RIQAS w  ilości i z częstotliwością umożliwiającą otrzymanie certyfikatu jakości przez cały okres obowiązywania umowy dzierżawy dla wszystkich oznaczanych parametrów

W przypadku nie umieszczenia w specyfikacji jakichkolwiek istotnych materiałów koniecznych do wykonania podanej ilości testów lub złego oszacowania, kosztami zakupu brakujących materiałów zostanie obciążony Wykonawca.

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną

Tabela 2c

Dzierżawa: analizatorów do badań biochemicznych na 36 miesięcy.

| Czynsz dzierżawny za analizator główny | Ilość w szt. | Numer katalogowy/ Producent/ Model , Typ/ Rok produkcji | Cena czynszu netto za 1 miesiąc | Cena czynszu brutto za 1 miesiąc | stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Automatyczny analizator do badań biochemicznych | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Czynsz dzierżawny za analizator beck - up | Ilość w szt. | Numer katalogowy/ Producent/ Model , Typ/ Rok produkcji | Cena czynszu netto za 1 miesiąc | Cena czynszu brutto za 1 miesiąc | stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
|  | Automatyczny analizator do badań biochemicznych | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Suma | x | x | x | x | x |  |  |

W czasie dzierżawy należy uwzględnić koszty przeglądów okresowych oraz usuwania awarii wraz z materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi.

Naprawa, dojazd oraz części serwisowe nie wyszczególnione przez Wykonawcę w tabeli cenowej Wykonawca dostarcza na koszt własny.

Nieuwzględnione, ale niemożliwe do przewidzenia w czasie przygotowywania oferty odczynniki Wykonawca dostarcza na koszt własny.

Do instalacji analizatorów Wykonawca zapewni wyposażenie pracowni chemii klinicznej w meble biurowe na koszt własny.

Do instalacji analizatorów Wykonawca zapewni pakiet startowy zawierający odczynniki i wszelkie inne materiały niezbędne do uruchomienia analizatorów.

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną

Tabela 2d

Parametry wymagalne dotyczące  analizatora do biochemii

| Lp. | Wymagania funkcjonalne | Wymagane TAK | Oferowane TAK / NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator główny – rok produkcji min2010, analizator beck-up – rok produkcji minimum min 2007 | TAK |  |
| 2 | Możliwość 24-godzinnej pracy. Możliwość wykonania serii badań lub pojedynczego oznaczenia w każdym czasie | TAK |  |
| 3 | Analizator przystosowany do pracy w sieci komputerowej ( dwukierunkowa komunikacja z systemem informatycznym) | TAK |  |
| 4 | Fotodetektor umożliwiający pomiar mono- i bichromatyczny w zakresie 340 – 800 nm dla 12 (lub więcej) długości fal | TAK, podać |  |
| 5 | Oznaczanie sodu, potasu i chlorków za pomocą elektrod jonoselektywnych. | TAK |  |
| 6 | Możliwość automatycznego rozcieńczania próbek przy przekroczeniu granicy liniowości (obustronnie) | TAK |  |
| 7 | Automatyczne monitorowanie wymaganego czasu przeprowadzania rekalibracji przez użytkownika. | TAK |  |
| 8 | Panel wykonywanych badań: -tak jak w tabeli 1a ( powyżej) | TAK |  |
| 9 | Tryb pracy: próbka po próbce | TAK |  |
| 10 | Wydzielona pozycja na próbki pilne | TAK |  |
| 11 | Możliwość dostawiania próbek podczas pracy analizatora | TAK |  |
| 12 | Ilość pozycji dla prób badanych: nie mniej niż 75 | TAK, podać |  |
| 13 | Liczba oznaczeń na pokładzie analizatora: 32 lub więcej | TAK, podać |  |
| 14 | Identyfikacja odczynnika według kodu paskowego na opakowaniu, (Sprawdzanie i monitorowanie ilości odczynnika na pokładzie analizatora) | TAK |  |
| 15 | Oprogramowanie aparatu powinno dawać możliwość: przechowywania wyników kontroli jakości obliczania odchylenia standardowego i współczynnika zmiennośći przedstawiania wyników kontroli jakości przy pomocy wykresów Levey-Jenningsa stosowania reguł Westgarda dla oceny precyzji | TAK |  |
| 16 | Materiał kontrolny dla badań biochemicznych wieloparametrowy, minimum na dwóch poziomach. Częstotliwość kontroli zgodnie z obowiazujacymi standardami. | TAK |  |
| 17 | Odczynniki chłodzone na pokładzie analizatora (temp 6 – 8 oC) | TAK, podać |  |
| 18 | Układ pipetowania wyposażony w moduł detekcji skrzepu w materiale badanym | TAK |  |
| 19 | Identyfikacja próbek pacjentów przy pomocy kodów kreskowych, aparat posiada czytnik kodów | TAK |  |
| 20 | Możliwość wykonania co najmniej 30 oznaczeń z jednej próbki | TAK, podać |  |
| 21 | Możliwość zastosowania probówek pierwotnych oraz mikronaczyniek na próby o małej ilości materiału badanego | TAK |  |
| 22 | Wymagana wydajność aparatu: 600 oznaczeń fotometrycznych na godzinę lub więcej | TAK, podać |  |
| 23 | Certyfikat zgodności z dyrektywami UE | TAK |  |
| 24 | Analizator z zewnętrznym UPS w komplecie. | TAK |  |
|  | Inne wymagania | TAK |  |
| 25 | Termin ważności stosowanych odczynników minimum 6 miesięcy | TAK, podać |  |
| 26 | Wszelkie posiadane materiały na temat przedmiotu oferty ( instrukcje wykonania, prospekty, broszury, dane techniczne itp.) - w języku polskim | TAK |  |
| 27 | Realizacja cząstkowych zamówień w miarę potrzeb Zamawiającego | TAK |  |
| 28 | W czasie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania aparatów (analizator wraz z wszelkim oprzyrządowaniem) w stanie gotowym do pracy i ponosi wszelkie koszty (w tym części zamienne i materiały zużywalne ) związane z przeglądami technicznymi, bieżącą konserwacją oraz naprawami nie wynikającymi z winy Zamawiającego (w trakcie trwania umowy - w ramach czynszu dzierżawnego) | TAK |  |
| 29 | Czas przystąpienia do usunięcia awarii/ usterki określa się na max. 12 godzin od zgłoszenia (czas reakcji serwisu). Inżynier serwisu dokonuje okresowego przeglądu analizatora połączonego z wydaniem zaświadczenia o sprawności aparatu, a w przypadku wystąpienia konieczności wymiany części zużywalnych w czasie przeprowadzonego przeglądu technicznego, koszt tych części ponosi Wykonawca. | TAK |  |
| 30 | W przypadku stwierdzenia usterki/ awarii analizatora, której nie można usunąć w ciągu 48 godzin od jej zgłoszenia Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć analizator zastępczy na czas naprawy, albo pokryć koszty wykonania badań zleconych podmiotowi trzeciemu oraz pokryć koszty ich transportu. | TAK |  |
| 31 | 3-krotna naprawa tego samego elementu analizatora w okresie trwania umowy obliguje Wykonawcę do wymiany analizatora na nowy | TAK |  |
| 32 | Liczba punktów serwisowych w Polsce, ich lokalizacja, Adres najbliższego serwisu | TAK, podać |  |
| 33 | Numer telefonu i faksu na który mają być zgłaszane usterki/awarie | TAK, podać |  |

Nie wypełnienie  tabeli parametrów wymagalnych  lub jej nie dołączenie do oferty spowoduje odrzucenie oferty.

W czasie trwania umowy Dostawca zobowiązuje się do utrzymania  aparatu w stanie gotowym do pracy i ponosi wszelkie koszty ( w tym części zamienne ) związane z bieżącą konserwacją oraz naprawami  nie wynikającymi z winy odbiorcy.

Jeżeli do funkcjonowania analizatora potrzebne są dodatkowe urządzenia (np. stacja uzdatniania wody), to Dostawca oferuje to urządzenie wraz z materiałami eksploatacyjnymi na czas trwania umowy.

Wykonawca będzie dokonywał serwisu technicznego analizatora. Czas przyjazdu inżyniera serwisu określa się na max. 12 godzin od  telefonicznego zgłoszenia  awarii. Inżynier serwisu dokonuje okresowego przeglądu analizatora połączonego z wydaniem zaświadczenia o sprawności aparatu.

Dla analiz zlecanych w trybie CITO Wykonawca oferuje dodatkowo dzierżawę aparatu zastępczego (dopuszcza się analizator używany rok produkcji nie wcześniej niż 2007 o wydajności nie mniejszej niż 300 oznaczeń fotometrycznych na godzinę) z taką samą metodyką badań i pracujący na takich samych odczynnikach (wraz z usługą serwisową do tego aparatu).

Wykonawca dostarcza ulotki odczynników w specyfikacji.

Wykonawca opłaci udział  laboratorium w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości RIQAS przez  cały okres trwania umowy.

Powyższa kobntrola powinna dotyczyć:

- analiz biochemicznych (powina zawierać następujące badania: Fosfataza alkaliczna, AspAT, AlAT, amylaza, CPK, GGTP, albumina, bilirubina całkowita, bilirubina bezpośrednia, cholesterol, HDL-cholesterol, kreatynina, glukoza, magnez, białko całkowite, trójglicerydy, kwas moczowy, mocznik, żelazo, fosforany, LDH, Na, K, Cl, Li)

- białek specyficznych (powinna zawierać następujące badania: CRP, IgA, IgG, IgM, transferyna, alfa1-antytrypsyna, ceruloplazmina)

Wymagana częstotliwość sprawdzianów: co dwa tygodnie.

Dodatkowo Wykonawca wyposaża Laboratorium w szafę chłodniczą umożliwiającą przechowywanie zaoferowanych odczynników we właściwej temperaturze.

Wykonawca wygrywający przetarg musi zapewnić taki sposób wymiany aparatury na swoją, aby praca Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologii nie została przerwana.

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną

Tabela 3a

Zapotrzebowanie na odczynniki do analiz immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatorów.

| Lp | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent/Nazwa handlowa | Ilość pełnych opakowań | Ilość testów w opakowaniu | Cena 1 opak. Netto | Cena 1 opak. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Antygen HBs | 45 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Test potwierdzenia Hbs | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Beta HCG | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | PSA | 9 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | fPSA | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CEA | 3 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ca 15-3 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ca 19-9 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ca 125 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | DHEA-S | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Kortyzol | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | PTH | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | fT3 | 9 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | fT4 | 11 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | TSH | 21 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ferrytyna | 5 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | C peptyd | 31 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | IgE | 4 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Przeciwciała anty-CCP | 4 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Troponina | 21 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | NT-proBNT | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CK-MB | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Wykonawca musi uwzględnić dodatkową ilość odczynników na wykonanie kalibracji, rekalibracji i kontroli – zgodnie z ulotką producenta. |  |  |  |  |  |
| W przypadku rozbieżności w wielkości opakowań Wykonawca winien przeliczyć zapotrzebowaną ilość kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę. |  |  |  |  |  |

Tabela 3b

Zapotrzebowanie na: kalibratory, kontrole, inne odczynniki, materiały konserwacyjne i eksploatacyjne potrzebne do zapewnienia ciągłości pracy analiza.

| Lp | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent/nazwa handlowa | Ilość pełnych opakowań | Ilość testów w opakowaniu | Cena 1 opak. Netto | Cena 1 opak. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Wypełnia Wykonawca uwzględniając wszystkie produkty potrzebne do wykonania podanej ilości oznaczeń na 36 miesięcy.

Ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

Wymagane:

- dostawa materiału kontrolnego na min 2 poziomach 7 dni w tygodniu dla parametrów: HBs, PSA,TSH, fT3, fT4, Troponina, CK-MB, NT-proBNT oraz raz w tygodniu dla parametrów: f PSA, CEA, Ca125, Ca 15-3, Ca 19-9, beta HCG, DHEA-S, kortyzol, PTH,  C-peptyd, anty-CCP Ferrytyna, IgE

- zakup materiałów kontrolnych do kontroli międzynarodowej RIQAS w ilości i z częstotliwością umożliwiającą otrzymanie certyfikatu jakości przez cały okres obowiązywania umowy dzierżawy dla wszystkich oznaczanych parametrów

W przypadku nie umieszczenia w specyfikacji jakichkolwiek istotnych materiałów koniecznych do wykonania podanej ilości testów lub złego oszacowania, kosztami zakupu brakujących materiałów zostanie obciążony Wykonawca.

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń

woli   wraz z pieczątką imienną

Tabela 3c

Dzierżawa: analizatorów do badań immunochemicznych na 36 miesięcy.

| Czynsz dzierżawny za analizator główny | Ilość w szt. | Numer katalogowy/ Producent/ Model , Typ/ Rok produkcji | Cena czynszu netto za 1 miesiąc | Cena czynszu brutto za 1 miesiąc | stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Automatyczny analizator do badań immunochemicznych | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Czynsz dzierżawny za analizator beck - up | Ilość w szt. | Numer katalogowy/ Producent/ Model , Typ/ Rok produkcji | Cena czynszu netto za 1 miesiąc | Cena czynszu brutto za 1 miesiąc | stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
|  | Automatyczny analizator do badań immunochemicznych | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Opłata dzierżawna za system informatyczny LIS (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWS). | Ilość w szt. | Nazwa | Cena czynszu netto za 1 miesiąc | Cena czynszu brutto za 1 miesiąc | stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
|  | System iformatycznuy LIS | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Suma | x | x | x | x | x |  |  |

W czasie dzierżawy należy uwzględnić koszty przeglądów okresowych oraz usuwania awarii wraz z materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi.

Naprawa, dojazd oraz części serwisowe nie wyszczególnione przez Wykonawcę w tabeli cenowej Wykonawca dostarcza na koszt własny.

Nieuwzględnione, ale niemożliwe do przewidzenia w czasie przygotowywania oferty odczynniki Wykonawca dostarcza na koszt własny.

Do instalacji analizatorów Wykonawca zapewni wyposażenie pracowni immunochemii w meble biurowe na koszt własny.

Do instalacji analizatorów Wykonawca zapewni pakiet startowy zawierający odczynniki i wszelkie inne materiały niezbędne do uruchomienia analizatorów.

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną

Tabela 3d

Parametry wymagalne dotyczące  analizatora do imunochemii

| Lp. | Wymagania funkcjonalne | Wymagane TAK | Oferowane TAK / NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator główny - rok produkcji min 2010, analizator beck-up – rok produkcji min 2005 | TAK |  |
| 2 | Automatyczny wieloparametrowy analizator umożliwiający wykonywanie w jednym czasie różnych badań | TAK |  |
| 3 | Panel badań obejmujący: Antygen HBs, Test potwierdzenia Total-PSA, fPSA CEA, Ca 15-3, Ca 19-9, Ca 15-3 IgE Parathormon Peptyd C TSH, fT3, fT4 Beta HCG Ferrytyna przeciwciała anty-CCP Troponina, CK-MB, NT-proBNT Kortyzol, DHEA-S | TAK |  |
| 4 | Badania w oparciu o metodę elektrochemiluminescencji. | TAK |  |
| 5 | Możliwość wykonania serii badań lub pojedynczego oznaczenia w każdym czasie | TAK |  |
| 6 | Liczba oznaczeń na pokładzie analizatora: 15 lub więcej | TAK, podać |  |
| 7 | Pełna wielopunktowa krzywa kalibracyjna (wykonana przez producenta odczynników) automatycznie wczytywana z karty do pamięci aparatu, rekalibracja przez użytkownika nie więcej niż dwupunktowa. Rekalibracja nie częściej niż co 25 dni (pod warunkiem używania tej samej serii odczynników). | TAK, podać |  |
| 8 | Odczynniki gotowe do użycia | TAK |  |
| 9 | Identyfikacja odczynnika według kodu paskowego na opakowaniu, Sprawdzanie i monitorowanie ilości odczynnika na pokładzie analizatora | TAK |  |
| 10 | Tryb pracy: próbka po próbce | TAK |  |
| 11 | Identyfikacja próbek pacjentów przy pomocy kodów kreskowych, wbudowany czytnik kodów | TAK |  |
| 12 | Data ważności odczynników: minimum 6 miesięcy | TAK |  |
| 13 | Dozowanie surowicy przy pomocy jednorazowej końcówki w celu wyeliminowania efektu przenoszenia ( powyższe końcówki dostarcza Dostawca). | TAK |  |
| 14 | Szybkość otrzymania pierwszego wyniku przy zachowaniu pełnej liniowości: do 20 minut dla Troponiny oraz CK-MB, dla pozostałych do 30 minut | TAK, podać |  |
| 15 | Możliwość wykonania co najmniej 15 oznaczeń z jednej próbki | TAK, podać |  |
| 16 | Wymagana wydajność aparatu: 80 oznaczeń na godzinę lub więcej | TAK, podać |  |
| 17 | Ilość pozycji dla prób badanych: nie mniej niż 60 | TAK, podać |  |
| 18 | Możliwość ciągłego dostawiania próbek podczas pracy analizatora | TAK |  |
| 19 | Wydzielona pozycja na próbki pilne, możliwość wykonywania próbek citowych bez konieczności przerywania pracy aparatu. | TAK |  |
| 20 | Przechowywanie wyników kontroli jakości, wykorzystanie wykresów Levey-Jenningsa | TAK |  |
| 21 | Analizator z zewnętrznym UPS w komplecie | TAK |  |
| 22 | Analizator przystosowany do pracy w sieci komputerowej ( dwukierunkowa komunikacja z systemem informatycznym) | TAK |  |
| 23 | Certyfikat zgodności z dyrektywami UE | TAK |  |
|  | Inne wymagania | TAK |  |
| 24 | Wszelkie posiadane materiały na temat przedmiotu oferty ( instrukcje wykonania, prospekty, broszury, dane techniczne itp.) - w języku polskim | TAK |  |
| 25 | Realizacja cząstkowych zamówień w miarę potrzeb Zamawiającego | TAK |  |
| 26 | W czasie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania aparatów (analizator wraz z wszelkim oprzyrządowaniem) w stanie gotowym do pracy i ponosi wszelkie koszty (w tym części zamienne i materiały zużywalne ) związane z przeglądami technicznymi, bieżącą konserwacją oraz naprawami nie wynikającymi z winy Zamawiającego (w trakcie trwania umowy - w ramach czynszu dzierżawnego) | TAK |  |
| 27 | Czas przystąpienia do usunięcia awarii/ usterki określa się na max. 12 godzin od zgłoszenia (czas reakcji serwisu). Inżynier serwisu dokonuje okresowego przeglądu analizatora połączonego z wydaniem zaświadczenia o sprawności aparatu, a w przypadku wystąpienia konieczności wymiany części zużywalnych w czasie przeprowadzonego przeglądu technicznego, koszt tych części ponosi Wykonawca. | TAK, podać |  |
| 28 | W przypadku stwierdzenia usterki/ awarii analizatora, której nie można usunąć w ciągu 48 godzin od jej zgłoszenia Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć analizator zastępczy na czas naprawy, albo pokryć koszty wykonania badań zleconych podmiotowi trzeciemu oraz pokryć koszty ich transportu. | TAK, podać |  |
| 29 | 3-krotna naprawa tego samego elementu analizatora w okresie trwania umowy obliguje Wykonawcę do wymiany analizatora na nowy |  |  |
| 30 | Liczba punktów serwisowych w Polsce, ich lokalizacja, Adres najbliższego serwisu | TAK, podać |  |
| 31 | Numer telefonu i faksu na który mają być zgłaszane usterki/awarie | TAK, podać |  |

Nie wypełnienie  tabeli parametrów wymagalnych  lub jej nie dołączenie do oferty spowoduje odrzucenie oferty.

W czasie trwania umowy Dostawca zobowiązuje się do utrzymania  aparatu w stanie gotowym do pracy i ponosi wszelkie koszty ( w tym części zamienne ) związane z bieżącą konserwacją oraz naprawami  nie wynikającymi z winy odbiorcy.

Wykonawca będzie dokonywał serwisu technicznego analizatora. Czas przyjazdu inżyniera serwisu określa się na 12 godzin od telefonicznego zgłoszenia  awarii. Inżynier serwisu dokonuje okresowego przeglądu analizatora połączonego z wydaniem zaświadczenia o sprawności aparatu.

Ze względu na to, że  badanie Troponiny i  CK-MB    musi być dostępne cała dobę, Wykonawca oferuje dodatkowo dzierżawę  aparatu zastępczego (dopuszcza się analizator używany rok produkcji nie wcześniej niż 2005) z taką samą metodyką badań i pracujący na takich samych odczynnikach (wraz z usługą serwisową do tego aparatu).

Jeżeli analizatory do prawidłowego funkcjonowania wymagają stabilnych stołów, to Wykonawca go dostarcza je.

Wykonawca opłaci udział  laboratorium w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości RIQAS przez  cały okres trwania umowy.

Powyższa kobntrola powinna dotyczyć:

- analiz immunochemicznych (powina zawierać następujące badania: PSA, fPSA,CEA, TSH, fT3, fT4, Ferrytyna, IgE, PTH, Estradiol, FSH, HCG, Prolaktyna, Progesteron, Testosteron, Karbamazepina, Kw.walproinowy.)

- markerów kardiologicznych (powinna zawierać następujące badania: CK-MB, Troponina)

Wymagana częstotliwość sprawdzianów: co dwa tygodnie – markery kardiologiczne, co miesiąc – immunochemia.

Wykonawca wygrywający przetarg musi zapewnić taki sposób wymiany aparatury na swoją, aby praca Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologii nie została przerwana.

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną

Tabela 4a

Opis laboratoryjnego systemu informatycznego dostarczanego wraz z dzierżawą analizatorów oraz wyposażenia i sprzętu komputerowego koniecznego do jego funkcjonowania.

| Lp. | Sprzęt wymagany | Wymagane TAK | Oferowane TAK / NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oprogramowanie (Licencja) | TAK |  |
| 2 | Serwer do obsługi LIS – 1 szt. | TAK |  |
| 3 | Stacje robocze - sprzęt komputegorowy z wyposażeniem (dostawa) – 10 szt. | TAK |  |
| 4 | Czytniki kodów kreskowych - 10 szt. | TAK |  |
| 5 | Drukarki laserowe monochromatyczne do wydruku wyników – 2 szt. | TAK |  |
| 6 | Zasilacze UPS do ochrony stacji roboczych – 10 szt. |  |  |
| 7 | Urządzenia i akcesoria sieciowe potrzebne do połączenia analizatorów , serwera i stacji roboczych w laboratoryjną sieć lokalną w ilościach umożliwiających sprawne funkcjonowanie LIS h | TAK |  |
| 8 | Wdrożenie (instalacja, konfiguracje, szkolenia) | TAK |  |
| 9 | Gwarancja i serwis sprzętu w okresie 36 miesięcy | TAK |  |

W czasie trwania umowy Dostawca zobowiązuje się do utrzymania sprzętu w stanie gotowym do pracy i ponosi wszelkie koszty (w tym części zamienne) związane z bieżącą konserwacją oraz naprawami nie wynikającymi z winy odbiorcy. Wykonawca obejmie obsługą serwisową cały dostarczony przez siebie sprzęt. Czas reakcji właściwych służb technicznych Dostawcy  określa się na 24 godziny od telefonicznego zgłoszenia awarii systemu lub sprzętu przez Zamawiającego .

Dostawca zapewnia możliwość  telefonicznej konsultacji i wsparcia technicznego pracownikom Zamawiającego w przypadku problemów z obsługą systemu.

Dostawca dokona podłączenia zaoferowanych analizatorów do systemu LIS, a ponadto podłączy  do dostarczonego systemu  analizatory znajdujące się w ZDLiM takie, jak: mini-VIDAS, Vidas PC Blue, LabUreader, Urised,  ADVIA 2120 i ADVIA 2120i, ACL TOP 500.

Jeżeli w czasie trwania umowy z Dostawcą LIS Zamawiający  zakupi nowy analizator, który posiada możliwość komunikacji z laboratoryjnym  systemem informatycznym Dostawcy (a  zamawiający sobie tego życzy), Dostawca zobowiązuje się podłączyć go do LIS (koszt  takiego podłączenia ponosi wówczas Dostawca aparatu).

Dostawca zapewni poprzez  zaoferowany laboratoryjny system informatyczny  możliwość udostępnienia wyników badań pacjentów   szpitalnym oddziałom Zamawiającego  (w tym podgląd historii wyników danego pacjenta, możliwość wyszukiwania według nazwiska i według numeru PESEL, możliwość sprawdzenia i porównania poprzednich wyników pacjenta) w sposób autoryzowany i selektywny. Wszystkie koszty z tym związane

( aplikacje, sprzęt, szkolenie) pokryje Dostawca.

Wykonawca zobowiązany jest wdrożyć system i przeszkolić personel Laboratorium w zakresie jego obsługi.

W celu realizacji zamówienia Zamawiający udostępni sieć komputerową w pomieszczeniach laboratorium i zapewni zdalny dostęp do serwisu.

- Wszystkie bezwzględnie wymagane funkcje i możliwości oferowanego oprogramowania muszą posiadać wdrożenia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji

- wdrożenia, w miejscu wskazanym przez Oferenta. Weryfikacja negatywna lub nie wskazanie przez Oferenta miejsca wdrożenia skutkują odrzuceniem oferty.

Wykonawca wygrywający przetarg musi spełniać wszystkie powyższe wymogi w  momencie rozstrzygnięcia przetargu.    Nie spełnienie któregokolwiek z powyższych wymogów spowoduje zerwanie umowy z winy Wykonawcy

Wykonawca wygrywający przetarg  musi zapewnić taki sposób wymiany aparatury na swoją,  aby praca diagnostyczna  Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologii  nie została przerwana.

Tabela 4a

Parametry wymagalne dotyczące  wewnątrzlaboratoryjnego systemu informatycznego

| Lp. | Wymagania funkcjonalne | WymaganeTAK | Oferowane TAK / NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oprogramowanie 100% w języku polskim, graficzny interfejs użytkownika | TAK |  |
| 2 | Jednokrotna rejestracja danych – raz zapisane dane nie wymagają powtórnego wpisywania | TAK |  |
| 3 | Rejestracja pacjentów i zleceń diagnostycznych: | TAK |  |
|  | prowadzenie kartoteki pacjentów i ich rejestracja, identyfikacja pacjenta na podstawie różnych danych: demograficznych, nr księgi głównej, identyfikatora zewnętrznego | TAK |  |
|  | rejestracja zleceń (wszystkie badania) od zleceniodawców szpitalnych i zewnętrznych, w tym: - rejestracja godzin: pobrania, dostarczenia materiału i rejestracji zlecenia - dokumentacja materiału z wykorzystaniem rozbudowywanego przez użytkownika słownika materiałów, możliwość szczegółowego opisania w zleceniu | TAK |  |
|  | całkowicie automatyczny dobór cen dla wykonywanych badań, umożliwiający: - dobór różnych cen za badanie dla różnych płatników - przypisanie badań różnym płatnikom, bez rejestracji osobnych zleceń - rejestrację grupy (pakietu) badań o cenie różnej od sumy cen składowych - zlecenie badania wykonanego na koszt laboratorium | TAK |  |
|  | automatyczne rozliczanie zleceń a uwzględnieniem specjalnych ich rodzajów (CITO, DYZURY...), w tym: - możliwość definiowania własnych rodzajów zleceń - możliwość przypisania różnych cen tego samego badania w zależności od rodzaju zlecenia (włącznie z rodzajami definiowanymi w laboratorium) - możliwość użycia zdefiniowanego rodzaju zlecenia jako filtru w zestawieniach | TAK |  |
|  | możliwość dopisania badania do istniejącego zlecenia, bez konieczności ponownego rejestrowania danych administracyjnych | TAK |  |
| 4 | Możliwość automatycznego tworzenia list zleceń z badań wysyłkowych w podziale na kontrahentów (podwykonawców) i rejestracji ich wyników oraz rozliczeń. Możliwość uwzględnienia takich wyników na zbiorczym formularzu wyniku dla pacjenta | TAK |  |
| 5 | Obsługa pracowni: biochemii, immunochemii, hematologii, koagulologii, analityki ogólnej, badań pilnych i dyżurowych, punktu pbrań, rejestracji | TAK |  |
| 6 | Możliwość dalszej rozbudowy w przyszłości o obsługę pracowni: mikrobiologii, serologii i szpitalnego banku krwi | TAK |  |
| 7 | Możliwość automatycznego (na podstawie zleceń) wystawiania rachunków indywidualnych dla pacjentów i okresowych (zbiorczych) dla płatników, z automatycznie prowadzoną dokumentacją | TAK |  |
| 8 | Proces analityczny: | TAK |  |
|  | a) prowadzenie książek zleceń i wyników w pracowniach | TAK |  |
|  | b) automatyczne kierowanie badań do stanowisk, na których mają być wykonane, z uwzględnieniem alternatywnych metod wykonania, w tym możliwość przekierowywania badań do innej pracowni | TAK |  |
|  | c) pełna automatyka sterowania analizatorami diagnostycznymi (programowanie, wysyłanie zleceń, odbiór wyników, przesyłanie informacji technicznych) uwzględniająca specyfikę urządzeń | TAK |  |
|  | d) możliwość wyboru liczby i rodzaju badań do wykonania, zmiany kolejności, przerwania, powtórzenia, wpisania wyniku manualnie, zatwierdzenia – w miarę możliwości obsługiwanego stanowiska / analizatora | TAK |  |
|  | e) możliwość alternatywnego wykonania tych samych badań na kilku (różnych lub takich samych) analizatorach - oprogramowanie musi umożliwiać automatyczne programowanie i odbiór wyników z któregokolwiek takiego analizatora bez wskazywania, na którym zostaną lub zostały wykonane | TAK |  |
|  | f) manualna rejestracja wyników | TAK |  |
|  | g) automatyczny dobór wartości referencyjnych i automatyczne flagowanie wyników, w tym flagowanie wyników będących tekstowymi opisami, z możliwością dowolnej liczby zakresów referencyjnych, osobno dla każdej metody wykonania badania | TAK |  |
|  | h) możliwość automatycznego zastępowania wyniku liczbowego (poza wskazanym zakresem) odpowiednim tekstem | TAK |  |
|  | i) rejestracja błędów wykonania | TAK |  |
|  | j) automatyzacja wyników, w tym walidacja wyniku, wspólny widok wyników ze wszystkich pracowni, zwalidowanych poprzednich wyników pacjenta, funkcje „delta check” | TAK |  |
|  | k) możliwość poprawnie skutecznego elektronicznego podpisywania wyników, w tym składania podpisu zdalnie, za pośrednictwem publicznej sieci Internet | TAK |  |
|  | l) drukowanie wyników dla pacjentów i wyników zbiorczych, na zbiorczych i specyficznych formularzach, w tym: - możliwość definiowania własnych formularzy - możliwość definiowania dowolnego wzoru formularza wyniku (np. Zgodnego z istniejącym dotąd drukiem) - możliwość rezerwacji lub blokady użycia wybranych formularzy dla wskazanych zleceniodawców - drukowanie i wydawanie papierowej postaci dokumentu wyniku podpisanego elektronicznie (prawnie skutecznie) bez konieczności ręcznego podpisywania | TAK |  |
|  | m) automatyczne (w tle) naliczanie kosztów, z uwzględnieniem metod i powtórzeń | TAK |  |
|  | n) archiwizacja pełnych wyników diagnostycznych wraz z opisami i uwagami | TAK |  |
| 9 | Automatyczna identyfikacja materiału: | TAK |  |
|  | a) system znakowania kodami paskowymi (oklejanie w punktach pobrań, nie w laboratorium) nie wymagający drukarek tych kodów w punktach pobrań | TAK |  |
|  | b) jednoznaczna identyfikacja pacjenta, zlecenia i materiału w oparciu o kod paskowy | TAK |  |
|  | c) wykrycie i możliwość blokady użycia w systemie dwóch probówek z identycznym kodem kreskowym | TAK |  |
|  | d) wykorzystanie kodów kreskowych we współpracy z analizatorami | TAK |  |
|  | e) funkcja „przyjęcia materiału” umożliwiająca rejestrację z równoczesną weryfikacją zlecenia ( wykrycie zleceń, do których brak materiału, oraz materiału, do którego brak zlecenia), uwzględnienie tego faktu w procesie analitycznym | TAK |  |
| 10 | Kontrola jakości wyników: | TAK |  |
|  | a) kartoteka materiałów kontrolnych i procedur | TAK |  |
|  | b) automatyczne przygotowywanie Kart Kontroli | TAK |  |
|  | c) rejestracja i ewidencja wyników prób kontrolnych | TAK |  |
|  | d) poprawność, precyzja (odtwarzalność, powtarzalność) | TAK |  |
|  | e) poprawność metody - przedstawienie graficzne | TAK |  |
|  | f) wykresy LJ | TAK |  |
|  | g) analiza Westgarda (w seriach i pomiędzy, reguły proste i złożone, indywidualny dobór reguł) | TAK |  |
|  | h) ewidencja działań naprawczych | TAK |  |
| 11 | Statystyczna analiza wyników (wszystkie wyniki, każdy parametr): średnia, SD, zmiany w czasie, zawężanie kryteriów (okres od-do, grupy wiekowe) | TAK |  |
| 12 | System uprawnień przyznawanych użytkownikom, umożliwiający ochronę danych konfiguracyjnych, osobowych, medycznych i finansowych | TAK |  |
| 13 | Automatyczne dokumentowanie wszystkich zapisów i zmian w danych, w tym wpisów i poprawek dotyczących danych pacjentów, zleceń, wyników, finansów i parametrów konfigurujących, zawierające co najmniej zapis kto, kiedy i jakiej dokonał zmiany bądź wpisu | TAK |  |
| 14 | Rejestracja, śledzenie i odtwarzanie czynności ważnych dla procesu analitycznego (godzina pobrania, rejestracji zlecenia, przyjęcia materiału, wykonania, zatwierdzenia, wydruku / wydania), z podaniem kto i kiedy wykonał, z uwidocznieniem tej informacji na wydruku wyniku | TAK |  |
| 15 | Katalogowanie miejsca przechowywania próbek po wykorzystaniu (niekłopotliwe dla użytkownika, np. pojedynczy odczyt kodu kreskowego) z możliwością późniejszego odszukania i wskazania | TAK |  |
| 16 | Statystyka i zestawienia w podziale na co najmniej płatników, zleceniodawców, punkty pobrań, oddziały, lekarzy, analizatory, w podziałach i układach wymaganych przez te podmioty: - ilościowe i wartościowe - rozliczeniowe i kosztowe - uwzględniające definiowane typy zleceń - grupowanie danych (w ramach wybranego podziału) i sumowanie w grupach | TAK |  |
| 17 | Możliwość manualnej korekty skutków działania procedur automatycznych, z sygnalizacją wystąpienia takiej sytuacji | TAK |  |
| 18 | Wdrożenie automatycznej wymiany informacji z systemem HIS InfoMedica firmy Aseco Poland SA, w zakresie przyjmowania zleceń i odsyłania wyników, wg. standardu HL7 (w tym pokrycie kosztów leżących po stronie HIS) | TAK |  |
| 19 | Możliwość pracy w systemie rozproszonym, udokumentowana minimum jednym wdrożeniem takiego systemu, obejmującego laboratorium centralne i co najmniej 2 laboratoria satelitarne, działające autonomicznie (i niezależnie od połączeń telekomunikacyjnych) i automatycznie zarządzane poprzez konfigurację jednej bazy centralnej | TAK |  |
| 20 | Możliwość automatycznej publikacji zatwierdzonych wyników w sieci wewnętrznej (Intranet), dostępnych dla odbiorców za pomocą popularnych przeglądarek Web, z uwzględnieniem systemu uprawnień ograniczającego taki dostęp do podmiotów uprawnionych | TAK |  |
| 21 | Niezależne, autonomiczne oprogramowanie umożliwiające zlecanie badań z zewnętrznych punktów pobrań przez sieć zewnętrzną (Internet) i / lub wewnętrzną (Intranet) za pomocą popularnych przeglądarek Web, z automatyczną rejestracją takich zleceń w systemie | TAK |  |
| 22 | Architektura klient / serwer | TAK |  |
| 23 | Transmisja danych w systemie w sieci minimum Fast Ethernet 100 Mbit/s | TAK |  |
| 24 | Podłączenie i automatyczna rejestracja wyników z oferowanych analizatorów oraz innych aparatów wskazanych przez Zamawiającego w łącznej liczbie do 13 sztuk | TAK |  |
| 25 | Licencja nieograniczona czasowo, na nieograniczoną liczbę użytkowników, minimum 10 stacji roboczych, minimum 13 podłączonych analizatorów | TAK |  |
| 26 | Liczbę licencji na oprogramowanie komunikacyjne podłączonych do systemu analizatorów należy rozumieć jako niezależną od konkretnych typów aparatów. Wymiana analizatora lub zmiana miejsca podłączenia, o ile nie zwiększa łącznej ilości aparatów – nie wymaga zmian w dotychczasowych, ani uzyskania nowych licencji | TAK |  |
| 27 | Automatyczne (bez udziału użytkownika) tworzenie kopii bezpieczeństwa we wskazanym miejscu, możliwość tworzenia dodatkowych kopii zabezpieczających na żądanie użytkownika | TAK |  |
| 28 | Prowadzenie zdalnego serwisu przez łącze internetowe | TAK |  |
| 29 | Komputer (dostawa) na serwer systemu, o minimalnych parametrach: komputer na platformie serwerowej, procesor Xeon Quad –Core lub lepszy, 8 GB RAM, 2 x HDD min. 142 GB SAS lub min. 250 GB SATA, karta graficzna, 2 karty sieciowe Ethemet, DVD-RW, UPS właściwy dla danego serwera, z funkcją wyłączania komputera. Sprzęt dostosowany do pracy pod system LINUX. Oferent jest zobowiązany do dostarczenia serwera wraz z kompletem oprogramowania (licencje nieograniczone czasowo, na nie ograniczoną liczbę użytkowników): system operacyjny, aparat bazodanowy, inne narzędzia wymagane przez LSI. | TAK |  |
| 30 | W przypadku konieczności użycia na serwerze innego oprogramowania (system operacyjny, aparat bazodanowy, inne narzędzia Oferent jest zobowiązany do dostarczenia tego oprogramowania w ramach oferty i przekazania na własność Zamawiającego nieograniczonych czasowo licencji na jego użytkowanie | TAK |  |
| 31 | Komputery (dostawa) na stacje robocze w liczbie i o parametrach zapewniających poprawne działanie LSI, minimum 10 sztuk, minimum o parametrach: procesor dwurdzeniowy min 2,0GHz, 1 GB RAM, HDD160GB, CD-RW, karta graficzna, monitor 17”LCD, karta sieciowa PCI Ethernet 100, Windows 7 | TAK |  |
| 32 | Drukarka (dostawa) laserowa do wydruku wyników o wydajności – min 28 stron A4/min, 75000 stron miesięcznie, druk na papierze A4 i A5 – 2 szt. | TAK |  |
| 33 | Ręczne skanery (czytniki) kodów kreskowych – w liczbie odpowiadającej liczbie stacji roboczych | TAK |  |
| 34 | Etykiety z kodem kreskowym, odpowiednie do oferowanego LSI, w liczbie minimum 1 350 000 (450 000 na rok). | TAK |  |

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną