Pakiet nr 3 																Załącznik nr 4

| Regały, biurka, stoliki, krzesła fotele, lustra i meble medyczne |
| --- |
| LP. | Rodzaj Materiału | j. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (iloczyn ilości i ceny jednostkowej brutto) |
| 1 | Regał nr 1 (opis pozycja nr 1) | Sztuka | 11 |  |  |  |  |
| 2 | Regał nr 2 (opis pozycja nr 2) | Sztuka | 11 |  |  |  |  |
| 3 | Regał nr 3 (opis pozycja nr 3) | Sztuka | 4 |  |  |  |  |
| 4 | Meble medyczne -1 zestaw składa się z regałów – regał nr 3 (opis poz.3) + regał nr 4 (opis poz. 4) + regał nr 5 (opis poz.5) + regał nr 6 (opis poz. 6). | Zestaw | 9 |  |  |  |  |
| 5 | Biurka lekarskie (Opis pozycja nr 7) | Sztuka | 14 |  |  |  |  |
| 6 | Stolik świetlicowy (Opis pozycja nr 8) | Sztuka | 13 |  |  |  |  |
| 7 | Krzesła Szpitalne(Opis pozycja nr 9) | Sztuka | 30 |  |  |  |  |
| 8 | Fotele biurowe(Opis pozycja nr 10) | Sztuka | 20 |  |  |  |  |
| 9 | Lustra łazienkowe z półką | Sztuka | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SUMA |  |

......................., dn. ...............................

podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Pozycja nr 1 - ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: Regał nr 1

Parametry wymagane

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: | TAK |  |
|  | Szerokość całkowita 80 cm | TAK |  |
|  | Głębokość całkowita 35 cm | TAK |  |
|  | Wysokość całkowita 187 cm | TAK |  |
|  | Posiada stopki dające możliwość regulacji poziomu regałów w zakresie +15 mm oraz zapobiegające zarysowaniom podłóg. | TAK |  |
|  | Wykonany z płyty wiórowej pokrytej okleiną | TAK |  |
|  | 5 rzędów półek | TAK |  |
|  | Wysokość półek 34 cm. | TAK |  |
|  | Każdy regał wyposażony jest w dodatkową śrubę meblową, która umożliwia skręcenie dwóch mebli. | TAK |  |
|  | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK PODAĆ |  |
|  | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK |  |
|  | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres min. 10 lat | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu 24 godz. | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Pozycja nr 2 Przedmiot zamówienia: Regał  – nr 2

Parametry wymagane

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: | TAK |  |
|  | Szerokość całkowita 80 cm | TAK |  |
|  | Głębokość całkowita 37 cm | TAK |  |
|  | Wysokość całkowita 187 cm | TAK |  |
|  | Posiada stopki dające możliwość regulacji poziomu regałów w zakresie +15 mm oraz zapobiegające zarysowaniem podłóg. | TAK |  |
|  | Wykonany z płyty wiórowej pokrytej okleiną | TAK |  |
|  | 5 rzędów półek | TAK |  |
|  | Wysokość półek 34 cm. | TAK |  |
|  | Każdy regał wyposażony jest w dodatkową śrubę meblową, która umożliwia skręcenie dwóch mebli. | TAK |  |
|  | 1 Komplet drzwi 40 x 181 Zamykane na zamek | TAK |  |
|  | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK PODAĆ |  |
|  | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK |  |
|  | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres min. 10 lat | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu 24 godz. | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Pozycja nr 3 -  Przedmiot zamówienia: Regał nr 3

Parametry wymagane

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: | TAK |  |
|  | Szerokość całkowita 80 cm | TAK |  |
|  | Głębokość całkowita 37 cm | TAK |  |
|  | Wysokość całkowita 187 cm | TAK |  |
|  | Posiada stopki dające możliwość regulacji poziomu regałów w zakresie +15 mm oraz zapobiegające zarysowaniem podłóg. | TAK |  |
|  | Wykonany z płyty wiórowej pokrytej okleiną | TAK |  |
|  | 5 rzędów półek | TAK |  |
|  | Wysokość półek 34 cm. | TAK |  |
|  | Każdy regał wyposażony jest w dodatkową śrubę meblową, która umożliwia skręcenie dwóch mebli. | TAK |  |
|  | Drzwi o wymiarach 72 cm wysokość i 40 cm szerokość | TAK |  |
|  | Dodatkowo drzwi szklane o wymiarach 109 cm wysokości i 40 szerokości | TAK |  |
|  | Do drzwi przymocowany uchwyt metalowy o wymiarach 10,5 x 0,7 cm Zamykane na zamek | TAK |  |
|  | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK PODAĆ |  |
|  | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK |  |
|  | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres min. 10 lat | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu 24 godz. | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Pozycja nr 4 Przedmiot zamówienia: Regał nr 4

Parametry wymagane

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: | TAK |  |
|  | Szerokość całkowita 80 cm | TAK |  |
|  | Głębokość całkowita 37 cm | TAK |  |
|  | Wysokość całkowita 187 cm | TAK |  |
|  | Posiada stopki dające możliwość regulacji poziomu regałów w zakresie +15 mm oraz zapobiegające zarysowaniem podłóg. | TAK |  |
|  | Wykonany z płyty wiórowej pokrytej okleiną | TAK |  |
|  | 5 rzędów półek | TAK |  |
|  | Wysokość półek 34 cm. | TAK |  |
|  | Każdy regał wyposażony jest w dodatkową śrubę meblową, która umożliwia skręcenie dwóch mebli. | TAK |  |
|  | Dwa komplety drzwi: a) góra – 72 cm. 40 b) dół 108 cm x 40 cm Zamykane na zamek | TAK |  |
|  | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK PODAĆ |  |
|  | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK |  |
|  | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres min. 10 lat | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu 24 godz. | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Pozycja  nr 5 Przedmiot zamówienia: Regał  nr 5

Parametry wymagane

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: | TAK |  |
|  | Szerokość całkowita 40 cm | TAK |  |
|  | Głębokość całkowita 37 cm | TAK |  |
|  | Wysokość całkowita 187 cm | TAK |  |
|  | Posiada stopki dające możliwość regulacji poziomu regałów oraz zapobiegające zarysowaniem podłóg. | TAK |  |
|  | Wykonany z płyty wiórowej pokrytej okleiną | TAK |  |
|  | 5 rzędów półek | TAK |  |
|  | Wysokość półek 34 cm. | TAK |  |
|  | Każdy regał wyposażony jest w dodatkową śrubę meblową, która umożliwia skręcenie dwóch mebli. | TAK |  |
|  | Drzwi o wymiarach 182 cm wysokość i 40 cm szerokość | TAK |  |
|  | Do drzwi przymocowany uchwyt metalowy o wymiarach 10,5 x 0,7 cm Zamykane zamkiem na kluczyk | TAK |  |
|  | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK PODAĆ |  |
|  | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK |  |
|  | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres min. 10 lat | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu 24 godz. | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Pozycja nr 6 Przedmiot zamówienia: Regał nr 6

Parametry wymagane

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: | TAK |  |
|  | Szerokość całkowita 80 cm | TAK |  |
|  | Głębokość całkowita 37 cm | TAK |  |
|  | Wysokość całkowita 114,5 cm | TAK |  |
|  | Posiada stopki dające możliwość regulacji poziomu regałów oraz zapobiegające zarysowaniem podłóg. | TAK |  |
|  | Wykonany z płyty wiórowej pokrytej okleiną | TAK |  |
|  | Każdy regał wyposażony jest w dodatkową śrubę meblową, która umożliwia skręcenie dwóch mebli. | TAK |  |
|  | Drzwi o wymiarach 72 cm wysokość i 40 cm szerokość | TAK |  |
|  | Do drzwi przymocowany uchwyt metalowy o wymiarach 10,5 x 0,7 cm, Zamykane zamkiem na kluczyk | TAK |  |
|  | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK PODAĆ |  |
|  | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK |  |
|  | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres min. 10 lat | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu 24 godz. | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Pozycja nr 7 - Przedmiot zamówienia: biurko lekarskie duże

Parametry wymagane

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: | TAK |  |
|  | Szerokość całkowita 123 cm | TAK |  |
|  | Głębokość całkowita 60 cm | TAK |  |
|  | Wysokość całkowita 76 cm | TAK |  |
|  | Wykonany z płyty wiórowej pokrytej okleiną | TAK |  |
|  | 3 szuflady o głębokości 38 cm, szerokości 24 i wysokości 15 cm osadzone na rolkach z uchwytami metalowymi 10,5 cm na 0,7 cm | TAK |  |
|  | Drzwiczki zamykane na kluczyk o wymiarach 30 cm x 50 cm | TAK |  |
|  | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK PODAĆ |  |
|  | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK |  |
|  | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres min. 10 lat | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu 24 godz. | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Pozycja nr 8 Przedmiot zamówienia: stolik świetlicowy

Parametry wymagane

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: | TAK |  |
|  | Szerokość całkowita 43 cm | TAK |  |
|  | Głębokość całkowita 32 cm | TAK |  |
|  | Wysokość całkowita 80 cm | TAK |  |
|  | Wykonany z płyty wiórowej pokrytej okleiną | TAK |  |
|  | 1 szuflada | TAK |  |
|  | Drzwiczki z uchwytem metalowym 10,5 cm na 0,7 cm z zamkiem na kluczyk | TAK |  |
|  | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK PODAĆ |  |
|  | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK |  |
|  | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres min. 10 lat | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu 24 godz. | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Pozycja nr 9 Przedmiot zamówienia: krzesło szpitalne  –  30 szt

Parametry wymagane

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: | TAK |  |
|  | Siedzisko wysokość 47 cm szerokość 54,5 | TAK |  |
|  | Wysokość całkowita krzesła 84 cm | TAK |  |
|  | Wysokość oparcia 35,5 cm | TAK |  |
|  | Wykonane z drewnianej sklejki osadzone na stalowej ramie | TAK |  |
|  | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK PODAĆ |  |
|  | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK |  |
|  | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres min. 10 lat | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu 24 godz. | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Pozycja nr 10 Przedmiot zamówienia: fotel biurowy – 20 szt.

Parametry wymagane

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: | TAK |  |
|  | Siedzisko wysokość 45 do 55 cm szerokość 60 | TAK |  |
|  | Wysokość całkowita krzesła 110 cm | TAK |  |
|  | Wysokość oparcia 50 cm | TAK |  |
|  | Fotel osadzony na plastikowej podstawie i na podnośniku pneumatycznym i na łączniku ctp. | TAK |  |
|  | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK PODAĆ |  |
|  | Gwarancja na podnośnik min. 48 miesięcy | TAK PODAĆ |  |
|  | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK |  |
|  | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres min. 10 lat | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu 24 godz. | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy