Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia  12.04.2011

Do wszystkich uczestników postępowania

(www.krosno.med.pl)

ZAWIADOMIENIE O UDZIELNIEU WYJAŚNIEŃ NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

W POSTEPOWANIU

obejmującym zakup 16  zestawów do grawitacyjnego systemu separacji koncentratu leukocytarno-płytkowego (czynnik wzrostu)  wraz z udostępnieniem do zabiegu niezbędnych instrumentów/  sprzętu

Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1. Do przedmiotu zamówienia: Czy w pozycji nr 2, Grawitacyjny system separacji koncentratu leukocytarno-płytkowego (czynników wzrostu) oraz urządzenie do produkcji autologicznej trombiny – zestaw podwójny, Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania folii antyzrostowych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie grawitacyjnych systemów separacji koncentratu leukocytarno-płytkowego (czynników wzrostu) oraz urządzenia do produkcji autologicznej trombiny – (zestaw podwójny) bez folii antyzrostowych.

Z poważaniem