Załącznik nr 3

Zakres opracowania dokumentacji projektowej

- Przebudowa wejścia głównego z ewentualną przebudową schodów, dojścia czy dojazdu dla osób niepełnosprawnych od strony drogi. Teren, który powinien obejmować projekt zaznaczony zostanie na załączonej mapce

- Zaprojektowanie ścianek bocznych i zadaszenia schodów zabezpieczających osoby wchodzące przed wpływem warunków atmosferycznych tj. wiatrem i opadami deszczu lub śniegu.

- Wyeliminowanie poprzez odpowiednie zaprojektowanie wejścia tworzących się przeciągów .

- Poszerzenie odcinka drogi dojazdowej przed budynkiem D z wydzieleniem miejsc dla osób niepełnosprawnych.

- Zaprojektowanie platformy dla osób niepełnosprawnych o wymiarach umożliwiających transport pacjenta w pozycji leżącej.

- Demontaż istniejącego podjazdu.

- Uwzględnienie w projekcie możliwości transportu przez zaprojektowane wejście sprzętu o  gabarytach 2,0 x 1,5 x 2,5 m.

- Projektant winien w swoim projekcie uwzględnić istniejącą zatoczkę dla autobusów oraz istniejącą infrastrukturę podziemną.

- Projekt winien komponować się pod względem architektonicznym i kolorystycznym z istniejącymi budynkami.

- Projektant powinien przedstawić przed rozpoczęciem projektowania co najmniej trzy różne koncepcje architektoniczne wejścia głównego oraz koncepcje poszerzenia drogi dojazdowej.

- Projektant winien dokonać wszelkich niezbędnych i wymaganych uzgodnień z podmiotami takimi jak: Sanepid, straż pożarna, przygotować wniosek na wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, uzyskać pozwolenie na budowę.