| Pakiet 6- optyki zał.2 |
| --- |
| Lp. | Parametr | Parametr Wymagany | Parametr oferowany |
| Optyki endoskopowe dla dorosłych 0˚ i 30˚ |
| 1 | Optyka 30˚, śr. 4mm, długość 18 cm, autoklawowalna , system soczewek wałeczkowych sztuk -1 | TAK |  |
| Endootoscop 45˚ |
| 1 | Optyka 45˚, śr. 4mm, długość 18 cm, autoklawowalna , system soczewek wałeczkowych | TAK |  |
| Endootoscop 30˚ |
| 1 | Optyka 30˚, śr. 2,8 mm, długość 18 cm, autoklawowalna , system soczewek wałeczkowych | TAK |  |
|  | Optyki sztywne do FESS dla dzieci |  |  |
| 1 | Optyka 30 ˚, śr. 2,8 mm, długość 18 cm, autoklawowalna , system soczewek wałeczkowych | TAK |  |