Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-227 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia  16.08.2011

Do wszystkich uczestników postępowania

(www.krosno.med.pl)

ZAWIADOMIENIE O UDZIELNIEU WYJAŚNIEŃ NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW W POSTEPOWANIU/ZMIANIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

EZ/214/96/2011 na dzierżawę lasera  PurePoint na okres 36 miesięcy

Pytanie 1. pkt 13 Czy Zamawiający dopuści laser z przełącznikiem nożnym umożliwiającym zamianę parametrów pracy lasera ?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie dopuści

Pytanie 2.. pkt. 14 Czy Zamawiający dopuści w tym punkcie odpowiedź NIE

Odpowiedź:

Nie,  Zamawiający nie dopuści

Pytanie 3.   Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na laser inny niż Pure Point firmy Alcon

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań określanych w załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego

Pytanie 4. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie lasera PurePoint o roku produkcji 2009 ?

Odpowiedź:

Tak Zamawiający dopuści

Odpowiedź:

Nowy termin składania ofert upływa  19.08.2011 r. o godz. 10:00

Nowy termin otwarcia ofert 19.08.2011  r.  o godz. 10: 20

Z poważaniem