Pakiet nr 3																Załącznik nr 2

| Zestaw do trudnych intubacji |
| --- |
| Poz. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (iloczyn ilości i ceny jednostkowej brutto) |
| 1 | Zestaw do trudnych intubacji | zestaw | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SUMA |  |

ZESTAW DO TRUDNYCH INTUBACJI – OPIS

A)  Zestaw 1

- Zazębowy sztywny fiberoskop intubacyjny

B)  Zestaw 2

- Łyżka laryngoskopowa światłowodowa rozmiar 4 – sztuk 2

- Łyżka laryngoskopowa światłowodowa rozmiar 3 – sztuk 2

- Łyżka laryngoskopowa światłowodowa rozmiar 2 – sztuk 2

- Uchwyt laryngoskopu światłowodowy 2 sztuki

- Wkład uchwyt z 2 bateriami R14  2 sztuki

- Żarówka ksenonowa - min. 4 sztuki

- Walizka na zestaw

C)  Zestaw 3

- Łyżka z lupą optyczną duża – 1 sztuka

- Łyżka z lupą optyczną mała – 1 sztuka

- Rękojeść światłowodowa w rozmiarze standardowym – 1 sztuka

- Rękojeść światłowodowa w rozmiarze -  min. 1 sztuka

- Prowadnice 7-9 mm i 5-6,5 mm

- Walizka na zestaw