Zał. nr 2 do SIWZ

EZ/215/140/2011 -  Zakup i dostawa szwów chirurgicznych

Pakiet nr 1 - Nici syntetyczne, multifilamentowe, wchłanialne, wykonane z kwasu glikolowego i mlekowego o okresie podtrzymywania tkankowego ok. 21 dni i okresie całkowitego wchłonięcia 56-70 dni, powleczone mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i laktydu stearylowo-wapniowego. Podtrzymywanie węzła po dwóch tygodniach min.  75%, po trzech tygodniach min. 50%. W pozycjach  nr 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 14 wymagane powleczenie antybakteryjne.

| Lp. | Kod produktu | Grubość | Długość cm | OPIS IGŁY | Powleczenie nici | J.m. | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nazwa, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 3/0 | 70 | 1/2 koła dł 26 mm okrągła rozwarstwiająca | TAK Z powleczeniem antybakteryjnym | sasz. | 1098 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 3/0 | 70 | ½ koła dł. 36 mm okrągła rozwarstwiająca | TAK, z powleczeniem antybakteryjnym | sasz | 1098 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 3/0 | 20 | igła typu narta okrągła laparoskopowa czarna, dł 22 mm | TAK | sasz. | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 2/0 | 70 | 1/2 koła dł 31 mm okrągła rozwarstwiająca | TAK Z powleczeniem antybakteryjnym | sasz | 1140 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 2/0 | 70 | ½ koła, dł. 36 mm okrągła rozwarstwiająca | TAK, z powleczeniem antybakteryjnym | sasz | 1140 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 2/0 | 70 | 1/2 koła dł 40mm okrągła przyostrzona | TAK z powleczeniem antybakteryjnym | sasz | 2160 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 0 | 53 | bez igły, z aplikatorem endoskopowym/pętla | TAK | sasz | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 0 | 150 | bez igły | TAK | sasz | 1800 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 0 | 70 | 1/2 koła dł 31 mm okrągła rozwarstwiająca | TAK z powleczeniem antybakteryjnym | sasz | 360 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 0 | 90 | ½ koła dł. 48 mm okrągła rozwarstwiająca | Tak, z powleczeniem antybakteryjnym | sasz | 360 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 2 | 75 | 1/2 koła dł 36 mm , okragła wzmocniona | TAK | sasz | 1188 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 2 | 75 | 1/2 koła dł 36mm okrągła przyostrzona | TAK | sasz | 1260 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 4/0 | 70 | 1/2 koła dł 26 mm okrągła, rozwarstwiająca | TAK | sasz | 360 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 2/0 | 70 | 1/2 koła dł 36 mm okrągła rozwarstwiająca | TAK z powleczeniem antybakteryjnym | sasz | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 1 | 70 | Igła haczykowata, okrągło tnąca 31 mm | TAK | sasz | 240 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

........................., DNIA ................        ………………………………………………

(podpis osoby – osób uprawnionych

Pakiet nr 2 - Nici syntetyczne, multifilamentowe, wchłanialne, wykonane z kwasu glikolowego i mlekowego o okresie podtrzymywania tkankowego ok. 21 dni i okresie całkowitego wchłonięcia 56-70 dni, powleczone mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i laktydu stearylowo-wapniowego. Podtrzymywanie węzła po dwóch tygodniach min. 75%, po trzech tygodniach min. 30%.

| Lp. | Kod produktu | Grubość | Długość cm | OPIS IGŁY | Powleczenie nici | J.m. | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nazwa, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 5/0 | 75 | 1/2 koła dł 17 mm okrągła | TAK | sasz. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 5/0 | 75 | ½ koła dł. 26 mm okrągła | TAK | sasz | 708 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 4/0 | 75 | 1/2 koła dł 17 mm okrągła | TAK | sasz. | 540 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 4/0 | 75 | ½ koła dł. 22 mm okrągła | TAK | sasz | 540 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 3/0 | 150 | bez igły na rolce | TAK | sasz. | 1260 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 3/0 | 75 | 1/2 koła dł 17 mm okrągła | TAK | sasz. | 720 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 2/0 | 150 | bez igły na rolce | TAK | sasz. | 3024 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 0 | 75 | 1/2 koła dł 37 mm , okragła | TAK | sasz | 1080 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 1 | 150 | bez igły na rolce | TAK | sasz | 720 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 1 | 75 | 1/2 koła dł 37 mm , okragła | TAK | sasz | 1800 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 2 | 150 | bez igły na rolce | TAK | sasz | 1080 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 2 | 90 | 1/2 koła dł 48 mm , okragła | TAK | sasz | 4320 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 2/0 | 75/ niebarwiony | 1/2 koła dł 30 mm okrągła | TAK | sasz | 108 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 4/0 | 75/ niebarwiony | 1/2 koła dł 26 mm okrągła | TAK | sasz | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 1 | 75 | Szew wchłaniany, syntetyczny, powlekany, pleciony Igła J 32 mm | TAK | sasz | 540 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

........................., DNIA ................        ………………………………………………

Pakiet nr 3 - szew wchłaniany, syntetyczny, monofilamentowy poliamidowy, pakowany na mokro w celu ograniczenia chłonności i dla zmniejszenia pamięci skrętu po wyjęciu z opakowania

| Lp. | Kod produktu | OPIS NICI | OPIS IGŁY | J.m. | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nazwa, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Rozmiar nici 2/0 długość nici 100 cm | Igła prosta odwrotnie tnąca 55 mm | sasz | 240 |  |  |  |  |  |  |

........................., DNIA ................        ………………………………………………

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń wraz z pieczątką imienną)

Pakiet nr 4 – nici ginekologiczne

| Lp. | Kod produktu | OPIS NICI | J.m. | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nazwa, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Nici chirurgiczne wchłaniane, bezbarwny multifilament, wykonane z kwasu poliglikolowego, jałowe, dł. nici 90 cm, ½ koła, o okresie podtrzymywania tkankowego do 10 dni | sasz | 1300 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Nici chirurgiczne wchłaniane, bezbarwny multifilament, wykonane z kwasu poliglikolowego, jałowe, dł. nici 75 cm, ½ koła | sasz | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Nici chirurgiczne wchłaniane, bezbarwny multifilament, kwas poliglikolowy, jałowe, dł. nici 75 cm, 3/8 koła, grubość nici 4/0 | sasz | 200 |  |  |  |  |  |  |

........................., DNIA ................        ………………………………………………

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń wraz z pieczątką imienną)