PAKIET 4											zał.5

Wkład do łóżeczka dla noworodka   sztuk 15 :

| L.P | Parametry i warunki graniczne | Wymagany parametr | Oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonany z przeźroczystego tworzywa | TAK |  |
| 2 | Wymiary wew. kojca dł. 660 mm zer. 420 mm Wys. 230 mm | TAK |  |