Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 07.12.2011

Do wszystkich uczestników postępowania

(www.krosno.med.pl)

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU WYJAŚNIEŃ NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW W POSTEPOWANIU

na zakup wraz z dostawą materiałów niezbędnych do remontów pomieszczeń szpitalnych, w tym łazienek dla niepełnosprawnych w ramach dostosowania do wymogów Sanepidu

Pytanie 1. Zwracamy się z prośbą o objaśnienie podpunkty 6 pakietu nr 3 sprawy EZ/215/164/2011 tj. umywalka 50 dla niepełnosprawnych komplet (syfon, bateria z mieszaczem, wężyki zaworki, uchwyty)- gdyż nie istnieje umywalka o tych rozmiarach. Najmniejsza to 65.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza umywalkę 65.

Z poważaniem