Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – EZ/214/8/2012

| Lp. | Opis/ Parametry Wymagane | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oryginalna przystawka na głowicę sektorową typ 8823 2-6 MHz do biopsji nerki do aparatu USG Flex Focus 400. | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

| Lp. | Wymagania do przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny, TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Pełna nazwa urządzenia, typ/model | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji | 2012 |  |
| 5. | Wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
| 6. | Deklaracja zgodności CE | TAK |  |

Data     .................................                   										 ............................................................                     															     Podpis i pieczęć Wykonawcy