Załącznik nr 6.

Zakres prac, które winny być objęte nadzorem inwestorskim dla „Zadania inwestycyjnego – „Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie” – przebudowa systemu zasilania Szpitala w energię elektryczną   w kontekście budowy Bloku operacyjnego”.

Nadzór inwestorski obejmuje między innymi następujące prace opisane również w dokumentacji projektowej:

- Przebudowę rozdzielni 15 kV wraz z wymianą aparatury łączeniowej i kontrolno-pomiarowej, przebudowa układu pomiarowo-rozliczeniowego z ZE.

- Zakup i montaż wraz z włączeniem do rozdzielni n.n. bloku operacyjnego agregatu prądotwórczego 800 kVA w obudowie wyciszonej dla potrzeb bloku

- Przeniesienie agregatu prądotwórczego 500 kVA oraz montaż w obudowie wyciszonej i włączenie go do rozdzielni n.n. stacji SO1

- Przebudowę rozdzielni n.n. stacji SO1 i  GSZ, wykonanie linii kablowych dla połączeń umożliwiających włączenie agregatów prądotwórczych i agregatu kogeneracyjnego do pracy równoległej

- Wykonanie linii kablowych dla zasilania nowego bloku operacyjnego wraz z montażem transformatorów, montażem  wyposażenia komór transformatorowych i włączeniem do rozdzielni n.n. bloku operacyjnego

- Wykonanie układu monitoringu rozdzielni  i nadzoru systemu zasilania Szpitala.

- Zakup i montaż UPS o mocy 100 kVA wraz z akumulatorami.

- Zakup i montaż UPS o mocy 160 kVA wraz z akumulatorami.

- Inwentaryzację wykonanej infrastruktury podziemnej i naziemnej.