Krosno, dn . 14.03.2012.r.

Do wszystkich uczestników postępowania										( www.krosno.med.pl)

EZ/214/25/2012

dotyczy:  zapytania ofertowego EZ/214/25/2012  na zakup wraz z dostawą wózka – wanny dla SOR.

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę, który zaoferuje wózek – wannę o wymiarach: 720x2050 mm, regulowanej wysokości w zakresie: 560-1050 mm oraz nośności 175 kg?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza – przyjmuje nośność 175 kg jako minimalną.

Z poważaniem