Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 1.06.2012

Do wszystkich uczestników postępowania

(www.krosno.med.pl)

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

Na wykonanie robót budowlano instalacyjnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II - przebudowa systemu zasilania Szpitala w energię elektryczną w kontekście budowy bloku operacyjnego EZ/215/58/2012

- Zamawiający dokonuje zmiany w punkcie 5.2 SIWZ poprzez dodanie po literze h):

- Kabel H07RN-F 1x240

- Kabel YKSY 1x240

- Kabel XUHAKXS 1x120 12/20

- Kabel Z-XOTKtsd 8

W związku z powyższym punkt 5.2 SIWZ otrzymuje brzmienie

## „5.2 Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kart katalogowych w języku polskim dla następujących urządzeń, (pod rygorem odrzucenia oferty):

- Zasilaczy UPS 100 kVA i 160 kVA

- Transformatorów 1000 kVA

- Agregatu prądotwórczego 800 kVA

- Wyłączników, odłączników, zabezpieczeń rozdzielni średniego napięcia

- Wyłączników głównych i łączników sprzęgłowych rozdzielni niskiego napięcia

- Rozdzielni niskiego napięcia (w tym dla sterowników układów SZR)

- Systemów szynoprzewodów

- Elementów sytemu monitoringu: sterowniki, światłowody i stanowisko komputerowe.

- Kabel H07RN-F 1x240

- Kabel YKSY 1x240

- Kabel XUHAKXS 1x120 12/20

- Kabel Z-XOTKtsd 8”

- Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 6 do SWIZ - Zakres prac, które winny być wykonane w ramach „Zadania inwestycyjnego – „Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie” – przebudowa systemu zasilania Szpitala w energię elektryczną w kontekście budowy Bloku operacyjnego” po punkcie 12) dodaje się punkt 13) w brzmieniu „Wymiana rozdzielni elektrycznej hydroforni głównej zgodnie z załączoną dokumentacją projektową/ wyceny dokonać w oparciu o załączony fragment przedmiaru stanowiącego załącznik nr 19 do SIWZ oraz dokumentację projektową”.

- Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 3 do SIWZ „wzór umowy” § 1ust.1- po literze m) dodaje się literę n) w brzmieniu „Wymiana rozdzielni elektrycznej hydroforni głównej zgodnie z załączoną dokumentacją projektową/ wyceny dokonać w oparciu o załączony fragment przedmiaru stanowiącego załącznik nr 19 do SIWZ oraz dokumentację projektową”

- Ponadto dokonuje rozszerzenia zakresu prac w związku z koniecznością zapewnienia bezawaryjnego zasilania szpitala w wodę, o wymianę rozdzielni hydroforni zgodnie z dokumentacją projektową. Zakres prac dotyczy wykonania robót w oparciu o  z załączony dodatkowo przedmiar robót (załącznik nr 19 do SIWZ) tj: od pozycji „Lp. 67.d5” do poz. „Lp. 81.d5” oraz dokumentację projektową

Z poważaniem