Pakiet nr 1 – narzędzia chirurgiczne wielokrotnego użytku dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego

| Lp. | Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZEST. WZIERNIK. POCHW. COLLIN 100/90X28 MM | 2 SZT |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZEST. WZIERNIK. POCHW. COLLIN 100/90X32 MM | 2 SZT |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ZEST. WZIERNIK. POCHW. COLLIN 105/95X35 MM | 2 SZT |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ZEST. WZIERNIK. POCHW. COLLIN 115/105X40 MM | 2 SZT |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ROZSZERZACZ MACICZNY HEGARA POJEDYN. 1 MM | 2 SZT |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ROZSZERZACZ MACICZNY HEGARA POJEDYN. 1,5 MM | 2 SZT |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ROZSZERZACZ MACICZNY HEGARA POJEDYN. 2 MM | 2 SZT |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ROZSZERZACZ MACICZNY HEGARA POJEDYN. 2,5 MM | 2 SZT |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ROZSZERZACZ MACICZNY HEGARA POJEDYN. 3 MM | 2 SZT |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ROZSZERZACZ MACICZNY HEGARA POJEDYN. 3,5 MM | 2 SZT |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ROZSZERZACZ MACICZNY HEGARA POJEDYN. 4 MM | 2 SZT |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ROZSZERZACZ MACICZNY HEGARA POJEDYN. 4,5 MM | 2 SZT |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ROZSZERZACZ MACICZNY HEGARA POJEDYN. 5 MM | 2 SZT |  |  |  |  |  |  |
| 14 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE PROSTE T/O 115 MM | 5 SZT |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca oferuje ……………………. (min. 12 miesięcy) gwarancji

Wymagania odnośnie narzędzi operacyjnych będących przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego:

- Serwis autoryzowany producenta na terenie Polski

- Zakres serwisu obejmuje - regenerację instrumentów chirurgicznych

- Serwis certyfikowany normami ISO 9001 2001

Adres  serwisu: ……………………………………………………..

Tel/faks :……………………………………………………………..

e-mail :………………………………………………………………

Imię i nazwisko osoby do kontaktu:………………………………..

Opis parametrów dla narzędzi chirurgicznych - Wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:

- narzędzia muszą być wykonane ze stali szlachetnej narzędziowej,

- oferowane narzędzia mają być zmatowione, hartowane próżniowo, ze wstępną pasywacją wykonaną przez producenta,

- w przypadku nożyczek ramiona mają być łączone za pomocą śrubki lub wkrętem, odpowiednio zabezpieczonym przed przypadkowym odkręceniem,

- narzędzia muszą zawierać wkładkę z węglika wolframu (cześć robocza i chwytna),

- wykonawca musi posiadać na terenie Polski autoryzowaną przez producenta regenerację narzędzi, zgodną z normami ISO 9001 i EN46001

Zamawiający wraz z ofertą wymaga dostarczenia oryginalnych katalogów i folderów oferowanych produktów, będących przedmiotem zamówienia wraz z nazwą producenta i numerami katalogowymi z dokładnym opisem.

Oferta powinna zawierać nazwy handlowe oferowanego asortymentu, nazwę producenta oraz nr katalogowy.

Zamawiający wymaga szczegółowego opisu w języku polskim odnośnie postępowania z narzędziami: mycie, dezynfekcja i sterylizacja.

Dostawca przedstawi cennik usług regeneracji narzędzi chirurgicznych wg. poniższej tabeli, uwzględniając ceny jednostkowe netto i brutto

|  | Nazwa | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| (…) |  |  |  |

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................