Zał. nr 2 do zapytania ofertowego

Nici syntetyczne, multifilamentowe, wchłanialne, wykonane z kwasu glikolowego i mlekowego o okresie podtrzymywania tkankowego ok. 21 dni i okresie całkowitego wchłonięcia 56-70 dni, powleczone mieszanką kopolimeru kaprolaktonu/glikolidu i laktydu stearylowo-wapniowego. Podtrzymywanie węzła po dwóch tygodniach min.  75%, po trzech tygodniach min. 30%.

| Lp. | Kod produktu | Grubość | Długość cm | OPIS IGŁY | Powleczenie nici | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nazwa, nr katalogowy, który będzie używany do fakturowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 4/0 | 75 | ½ koła, dł. 22 mm, okrągła | TAK | sasz | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 3/0 | 150 | Bez igły na rolce | TAK | sasz | 360 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 1 | 75 | ½ koła, dł. 37 mm, okrągła | TAK | sasz | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 2/0 | 75/niebarwiony | ½ koła, dł. 30 mm, okrągła | TAK | sasz | 180 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

........................., DNIA ................        ………………………………………………

(podpis osoby – osób uprawnionych

do składania oświadczeń wraz z pieczątką imienną)