Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-227 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 13.02.2013

Do wszystkich uczestników postępowania

(www.krosno.med.pl)

ZAWIADOMIENIE O UDZIELNIEU WYJAŚNIEŃ NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

„Przebudowa istniejącego lądowiska z dostosowaniem do istniejących wymagań i przepisów dla lądowisk na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie” EZ/215/01/2013

Pytanie 1:

Czy przedmiotem zamówienia jest obniżenie istniejącego wskaźnika kierunku wiatru, czy też jego całkowita wymiana na nowy?

Odpowiedź :

Wymiana na nowy.

Pytanie 2:

Ile należy przyjąć głównych kierunków lądowania, czyli ilość świateł podejścia „C” dwa czy jeden?

Odpowiedź :

Jeden główny kierunek lądowania.

Pytanie 3:

Czy wykonanie wymiany kabla YKY 5x16 jest przedmiotem zamówienia ?

Odpowiedź :

Jest przedmiotem zamówienia.

Pytanie 4:

Na czym polegają roboty na zaznaczonym na planie sytuacyjnym wydzielonym miejscu dla pojazdów p.poż.?

Odpowiedź :

Wydzielenie polega na wymalowaniu na istniejącej  nawierzchni miejsca dla pojazdów p.poż

Z poważaniem