Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-227 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 11.03.2013

Do wszystkich uczestników postępowania

(www.krosno.med.pl)

ZAWIADOMIENIE O UDZIELNIEU WYJAŚNIEŃ NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

Budowa II etapu budynku Bloku Operacyjnego z Oddziałem Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii (OIOM) oraz Centralną Sterylizatornią w oparciu o istniejącą dokumentację projektową w ramach zadania inwestycyjnego “Rozbudowa 
i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie“

EZ/215/07/2013

- PYTANIE: Prosimy o informację czy w zakresie zadania jest wymiana wszystkich filtrów w salach operacyjnych zamontowanych w 1 etapie budowy, oraz filtrów zamontowanych w centralach wentylacyjnych.

ODPOWIEDŹ: W zakresie zamówienia jest dostawa filtrów wstępnych i absolutnych dla układów klimatyzacji i wentylacji wykonanych w etapie I zgodnie z poniższym wykazem. Wymiana filtrów będzie w zakresie Zamawiającego.

| Nowy Blok Operacyny |  |
| --- | --- |
| FK-9/600/4kw-287x287 EU7 | 1 |
| FK-9/600/4kw-287x287 EU9 | 1 |
| FK-9/600/4kw-287x592 EU9 | 1 |
| FK-9/600/4kw-287x592 EU7 | 1 |
| FK-9/600/8kw-592x592 EU7 | 1 |
| FK-9/600/8kw-592x287 EU7 | 1 |
| FK-9/600/8kw-592x592 EU9 | 1 |
| FK-9/600/8kw-592x287 EU9 | 2 |
| FK-7/600/8kw-592x592 EU7 | 8 |
| FK-7/600/8kw-592x287 EU7 | 8 |
| FK-7/600/4kw-287x287 EU7 | 3 |
| FK-7/600/4kw-287x592 EU7 | 4 |
| FS-100/W-645x390 EU4 | 5 |
| FS-100/W-670x890 EU4 | 8 |
| FS-100/W-945x890 EU4 | 10 |
| FS-100/W-645x590 EU4 | 10 |
| FS-100/W-945x590 EU4 | 2 |
| FS-100/W-915x305 EU4 | 1 |
|  | 68 |
| Filtry Absolutne |
| FA-13/50 610X610X69 kl.H13 | 48 |
| 305x305x80 kl.H13 | 1 |
| 305x305x150 kl.H13 | 2 |
| 457x457x80 kl.H13 | 6 |
| 575x575x80 kl.H13 | 15 |
| 610x610x80 kl.H13 | 17 |
|  | 89 |

- PYTANIE: Prosimy o informację czy w zakresie zadania jest wykończenie budowlane wraz z wszystkimi instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi

- poziom -6,60 pomieszczenia: 0,02; 0,03; 0,04; 0,05; 0,07; 0,08; 0,09; 0,10

ODPOWIEDŹ: Nie.

- PYTANIE: Na stronie internetowej Zamawiającego brakuje załącznika nr 2 (oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania) – prosimy o uzupełnienie.

ODPOWIEDŹ: Uzupełniono.

- PYTANIE: Prosimy o informację czy w zakresie zadania jest dostawa urządzenia do dekontaminacji.

ODPOWIEDŹ: Nie.

- PYTANIE: Prosimy o załączenie do dokumentacji kart katalogowych mebli.

ODPOWIEDŹ: Meble należy wykonać zgodnie z wymogami zawartymi w załączniku nr 10 do SIWZ.

- PYTANIE: Czy Zamawiający posiada przedmiary robót?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dysonuje przedmiarami robót na II etap realizacji inwestycji.

- PYTANIE: W związku z udostępnieniem dokumentacji architektonicznej na stronie Zamawiającego posiadającej skażoną skalę uniemożliwiającą dokonanie przedmiarowania robót, prosimy i dołączenie dokumentacji w wersji elektronicznej dwg lub PDF z właściwą skalą.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie posiada innej wersji dokumentacji projektowej w formacie PDF. W siedzibie Zamawiającego znajduje się do wglądu wersja papierowa dokumentacji projektowej.

- PYTANIE: Czy Zamawiający dysponuje przedmiarami robót na ww. zadanie? Z uwagi na stopień komplikacji zadania oraz porównywalność ofert należało by załączyć przedmiar robót. Przedmiar robót określi jednoznacznie wymagany przez Inwestora zakres robót.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dysonuje przedmiarami robót na II etap realizacji inwestycji.

- PYTANIE: W związku z dużym zakresem rzeczowym jak i specjalistycznymi materiałami użytymi w projekcie technicznym, a przede wszystkim z brakiem przedmiarów robót (z wyjątkiem branży gazów medycznych) zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o czas niezbędny do rzetelnego przygotowania oferty.

ODPOWIEDŹ: Termin składania ofert upływa w dniu 03.04.2013 o godzinie 11:00.

WYJAŚNIENIE DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO:

Zamawiający informuje wszystkich uczestników postępowania przetargowego, że dokumentacja projektowa obejmuje etap I, II oraz III realizacji inwestycji pn. „budowa budynku bloku operacyjnego z OIOM oraz Centralną Sterylizatornią”. W zakresie zamówienia EZ/215/07/2013 jest realizacja wyłącznie II etapu. Etap I został zrealizowany w latach poprzednich. Do wglądu u Zamawiającego znajduje się dokumentacja powykonawcza etapu I oraz w dniu 14.03.2013 r. w siedzibie Zamawiającego odbędzie się wizja lokalna mająca na celu zapoznanie się z przedmiotem zamówienia.

z poważaniem