Załącznik nr 2    Zapotrzebowanie na sprzęt jednorazowy do diatermii

| Lp | Nazwa parametru | Ilość sztuk na 12 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent/nazwa handlowa | Cena 1 sztuki Netto | Cena 1 sztuki Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 12 miesięcy | Wartość brutto na 12 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Nakładka silikonowa na klemę termomechaniczną długą (28 cm) z ożebrowanymi szczękami do kleszczy wielorazowych z kablem podłączeniowym do generatora typu ForceTriad z aktywacją ręczną | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nakładka silikonowa na klemę termomechaniczną średnią (23 cm) z ożebrowanymi szczękami do kleszczy wielorazowych z kablem podłączeniowym do generatora typu ForceTriad z aktywacją ręczną | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektroda czynna jednorazowa z wbudowanym nożem o długości 18 – 19 cm sterowana ręcznie lub nożnie do generator a typu ForceTriad | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Elektroda czynna jednorazowa 5 mm z wbudowanym nożem do zabiegów laparoskopowych o długości trzonu 37 cm, sterowana ręcznie lub nożnie do generator typu ForceTriad | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Elektroda czynna jednorazowa o długości trzonu 18-20 cm z ożebrowanymi szczękami z wbudowanym nożem do zabiegów otwartych, sterowana ręcznie lub nożnie do generatora typu ForceTriad | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Elektroda czynna jednorazowa 10 mm z wbudowanym nożem do zabiegów laparoskopowych o długości trzonu 37 cm, sterowana ręcznie lub nożnie do generator a typu ForceTriad | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Uchwyt elektrody monopolarnej z opcją cięcia i koagulacji, kaburą i kablem o długości min. 4,5 m ze złączem trójbolcowym | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Uchwyt elektrody monopolarnej z opcją cięcia i koagulacji, kaburą i kablem o długości min. 3 m ze złączem jednobolcowym | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Uchwyt elektrody czynnej wielorazowy z opcją cięcia i koagulacji z kablem o długości min. 4,6 m ze złączem trójbolcowym | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Uchwyt elektrody czynnej wielorazowy z opcją cięcia i koagulacji z kablem o długości min. 4,6 m ze złączem jednobolcowym | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Wielorazowy kabel do elektrody biernej o długości min. 4,5 m | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Wielorazowy przewód do Pensety bipolarnej z kablem o długości min. 4,5 m | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Pęseta wielorazowa prosta o długości 16-23 cm, średnica końcówki roboczej 1,0 – 2,2 mm | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Wielorazowy przewód do podłączenia narzędzi laparoskopowych o długości min. 3 m | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Wielorazowa przedłużka do uchwytu elektrody monopolarnej o długości całkowitej 13 cm | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Kulka wielorazowego użytku o długości całkowitej 5-6 cm, średnica 5,6 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Urządzenie trój przyciskowe jednorazowe do pracy w systemie monopolarnym posiadające pięciostopniowy suwakowy regulator mocy z pola jałowego z kablem o długości min. 3 m z elektrodą nożną pokryta silikonem | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | x | x | x | x | x |  |  |

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną