Zał. nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 1

| Lp. | Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rękawy foliowo – papierowe płaskie |
| 1 | 75mmx200m | 90 Rolek |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 100mmx200m | 60 Rolek |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 120mmx200m | 36 Rolek |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 150mmx200m | 80 Rolek |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210mmx200m | 35 Rolek |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 250mmx200m | 30 Rolek |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 300mmx200m | 30 Rolek |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 380mmx200m | 30 Rolek |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 420mmx100m | 35 Rolek |  |  |  |  |  |  |
| Rękawy foliowo – papierowe z fałdą |
| 10 | 75mmx30mmx100m | 60 Rolek |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 100mmx40mmx100m | 150 Rolek |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 150mmx50mmx100m | 90 Rolek |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 200mmx50mmx100m | 60 Rolek |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 250mmx60mmx100m | 60 Rolek |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 300mmx60mmx100m | 50 Rolek |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 400mmx80mmx66m | 35 Rolek |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Test kontroli poprawnej pracy zgrzewarek w postaci arkusza, opakowanie 250 szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Papier krepowany naprzemiennie pakowany biały i zielony 1000mm x 1000mm | 25 000 arkuszy |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Papier krepowany naprzemiennie pakowany biały i zielony 750mm x 750mm | 50 000 arkuszy |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Dotyczy pozycji  18- 19

- Papier podwójnie krepowany i naprzemiennie pakowany biało - zielony o gramaturze min. 60g/m2,

- karta charakterystyki wystawiona przez producenta a nie dystrybutora,

- zgodność z normą ISO 11607-1 oraz  PN EN 868 cz. 1 i 2 potwierdzona przez producenta

Dotyczy pozycji 1-16

- Gramatura 60 g/m²

- wskaźniki sterylizacji umieszczone m-dzy warstwami folii

- Informacja o kierunku otwierania umieszczona na linii zgrzewa fabrycznego tylko od strony papieru

- 2 wskaźniki sterylizacji: para wodna / tlenek etylenu

- Znak CE umieszczony na opakowaniu zbiorczym lub wewnątrz rolki zgodnie z obowiązującą Ustawą o Wyrobach Medycznych

- Zgodność z normą EN 11607-1 oraz PN EN 868

- Potwierdzenie gramatury i zgodności z normami wydane przez niezależną jednostkę notyfikowaną

- Folia 6-warstowa wraz z warstwą kleju

- na każdym rękawie papierowo – foliowym umieszczony wymiar nominalny rękawa (jego długość i szerokość)

- na każdym rękawie papierowo – foliowym oznaczenie obecnie obowiązujących norm

- zgrzew fabryczny na rękawach papierowo- foliowych 3-kanałowy, aby zapewnić odpowiednią wytrzymałość opakowania papierowo – foliowego,

- zgrzew fabryczny jednolity dla wszystkich wymaganych rozmiarów rękawów papierowo – foliowych

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 2

| Lp. | Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wskaźnik chemiczny wieloparametrowy kl IV do pary wodnej, liniowe ułożenie wskaźnika, perforowany, op. 500 szt. | 70 000 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zintegrowany wskaźnik chemiczny kl V do pary wodnej z przesuwną substancją wskaźnikową z wyraźnie zaznaczonym oknem pozytywnym op. 1000 szt | 15 000 szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | przyrząd PCD do kontroli sterylizacji pary wodnej testami chemicznymi V lub VI klasy i biologicznymi w jednym czasie z wbudowaną wężownicą o dł 1,5 m i średnicy 1mm | 3 szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ampułkowy test biologiczny do pary wodnej o szybkim odczycie 3-5 godz, biopopulacja 10x5, kompatybilne z inkubatorem smart well | 1200 szt |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Jednorazowy pakiet Bowie Dicka 3,5 min/134*C, opakowanie włókninowe, jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika | 2000 szt |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Taśma samoprzylepna ze wskaźnikiem do pary wodnej 19mm x 55m | 500 szt |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Taśma samoprzylepna bez wskaźnika 25mm x 55m | 400 szt |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Wskaźnik chemiczny wieloparametrowy kl. IV do tlenku etylenu, liniowe ułożenie wskaźnika, perforowany, op. 500szt | 2500 szt |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Zintegrowany wskaźnik chemiczny kl. V do tlenku etylenu, opakowanie 100 szt | 100 szt |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ampułkowy test biologiczny do tlenku etylenu, odczyt po 48 godz. Op. 100 szt | 100 szt |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Test kontroli skuteczności dezynfekcji termicznej 93*C/5min | 500 szt |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Jednorazowy gotowy do użycia test kontroli skuteczności mycia, substancja wskaźnikowa kompatybilna ze składem krwi umieszczona na metalowej płytce, w komplecie uchwyt symulujący powierzchnię trudnodostępną, opakowanie 100 szt | 5 op. |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 3

| Lp. | Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną z miejscami informacyjnymi: - w rzędzie pierwszym – numer operatora (1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), numer sterylizatora (1-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), numer cyklu (2-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), kod pakietu (2-4 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), - w rzędzie drugim – datę sterylizacji (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne) - w rzędzie trzecim – datę ważności (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne). Kompatybilne z posiadaną przez szpital metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet. Opakowanie zawiera 12 rolek (1 rolka = 750 etykiet) + wałek z tuszem. Wymagane oświadczenie producenta metkownicy Gke 240-840 o kompatybilności z etykietami. | 360 000 szt |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji nadtlenkiem wodoru z miejscami informacyjnymi: - w rzędzie pierwszym – numer operatora (1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), numer sterylizatora (1-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), numer cyklu (2-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), kod pakietu (2-4 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), - w rzędzie drugim – datę sterylizacji (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne) - w rzędzie trzecim – datę ważności (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne). Kompatybilne z posiadaną przez szpital metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet. Opakowanie zawiera 12 rolek (1 rolka = 750 etykiet) + wałek z tuszem. Wymagane oświadczenie producenta metkownicy Gke 240-840 o kompatybilności z etykietami. | 63 000 szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji tlenkiem etylenu z miejscami informacyjnymi: - w rzędzie pierwszym – numer operatora (1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), numer sterylizatora (1-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), numer cyklu (2-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), kod pakietu (2-4 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), - w rzędzie drugim – datę sterylizacji (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne) - w rzędzie trzecim – datę ważności (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne). Kompatybilne z posiadaną przez szpital metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet. Opakowanie zawiera 2 rolki (1 rolka = 750 etykiet) + wałek z tuszem. Wymagane oświadczenie producenta metkownicy Gke 240-840 o kompatybilności z etykietami. | 6 000 szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Metkownica trzyrzędowa alfanumeryczna z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet. Możliwość zapisu minimum 12 symboli w każdym z rzędów. Umożliwia kodowanie takich informacji jak: - w rzędzie pierwszym (wiersz całkowicie alfanumeryczny w minimum 12 polach) – numer operatora, numer sterylizatora, numer cyklu, kod pakietu, - w rzędzie drugim – datę sterylizacji - w rzędzie trzecim – datę ważności | 4 szt |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Koperty systemu dokumentacji procesu sterylizacji. Opakowanie 100 szt. | 2 300 szt |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Markery odporne na warunki sterylizacji – czarne | 200 szt |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pakiet nr 4

| Lp. | Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kaseta do sterylizatora STERRAD 100 S na 5 cykli, zawierająca czynnik sterylizujący 58-59% roztwór nadtlenku wodoru, opakowanie zbiorcze 5 szt. kaset. Kaseta zabezpieczona wskaźnikiem chemicznym obrazującym ewentualną ekspozycję nadtlenku wodoru. | 27 op. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Chemiczny wskaźnik paskowy do monitorowania przebiegu procesu w sterylizatorze wykorzystującym nadtlenek wodoru, przebarwiający się po ekspozycji na czynnik sterylizujący z koloru czerwonego na żółty , opakowanie zbiorcze 1000 szt. | 31 op. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Rękaw bezcelulozowy, warstwa nieprzeźroczysta wykonana z tworzywa Tyvek, z naniesionym wskaźnikiem chemicznym zmieniającym zabarwienie po ekspozycji na czynnik sterylizujący z czerwonego na żółty, o rozmiarach 10 cm a 70 mb /opakowanie zbiorcze 420 mb. | 10 op. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Rękaw bezcelulozowy, warstwa nieprzeźroczysta wykonana z tworzywa Tyvek, z naniesionym wskaźnikiem chemicznym zmieniającym zabarwienie po ekspozycji na czynnik sterylizujący z czerwonego na żółty o rozmiarach 15 cm a 70 mb /opakowanie zbiorcze 280 mb. | 12 op. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Rękaw bezcelulozowy, warstwa nieprzeźroczysta wykonana z tworzywa Tyvek, z naniesionym wskaźnikiem chemicznym zmieniającym zabarwienie po ekspozycji na czynnik sterylizujący z czerwonego na żółty o rozmiarach 7,5 cm a 70 mb /opakowanie zbiorcze 420 mb. | 7 op. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Rękaw bezcelulozowy, warstwa nieprzeźroczysta wykonana z tworzywa Tyvek, z naniesionym wskaźnikiem chemicznym zmieniającym zabarwienie po ekspozycji na czynnik sterylizujący z czerwonego na żółty o rozmiarach 25 cm a 70 mb /opakowanie zbiorcze 280 mb. | 8 op. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Rękaw bezcelulozowy, warstwa nieprzeźroczysta wykonana z tworzywa Tyvek, z naniesionym wskaźnikiem chemicznym zmieniającym zabarwienie po ekspozycji na czynnik sterylizujący z czerwonego na żółty o rozmiarach 35 cm a 70 mb /opakowanie zbiorcze 140 mb. | 9 op. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Akcesoria Sterrad *100S ; 6 kartonów, 12 rolek , 3 taśmy do drukarki, 6 płytek | 1 op. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Walidacja STERRAD* 100S zgodna z ISO 14937 | 1 op. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ampułkowy wskaźnik biologiczny do monitorowania skuteczności cyklu sterylizacyjnego w technologii wykorzystującej nadtlenek wodoru, ze wskaźnikiem chemicznym fabrycznie umieszczonym na ampułce, zmieniającym zabarwienie po ekspozycji na czynnik sterylizujący z czerwonego na żółty, opakowanie zbiorcze 60 szt. | 1 op. |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA!

ZAOFEROWANE MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE MUSZĄ BYĆ WPEŁNI KOMPATYBILNE I ZWALIDOWANE W STERYLIZATORZE STERRAD*100S ZGODNIE Z ISO 14937. WSZYSTKIE TESTY CHEMICZNE ZAOFEROWANE W TYM POSTĘPOWANIU JAK TEŻ WBUDOWANE W ZAOFEROWANE  MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE  MUSZĄ POSIADAĆ TAKI SAM KOD BARWNY. NA POTWIERDZENIE TEGO WARUNKU WYMAGAMY   PRZEDSTAWIENIA OŚWIADCZENIA PRODUCENTA SYSTEMU STERRAD 100 S.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 5

| Lp. | Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oryginalne naboje z tlenkiem etylenu do sterylizatora 3M Steri Gas 5XL 1 op. = 12 szt | 15 op. |  |  |  |  |  |  |