Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  I ZAOPATRZENIA

Tel. 13-43-78-227 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 18.09.2013

Do wszystkich uczestników postępowania

(www.krosno.med.pl)

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na zapytania wykonawców

Pierwsze wyposażenie nowo wybudowanego Bloku Operacyjnego wraz OIOM oraz Centralnej Sterylizacji etap II w ramach zadania inwestycyjnego „rozbudowa i Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie” część II.

EZ/215/73/2013

Część nr 2– Łóżka do intensywnej terapii

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko o długości całkowitej 218,1 cm?

Odpowiedzi:

Tak

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko o szerokości przy całkowicie puszczonych barierkach 97,9 cm?

Odpowiedzi:

Tak

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy materac powietrzny o wadze 11,5 kg?

Odpowiedzi:

Tak

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści pompę w materacy generującej maksymalny poziom hałasu 49dBA?

Odpowiedzi:

Tak

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści materac o gęstości pianki 25kg/m3?

Odpowiedzi:

Tak

Nowy termin składania ofert: 24.09.2013 r. godz. 12:00

Nowy termin otwarcia ofert: 24.09.2013r. godz. 12:15

z poważaniem