Zał. nr 2 do zapytania ofertowego

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw do opaskowania żylaków przełyku z głowicą o szerokim polu widzenia z opaskami umieszczonymi na bliższym odcinku głowicy, na endoskopy o średnicy zewnętrznej od 9 do 11,5 mm. Zestaw opasek niezawierających lateksu, opaski o przekroju poprzecznym w kształcie kwadratu, o odmiennym kolorze przedostatniej w zestawie opaski, w ilości od 7 do 10 sztuk opasek w zestawie | 8 |  |  |  |  |  |  |

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................