## Pakiet_1
PAKIET Nr. I
Rękawice medyczne
Lp. | Artykuły | J.m. | Ilość | Cena j. netto | Wartość netto | Vat % | Cena j. brutto | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1 | Rękawice lateksowe chirurgiczne - sterylne - pudrowane, AQL =1,5 - pakowane parami, anatomiczne - sterylizowane radiacyjnie - poziom protein <50µg/g, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, rozmiary od 6.0 do 9.0 | para | 65000
2 | Rękawice chirurgiczne, syntetyczne, poliizoprenowe, bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze msieci AQL=1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, mankiet rolowany, opakowanie foliowe obustronnie od wewnątrz lub foliowe, próżniowe, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3, badania na przenikalność cytostatyków Rozmiary: 6-9. | para | 120
3 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, AQL =1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, poziom protein < 50 ug/g, mankiet rolowany, opakowanie foliowane obustronnie od wewnątrz lub foliowe, próżniowe, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3, badania na przenikalność cytostatyków rozm. 6 - 9.0 | para | 5000
4 | Rękawice chirurgiczne lateksowe, bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, obnizona grubość, przeznaczone do zabiegów mikrochirurgicznych, AQL=1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, poziom protein <50 mikrogram/g, mankiet rolowany, opakowanie foliowe, próżniowe, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTMF 1671, rozm. 6,0-9,0 | para | 1200
5 | Rękawice chirurgiczne, ortopedyczne, lateksowe, bezpudrowe, AQL po zapakowaniu<1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, kolor antyrefleksyjny, poziom protein < 50 mikrogram/g, mankiet rolowany z podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie foliowe, próżniowe, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671. | para | 600
6 | Rękawice chirurgiczne, lateksowo-nitrylowe, bezpudrowe, trójwarstwowe, AQL po zapakowaniu < 1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, kolor antyrefleksyjny, poziom protein < 50 ug/g, mankiet rolowany z podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie podwójne, foliowe, próżniowe, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671 , Rozmiar:6-9 - | para | 500
7 | Rekawice lateksowe ginekologiczne, bezpudrowe - pakowane parami - długość rękawicy min. 455mm - rękawice ukształtowane anatomicznie /prawa/lewa/ - sterylizowane radiacyjnie - rozmiary 6.5; 7.5; 8.5, 9.0 | para | 20
0
UWAGA! Rozmiary rękawiczek będą podawane w bieżących zamówieniach w zależności od potrzeb.

## Pakiet_2
PAKIET Nr. II
Rękawice medyczne
Lp. | Artykuły | J.m. | Ilość | Cena j. netto | Wartość netto | Vat % | Cena j. brutto | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1 | Elastyczne rękawice winylowe, bezpudrowe wykonane z PVC o ultra wysokiej masie cząsteczkowej, AQL =1,5, rozciągliwość min. 540%, odporne na zrywanie min. 4,2 N, odporne na 70% alkohol izopropylowy powyżej 120 min. ,rozmiary XS-XL, pakowane po 100 szt. | op. | 2500
|  |  |  | Razem | 0 |  |  | 0
UWAGA! Rozmiary rękawiczek będą podawane w bieżących zamówieniach w zależności od potrzeb.

## Pakiet_3
PAKIET Nr. III
Rękawice medyczne
Lp. | Artykuły | J.m. | Ilość | Cena j. netto | Wartość netto | Vat % | Cena j. brutto | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, grubość ścianki palca 0,10 mm +/- 0,01 mm, wytrzymałość na zrywanie w okresie przechowywania min. 8N, AQL 1,5, oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej, kategoria III, odporne na przenikanie wirusów (zgodnie z ASTM F 1671) przebadane na przenikalność co najmniej 4 substancji chemicznych (zgodnie z EN374-3), posiadające certyfikat przydatności do kontaktu z żywnością. Opakowania po 100 szt. Rozmiary: S, M, L, XL. Opakowania zróżnicowane kolorystycznie dla każdego rozmiaru. Na opakowaniu jednostkowym fabrycznie umieszczona data produkcji, data ważności i numer serii. | op. | 22600
2 | Dozownik na rękawiczki jednorazowego użytku z mozliwością powieszenia na ścianie. Wykonane z tworzywa ABS, w kolorze białym o wymiaracvh wysokość 95 mm, szer. 135 mm, dł. 260 mm. | szt. | 50 |  |  | 23%
|  |  |  | Razem | 0 |  |  | 0
UWAGA! Rozmiary rękawiczek będą podawane w bieżących zamówieniach w zależności od potrzeb.
Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełnienia opisanych parametrów w pozycji 1:
protokoły badań producenta do serii dostarczonych próbek nie starsze niż z 2013 roku potwierdzające grubość, siłę zrywania i poziom AQL
badania jednostki niezaleznej na przenikanie wirusów (wg ASTM F1671)
badania jednostki niezależnej na przenikalność substancji chemicznych (wg EN374-3)
certyfikat dopuszczający do kontaktu z żywnością
certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzający zgodność z normą EN 455
deklaracja zgodności producenta - wyrób medyczny
deklaracja zgodności producenta - wyrób ochronny

## Pakiet_4
PAKIET Nr. IV
Rękawice medyczne
Lp. | Artykuły | J.m. | Ilość | Cena j. netto | Wartość netto | Vat % | Cena j. brutto | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1 | Rękawice niesterylne nitrylowe do przenoszenia cytostatyków. Zarejestrowane jako produkt ochrony osobistej. Koloru zielonego. Kształt uniwersalny pasujące na lewą i prawą dłoń. Mankiet rolowany, teksturowane na końcach palców. Siła przy zrywaniu 9 N. Długość min. 290 mm. AQL 1,5. Zgodne z normami: EN 455-1-2-3, EN 374, EN 388, EN 420. Opakowanie po 100 sztuk. Rozmiary S, M, L | op. | 30
Razem
UWAGA! Rozmiary rękawiczek będą podawane w bieżących zamówieniach w zależności od potrzeb.