Zał. nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 1

Osprzęt jednorazowy do trepanacji kompatybilny z kraniotomem firmy Stryker  posiadanym przez Zamawiającego

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jednorazowy trepan czaszki, rozmiar 14/11 mm. Kompatybilny z urządzeniem kraniotom firmy Stryker | 24 szt |  |  |  |  |  |  |
| Jednorazowy nożyk, rozmiar 1,7 mm x 16,0 mm. Kompatybilny z urządzeniem kraniotom firmy Stryker | 24 szt |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 2

Osprzęt jednorazowy do nadszyjkowej histerektomii

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pętla monopolarna do nadszyjkowej histerektomii kompatybilna z narzędziem (tubusem) firmy Storz Rozmiar – 120x85 + możliwość wyboru większego rozmiaru | 120 szt |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 3

Sprzęt jednorazowego użytku do posiadanej przez Zamawiającego komputerowej neuronawigacji  elektromagnetycznej Fusion Nim Neuro 3.0 firmy Medtronic

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokalizator pacjenta | 11 szt |  |  |  |  |  |  |
| Lokalizator przyrządu | 11 szt |  |  |  |  |  |  |
| Zestaw czterokanałowych podwójnych elektrod 1 opakowanie = 5 szt | 5 op. |  |  |  |  |  |  |
| Plaster jednorazowy do lokalizatora nagłownego 1 opakowanie = 25 szt | 2 op. |  |  |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że oferowany asortyment jest kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego komputerową neuronawigacją elektromagnetyczną Fusion Nim Neuro 3.0 firmy Medtronic

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 Podpis i pieczęć Wykonawcy

………………………………………………………….