Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 05.09.2014

Do wszystkich uczestników postępowania

(www.krosno.med.pl)

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na zapytania wykonawców w postepowaniu na sukcesywną dostawę worków resustacyjnych silikonowych,  ciśnieniomierzy i stetoskopów, 
nr postepowania EZ/214/72/2014.

Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie jako równoważnego worka resuscytacyjnego renomowanego producenta – firmy AMBU, o następujących parametrach:

- worek resuscytacyjny silikonowy, jednopowłokowy, dla dorosłych,

- pojemność worka 1475 ml, objętość oddechowa 1100 ml (do wentylacji pacjenta dorosłego wystarczy objętość oddechowa 700 ml),

- z zastawką ograniczającą ciśnienie do 40 cm H2O

- z silikonowym uchwytem na dłoń,

- korpus worka umożliwiający jego złożenie do mniejszych rozmiarów,

- do sterylizacji w autoklawie w temp. 134 stopni C,

- zastawka wlotowa zawierająca zastawkę rezerwuaru,

- całkowicie rozbieralny- wszystkie elementy worka dostępne jako części zamienne

- oprócz silikonowego worka I rezerwuaru tlenu pozostałe elementy wykonane z materiałów nadających się do sterylizacji w autoklawie w temp. 134 st. C polisulfonu, polioksymetylenu, wzmocnionego polipropylenu polipropylenu, kauczuku etylenowo- propylenowego,

- opakowanie worka posiada kod kreskowy i numer serii,

- w zestawie maska twarzowa silikonowa z mankietem uszczelnianym powietrzem, sztywną przezroczystą kopułą, uszczelnieniem złącza, rozmiar maski nr ¾, nr5, nr 6, maski kodowane cyfrą oznaczająca rozmiar.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza

Wymagania pakietu nr 1. Do oferty należy dołączyć:

- Zasady dezynfekcji, mycie,

- Dopuszczalną możliwość sterylizacji poszczególnych elementów,

- Lista preparatów dopuszczonych do dezynfekcji,

- Do oferty należy dołączyć katalog części zamiennych z cennikiem obowiązującym na dzień złożenia oferty.

Pytanie nr 2

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy worek ma być wyposażony w jedną, czy 3 sztuki masek?

Odpowiedz:

W 3 sztuki masek.

Z poważaniem