Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 05.09.2014

Do wszystkich uczestników postępowania

(www.krosno.med.pl)

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na zapytania wykonawców w postepowaniu na sukcesywną dostawę worków resustacyjnych silikonowych, ciśnieniomierzy i stetoskopów, nr postepowania EZ/214/72/2014.

Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz 
z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wymaga stetoskopu wyposażonego w „ciepłe” obwódki dla większego komfortu pacjentów ?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wymaga stetoskopu płaskiego posiadającego w komplecie miękkie oliwki ? Takie rozwiązanie pozwala na komfort pracy, szczególnie kiedy personel, medyczny musi wielokrotnie zakładać i zdejmować słuchawki w ciągu dnia ?

Prosimy o wyrażenie zgody na zaproponowanie stetoskopu ze sprężyną umieszczoną wewnątrz drenu co jest korzystne zarówno dla trwałości sprzętu jak i utrzymaniu higieny

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3

Prosimy o sprostowanie: Zamawiający oczekuje dostarczenia stetoskopu neonatologicznego, natomiast część parametrów jednoznacznie wskazuje na stetoskop pediatryczny, o większej głowicy. Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia stetoskopu neonatologicznego o następujących parametrach:

- średnica membrany 27 mm

- średnica lejka: 22 mm

- długość całkowita stetoskopu: 76 mm, długość drenu 61 mm,

- dwa zapasowe komplety oliwek oraz 1 zapasowa membrana.

Odpowiedz:

Zamawiający dokonuje sprostowania załącznika nr 2 (pakiet 2, pozycja 2 Stetoskop neonatologiczny). Jest „Specjalna membrana o średnicy Ø 36 mm” powinno być „Specjalna membrana o średnicy Ø 27 mm„

Z poważaniem