Zał. nr 2 do SIWZ

Pakiet nr 1

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sonda Guida 150 cm (śr. 0,038/0,97 mm), jednorazowa (sonda ułatwiająca wejście do moczowodu przy zabiegu ureterorenoskopowym URS) | 60 szt |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 2

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wanienka z siatką plastikową 2-3l do moczenia narzędzi okulistycznych | 3 szt |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 3

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Igła lokalizacyjna do mammografii 20G/9 cm, 25 cm | 40 szt |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 4

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozkręcana rozwórka okulistyczna typu Kershner, długość całkowita 75 mm, długość drucikowej otwartej części podpowiekowej: 15 mm. Podwójna zabezpieczająca powłoka chromowa | 3 szt |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 5

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ostrza do dermatomów – sterylne, kompatybilne z Dermatomem Aesculap 630 | 72 szt |  |  |  |  |  |  |
| Płyta nośna jednorazowa, jałowa, kompatybilna z siatkownicą firmy Aesculap, rozmiar: |
| BA 721 | 48 szt |  |  |  |  |  |  |
| BA 722 | 48 szt |  |  |  |  |  |  |
| BA 723 | 48 szt |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................

Pakiet nr 6

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kateter do drenażu klatki piersiowej z trokarem |
| F10 / Dł. 25 cm | 48 szt |  |  |  |  |  |  |
| F16 / Dł. 25 cm | 48 szt |  |  |  |  |  |  |
| F18 / Dł. 40 cm | 48 szt |  |  |  |  |  |  |
| F20 / Dł. 40 cm | 48 szt |  |  |  |  |  |  |
| F24 / Dł. 40 cm | 240 szt |  |  |  |  |  |  |
| F26 / Dł. 40 cm | 240 szt |  |  |  |  |  |  |
| F28 / Dł. 40 cm | 96 szt |  |  |  |  |  |  |
| F30 / Dł. 40 cm | 48 szt |  |  |  |  |  |  |
| F32 / Dł. 40 cm | 48 szt |  |  |  |  |  |  |
| Dren Kehr „T” wykonane z latexu, pakowane folia-papier |
| CH 8 – CH 20 | 480 szt |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy

...........................................................

Pakiet nr 7

| Opis produktu | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy oraz nazwa handlowa oferowanego towaru, która będzie używana do fakturowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cewnik podwójny do odsysania i drenażu ran pooperacyjnych, miękki dren zewnętrzny, 14 otworów bocznych, sztywna wkładka, regulacja odsysania, koniec widoczny w promieniach RTG, wykonany z medycznego PCV, rozmiary: |
| 20/500 mm | 120 szt |  |  |  |  |  |  |
| 22/500 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 24/500 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 26/500 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 28/500 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 30/500 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 32/500 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 34/500 mm |  |  |  |  |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje związane z wyżej wymienionym asortymentem.

Data     .................................                                           	 					Podpis i pieczęć Wykonawcy

............................................................