Krosno, dn. 30 stycznia 2015r.

Zawiadomienie o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę łóżek rehabilitacyjnych oraz sprzętu rehabilitacyjnego              w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II: Zakup łóżek oraz zestawu sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć rehabilitacji z osobami niepełnosprawnymi w Oddziale Rehabilitacyjnym z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej, a także Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarów Mózgowych”  nr postępowania EZ/215/04/2015

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013 poz. 907) informuje, o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz odpowiedzi na pytania Wykonawców poprzez skreślenie w załączniku nr 2 (pakiet nr 1 punkt 28) do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w Tabeli Parametry wymagalne dotyczące  łóżka rehabilitacyjnego zapisu: „uchwyt ręki z zamocowaniem do RUP” oraz wykreślenie odpowiedzi z dnia 26.01.2015r.   w pytaniach 9, 13, 23, 42, 43, 44, 59: „Zamawiający  precyzuje zapis w pakiecie nr 1 punkcie 28: „PUR (przyłóżkowe urządzenie rehabilitacyjne) – zamocowanie czteropunktowe w narożach u podstawy łóżka(w miejscach gdzie standardowo zamocowany jest uchwyt do kroplówki)                            z możliwością demontażu”. Nowa odpowiedź na powyższe pytania brzmi:

„Zamawiający odstępuje od wymogu mocowania na stałe w narożach u podstawy łóżka Przyłóżkowych Urządzeń Rehabilitacyjnych, dodaje natomiast 5 sztuk wolnostojących PUR-ów zintegrowanych  z łóżkami, jako jeden komplet”. Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Zamawiający ponadto zamieszcza nową (zmodyfikowaną) Tabelę Parametrów wymagalnych. Informujemy, iż termin oraz godziny składania i otwarcia ofert zostaje zmieniony na dzień 04.02.2015r.

otrzymują:

- www.krosno.med.pl

- A/a