Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

Dział zamówień publicznych i zaopatrzenia

Tel. 13-43-78-215 , 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620

Krosno, dnia 30.01.2015

Do wszystkich uczestników postępowania

(www.krosno.med.pl)

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na zapytania wykonawców w postepowaniu na przegląd aparatów do znieczuleń oraz respiratorów nr postepowania EZ/215/14/2015

Na zasadzie art. 38 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

Dotyczy przetargu nieograniczonego: „Usługa przeglądu serwisowego aparatów do znieczuleń oraz respiratorów”.  Nr postępowania: EZ/215/29/2015
Pakiet 1 – Respiratory Puritan Bennett.
Zamawiający w Załączniku nr 2 podał tabelę z licznikami przepracowanych godzin i liczbą godzin  od ostatniego przeglądu respiratorów. Jednak nie jest to jednoznaczna informacja jakie części zostały wymienione podczas ostatniego przeglądu.

Chcemy zoptymalizować wartość oferty, aby nie doliczać zbędnych części, które nie są konieczne do wymiany, prosimy o podanie ilości sztuk poszczególnych podzespołów, które należy wymienić biorąc pod uwagę fakt, że w:

-  respiratorach Bennett 840 należy wymienić „kity serwisowe 10k” po 10 tysiącach  przepracowanych ilości godzin od ostatniej wymiany;
- respiratorach Bennett 7200 należy wymienić tzw. „kity serwisowe 2,5k” po 2,5 tysiącach  przepracowanych ilości godzin od ostatniej wymiany;
- czujnik tlenu 02 – wymieniana co rok;
- filrty – wymieniane co rok
- akumulator – wymieniany w zależności od zużycia;
Chcąc ułatwić ocenę i stan zapotrzebowania na poszczególne części uwarunkowane jednocześnie zaleceniami producenta (wg procedury serwisowej) należy wymienić:

| Model | Część | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Bennett 7200 SN9780657 | Kit serwisowy 10k | 1 | Wg wskazania licznika. Pozostałe 6 szt. respiratorów stan wymiany nieznany – proszę o doprecyzowanie |
| Bennett 840 SN3121125620 SN3510084528 SN3121125830 SN3510084526 SN3121125750 | Kit serwisowy 10k | 5 | Wg wskazania licznika. Pozostałe 2 szt. respiratorów stan wymiany nieznany – proszę o doprecyzowanie |
| Bennett 840 | Czujnik O2 | 7 | Wymiana co 12 m-cy |
| Bennett 840 | Filtry | 7 | Wymiana co 12 m-cy |
| Bennett 7200 Bennett 840 | Akumulatory | ? | Wymieniany w miarę zużycia – proszę o podanie ilości. |

Wszystkie informacje o wymienionych ostatnio podzespołach znajdują się zapewne (podobnie jak stany liczników jakie Państwo podaliście) w paszportach technicznych.

Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie informacji w SIWZ i potwierdzenie powyższych ilości wymienianych części lub ich skorygowanie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że do formularza ofertowego załącznik nr 1 do SIWZ należy podać tylko ceny wskazane w części A załącznik nr 2 tj. za dokonanie przeglądów urządzeń. Natomiast ceny za części należy wskazać tylko w części B załącznika nr 2 do SIWZ. Ceny te mają służyć do ewentualnej wyceny wymiany części podczas przeglądów. Na dodatkową wymianę części zamiennych wymienionych w załączniku nr 2 do SIWZ, Część B. Zamawiający wystawi oddzielne zlecenie, po akceptacji zasadności wymiany tych części. Wobec tego do załącznika nr 2 część B należy wpisać ceny jednostkowe części, które będą podlegały ewentualnej wymianie zgodnie z zaleceniem producenta stosowanie do ilości przepracowanych godzin

Z poważaniem