Pakiet 1

Zapotrzebowanie  na  jednorazowy sprzęt laboratoryjny

| Lp | Nazwa parametru | Ilość sztuk na 36 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent/Nazwa handlowa | Ilość pełnych opakowań | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena 1 opak. Netto | Cena 1 opak. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Szkiełka nakrywkowe roz. 22x22 grubość 0.17mm | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Szkiełka podstawowe ze szlifowanymi krawędziami z matowym polem do opisu o grubości 2 mm | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Szkiełka mikroskopowe podstawowe z ciętymi krawędziami gładkie o grubości 1mm | 12500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Szkiełka mikroskopowe podstawowe ze szlifowanymi krawędziami gładkie o grubości 2mm | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pojemnik na mocz o poj. 120 ml z zakrętką z polietylenu niejałowy | 75000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Probówki z polistyrenu okrągłodenne o poj. 11 ml (16x100) | 4400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Probówki typu Eppendorf o poj. 1,5 ml | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Korki standardowe o śr. 16 mm | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Korki do probówek o śr. 12 mm | 40000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Probówka z polistyrenu o poj. 4 ml (12x75mm) okrągłodenna | 325000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Probówka z polistyrenu o poj. 3 ml (12x55mm) okrągłodenna | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Końcówka do pipety automatycznej typu Eppendorf o poj. 200 ul | 130000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Końcówka do pipety automatycznej typu Eppendorf o poj. 1000 ul | 85000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Końcówka do pipety automatycznej typu Eppendorf o poj. do 20 µl | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Naczyńka do analizatorów typu Hitachi o poj. 3 ml | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Kapilary na heparynę sodową o poj. 100 ul (śr.1,6 mm, dł. 125 mm) do pobrań krwi do badań gazometrycznych | 16000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Zatyczki miękkie do kapilar do gazometrii (o śr. 1,6 mm) do kapil. Poz. 15 | 32000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Mieszadełka do kapilar do gazometrii ( śr. kapilary 1,6 mm), patrz poz. 15 | 16000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Kapilary do gazometrii z heparyną litową o poj. (200-250 µl) | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Zatyczki miękkie do kapilar do gazometrii do kapilar . Poz. 18 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Mieszadełka do kapilar do gazometrii patrz poz. 18 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Nakłuwacze igłowe automatyczne, głębokość nakłucia 1,8 mm o śr. 0,8 mm (wielkość kropli 10-20 µl) dla dzieci | 2300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Nakłuwacze igłowe automatyczne, głębokość nakłucia 2,4 mm o śr. 0,8 mm (wielkość kropli 20-50 µl) dla osób dorosłych | 25000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Strzykawki do pobrań krwi do badań gazometrycznych o poj. 2 ml z zakończeniem typu Luer i zatyczką | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

W przypadku rozbieżności w wielkości opakowań Wykonawca winien przeliczyć zapotrzebowaną ilość kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę.

Dostawca dostarczy po 5 szt. próbek do pozycji: 12,13,14, 15,16,17,18,19,20.

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną

Pakiet 2

Zapotrzebowanie  na  jednorazowy sprzęt laboratoryjny

| Lp | Nazwa parametru | Ilość sztuk na 36 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent/Nazwa handlowa | Ilość pełnych opakowań | Ilość sztuk w opak. | Cena 1 opak. Netto | Cena 1 opak. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 36 mies. | Wartość brutto na 36 miesi. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Probówki typu FALCONE z polipropylenu z zakrętką i podziałką o poj. 50ml | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Probówka z wymazówką, z drewna dł.150mm z wacikiem o śr.5 mm pakowana indywidualnie, jałowa | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Probówka z wymazówką, pałeczka z tworzywa sztucznego z wacikiem wiskozowym, w probówce transportowej z podłożem AMIE, jałowe | 4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Probówka z wymazówką, z pałeczka tworzywa sztucznego z wacikiem wiskozowym, w probówce trans. z podłożem AMIE z węglem, jałowe | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Wymazówki z drewna o długości 15 cm, z wacikiem bawełnianym średnicy 4,5 mm, pakowane indywidualnie, sterylne | 25000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Wymazówka sterylna, wykonana w całości z tworzywa sztucznego, z wacikiem z włókna syntetycznego np. sztuczny jedwab, wiskoza, decron itp. (pobieranie wymazów w kierunku grypy) rozmiar 12 mm, długość 165 mm | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pojemnik na mocz o poj. 60ml pakowany indywidualnie jałowy z zakrętką | 17000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pojemnik z polipropylenu o poj. 30ml rozm. 25x90 z łopatką pakowany indywidualnie jałowy | 3800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pipety wielomiarowe "serologiczne" z polistyrenu, sterylne, pakowane indywidualnie, poj. 2 ml z podziałką co 0,01ml | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ssawki gumowe do szklanych pipet Pasteura | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Pipetki Pasteura z polietylenu, poj. 3 ml z podziałką 3/0,5 ml, długości 14,5 cm, pakowane po 5 szt., sterylne | 5100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Pipety Pasteura z tworzywa sztucznego o poj. 1ml | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Probówki wirówkowe z polipropylenu, stożkowe, z kołnierzem, śr. 16mm dł. 65 mm, pojemność 7ml | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Eza mikrobiologiczna z oczkiem o poj. 10ul, z tworzywa sztucznego, sterylna, pakowane po 20 szt.(+/- 5 szt.) | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Zestaw do transportu krwi składający się z probówki na 6 ml krwi z korkiem ,umieszczonej w zakręcanym pojemniku | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

W przypadku rozbieżności w wielkości opakowań Wykonawca winien przeliczyć zapotrzebowaną ilość kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę.

………….....................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną

Pakiet 3

Zapotrzebowanie na akcesoria wielokrotnego użytku służące do wykonywania analiz.

| Lp | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent/Nazwa handlowa | Ilość pełnych opakowań | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena 1 opak. Netto | Cena 1 opak. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Pipeta zmiennopojemnościowa o poj. nastawnej w zakresie 0,5-10 µl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pipeta zmiennopojemnościowa o poj. nastawnej w zakresie 10-100 µl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pipeta zmiennopojemnościowa o poj. nastawnej w zakresie 20-200 µl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pipeta zmiennopojemnościowa o poj. nastawnej w zakresie 100-1000 µl. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pipeta stałopojemnościowa o poj. 10 µl | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pipeta stałopojemnościowa o poj. 20 µl | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pipeta stałopojemnościowa o poj. 100 µl | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pipeta stałopojemnościowa o poj. 200 µl | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pipeta stałopojemnościowa o poj. 1000 µl | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Parametry wymagalne

| Pipety o zmiennej pojemności: | TAK/NIE | Pipeta o stałej pojemności: | TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| - podwójna nastawa objętości |  | - system rekalibracji |  |
| - system rekalibracji |  | - podpórka palca |  |
| - podpórka palca |  | - odporna na sterylizację UV |  |
| - odporna na sterylizację UV |  | - demontowalny wyrzutnik |  |
| - regulowana długość wyrzutnika |  | - kolorowe trzony z tworzywa PVDF |  |
| - kolorowe trzony z tworzywa PVDF |  | - 3 lata gwarancji |  |
| - 3 lata gwarancji |  | - w całości autoklawowalna |  |
| - trzycyfrowy licznik |  | - unikalny wyrzutnik dla prawo i lewo-ręcznych |  |

Do każdej pipety Dostawca dołącza instrukcję obsługi w j. polskim, certyfikaty kalibracyjne,certyfikaty CE oraz karty gwarancyjne.

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną

Pakiet 4

Zapotrzebowanie na kuwety do aparatu Koag-A-Mate XM

| Lp | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent/Nazwa handlowa | Ilość pełnych opakowań | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena 1 opak. Netto | Cena 1 opak. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Kuwety pomiarowe do aparatu koagulologicznego Coag-A-Mate XM | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

W przypadku rozbieżności w wielkości opakowań Wykonawca winien przeliczyć zapotrzebowaną ilość kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę.

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną

Pakiet 5

Zapotrzebowanie na probówki do pobierania krwi kapilarnej

| Lp | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent/Nazwa handlowa | Ilość pełnych opakowań | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena 1 opak. Netto | Cena 1 opak. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Probówki z kapilarą na 250 µl do pobierania krwi, zawierające przyśpieszacz wykrzepiania do pozyskiwania surowicy | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Probówki z kapilarą na 200 µl do pobierania krwi, zawierające rozpylony roztwór EDTA-K2 lub EDTA-K3 | 4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Probówka z kapilarą na 250 µl kolor bursztynowy zawierająca przyśpieszacz do pozyskiwania surowicy w celu oznaczania poziomu bilirubiny | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Probówka z kapilarą na 200 µl do pobierania krwi na poziom glukozy, zawierająca roztwór fluorku sodu i EDTA-K2 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

W przypadku rozbieżności w wielkości opakowań Wykonawca winien przeliczyć zapotrzebowaną ilość kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę.

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną

Pakiet 6

Zapotrzebowanie na akcesoria wielokrotnego użytku  służące do wykonywania analiz

| Lp | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent/Nazwa handlowa | Ilość pełnych opakowań | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena 1 opak. Netto | Cena 1 opak. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Statyw na 20 probówek o śr 12 mm z drutu powlekanego tworzywem sztucznym | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Statyw na 20 probówek o śr 16 mm z drutu powlekanego tworzywem sztucznym | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Statywy na 50-60 probówek o śr 14 -16 mm z drutu powlekanego tworzywem sztucznym | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Statywy na 50-60 probówek o śr. 11-13 mm z drutu powlekanego tworzywem sztucznym | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Statywy z tworzywa sztucznego na 50-60 probówek o śr. 16 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

W przypadku rozbieżności w wielkości opakowań Wykonawca winien przeliczyć zapotrzebowaną ilość kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę.

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną

Pakiet 7

Zapotrzebowanie na ezy bakteriologiczne

| Lp | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent/Nazwa handlowa | Ilość pełnych opakowań | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena 1 opak. Netto | Cena 1 opak. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Eza bakteriologiczna, kalibrowana / Ø 0,6/ - pojemność 0,001 ml | 30 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Eza bakteriologiczna kalibrowana / Ø 0,6/ - pojemność 0,01 ml | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Eza bakteriologiczna niekalibrowana, oczko ezy o wewn. średnicy 3mm, grubość drutu 0,6 mm. | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną

Pakiet 8

Zapotrzebowanie na akcesoria do oznaczania grup krwi

| Lp | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent/Nazwa handlowa | Ilość pełnych opakowań | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena 1 opak. Netto | Cena 1 opak. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Jednorazowe płyty z tworzywa sztucznego do oznaczania grup krwi (1szt - 30 oczek, w 5-ciu rzędach po 6 oczek) | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną

Pakiet 9

Zapotrzebowanie na akcesoria do oznaczania grup krwi

| Lp | Nazwa parametru | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent/Nazwa handlowa | Ilość pełnych opakowań | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena 1 opak. Netto | Cena 1 opak. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Nakłuwacz do bezpiecznego pobierania krwi do badań z odcinków pilotujących pojemnika z krwią, umożliwiający dozowanie tak pobranej krwi w postaci skalibrowanych kropel bezpośrednio na płytę, czy do probówki. Nakłuwacz powinien się składać sztucznego osłonki z tworzywa sztucznego wyposażonej w igłę ze stali nierdzewnej. | 17500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną