Tabela 1a

Zapotrzebowanie  na  system zamknięty jednorazowego użytku do pobierania krwi żylnej.

| Lp | Nazwa parametru | Ilość sztuk na 36 miesięcy | Numer katalogowy/ Producent/Nazwa handlowa | Ilość pełnych opakowań | Ilość sztuk w opakowaniu | Cena 1 opak. Netto | Cena 1 opak. Brutto | Stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Probówka z aktywatorem wykrzepiania i żelem separującym o średnicy 13 mm, objętości 5 ml | 240 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Probówka z aktywatorem wykrzepiania o średnicy 16 mm, objętości 9-10 ml | 39 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Probówka z aktywatorem wykrzepiania o średnicy 13 mm, objętości 4-6 ml | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Probówka z aktywatorem wykrzepiania i żelem separującym o średnicy 13 mm, objętości 3,5 ml | 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Probówka do morfologii z EDTA K2 o średnicy 13 mm, pojemności 2-3ml | 160 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Probówka do koagulologii z cytrynianem sodu 3,2% o średnicy 13 mm, objętości 1,5-3ml | 84 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Probówka do automatycznego odczytu OB. do objętości max 2ml | 40 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Igła systemowa z gwintem dla systemów próżniowych o rozmiarze 0,9mm | 42 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Igła systemowa z gwintem dla systemów próżniowych o rozmiarze 0,8mm | 170 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Igła systemowa z gwintem dla systemów próżniowych o rozmiarze 0,8mm z osłoną zabezpieczającą przed zakłuciem | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Igła systemowa z gwintem dla systemów próżniowych o rozmiarze 0,7mm z osłoną zabezpieczającą przed zakłuciem | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Igła bezpieczna 0,8 mm z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym i wizualną kontrolą wkłucia zintegrowana z uchwytem. Sterylny zestaw do badań bakteriologicznych. | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Igła motylkowa z osłonką zabezpieczającą przed zakłuciem po pobraniu krwi oraz łącznikiem luer w jednym sterylnym opakowaniu z wężykiem długości 160- 180mm | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Uchwyt do igły systemowej z gwintem (jeśli system tego wymaga) | 216 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Adapter do końcówki luer (łącznik do wenflonów) | 40 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Mikrometoda do morfologii z EDTA K2 - do automatycznego podajnika o objętości minimalnej 250µl i wymiarach 13 x75mm z przekłuwanym korkiem | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Staza jednorazowa bezlateksowa | 2 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Probówki do koagulologii – mikrometoda o objętości min 300 µl | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Staza wielokrotnego użytku bezlateksowa z funkcją automatycznego poluzowania i uwalniania | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Markery wodoodporne do opisywania probówek systemowych o szerokości 1mm | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

W przypadku rozbieżności w wielkości opakowań Wykonawca winien przeliczyć zapotrzebowaną ilość kierując się zasadą zaokrąglania do pełnego opakowania w górę.

Tabela 1b

Parametry wymagalne dotyczące powyższych akcesoriów.

| Lp. | Parametry wymagalne - opis | Parametry wymagalne | Parametry oferowane – wpisać odpowiednio Tak/Nie oraz opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zapewnienie pobierania krwi metodą aspiracji i/lub podciśnienia | Tak |  |
| 2 | Morfologia z napylonym na ściankach EDTA K2 | Tak |  |
| 3 | Koagulologia z cytrynianem sodu, stosunek mieszaniny 1:9 | Tak |  |
| 4 | OB. z cytrynianem sodu 1:4 | Tak |  |
| 5 | Probówki biochemiczne z przyspieszaczem wykrzepiania i żelem separującym | Tak |  |
| 6 | Zabezpieczenie personelu przed potencjalnie zakaźnym materiałem biologicznym w trakcie pobierania krwi z jednego wkłucia do kilku probówek. Zamykanie igły po pobraniu osłonką zabezpieczającą przed zakłuciem musi odbywać się w sposób bezpieczny dla osoby pobierającej i otoczenia, kciukiem ręki pobierającej bez użycia dodatkowych powierzchni | Tak |  |
| 7 | Probówki wystandaryzowane zapewniające pobieranie krwi zawsze o pożądanej objętości | Tak |  |
| 8 | Probówki plastikowe (jedynie probówka do OB, szklana zamykana gumowym korkiem) zamykane korkiem z plastikową osłonką, na każdej probówce naklejone etykiety z polem do opisu | Tak |  |
| 9 | Oznakowanie sterylności oraz deklaracje CE potwierdzające producenta na etykietach | Tak |  |
| 10 | Wszystkie części składowe muszą być jednorazowego użytku | Tak |  |
| 11 | Termin ważności probówek do koagulologii min. 6 miesięcy, pozostałe min.12 miesięcy | Tak |  |
| 12 | W przypadku zaoferowania elementów pochodzących od różnych producentów wymagane jest oświadczenie Producentów o wzajemnej kompatybilności poszczególnych elementów systemu |  |  |
| 13 | Do każdej pozycji dołączyć po jednej sztuce próbek. | Tak |  |

Brak którejkolwiek z pozycji spowoduje odrzucenie oferty.

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną

Tabela 1c

Parametry oceniane dotyczące powyższych akcesoriów.

| Lp. | Parametry oceniane - opis | TAK / NIE | Punktacja: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oznakowanie przeznaczenia do 1-razowego użytku na elementach systemu zamkniętego (uchwytach systemowych i in.) |  |  |
| 2 | Probówki do koagulologii ze zminimalizowną przestrzenią pustą poniżej 900ul |  |  |
| 3 | Pochodzenie wszystkich elementów systemu zamkniętego, służących bezpośrednio do pobrania krwi (igły, łączniki do wenflonów, probówki, uchwyty, strzykawki) od jednego producenta |  |  |
|  | Suma: |  |  |

Zasady punktacji: TAK – 1 pkt., NIE – 0 pkt. Maksymalna ilość punktów do uzyskania – 3.

......................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną

Tabela 2a

Dzierżawa: analizatora do oznaczania OB wraz z czytnikiem kodów kreskowych, próbkami kontrolnymi i dodatkowym statywem pomiarowym na 36 miesięcy.

| Czynsz dzierżawny za analizator | Ilość w szt. | Numer katalogowy/ Producent/ Model , Typ/ Rok produkcji | Cena czynszu netto za 1 miesiąc | Cena czynszu brutto za 1 miesiąc | stawka VAT % | Wartość netto na 36 miesięcy | Wartość brutto na 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Automatyczny analizator do oznaczeń OB | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Suma | x | x | x | x | x |  |  |

W czasie dzierżawy należy uwzględnić koszty przeglądów okresowych oraz usuwania awarii wraz z materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi.

Naprawa, dojazd oraz części serwisowe nie wyszczególnione przez Wykonawcę w tabeli cenowej Wykonawca dostarcza na koszt własny.

Nieuwzględnione, ale niemożliwe do przewidzenia w czasie przygotowywania oferty akcesoria Wykonawca dostarcza na koszt własny.

Tabela 2b

Parametry wymagalne dotyczące analizatora.

| Lp. | Parametry - opis | Parametry wymagalne | Parametry oferowane – wpisać odpowiednio Tak/Nie oraz opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automatyczny system odczytu OB | Tak |  |
| 2 | Analizator posiadający funkcję detekcji źle pobranych próbek | Tak |  |
| 3 | Analizator wraz z czytnikiem kodów kreskowych, probówkami kontrolnymi i dodatkowym statywem pomiarowym | Tak |  |
| 4 | Możliwość wyboru odczytu wyniku OB. po 1 i 2 godzinach | Tak |  |
| 5 | Analizator z drukarką wewnętrzną oraz funkcją automatycznego mieszania krwi | Tak |  |
| 6 | Wydajność minimum 30 oznaczeń na godzinę | Tak |  |
| 7 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 8 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 9 | Szkolenie personelu w siedzibie zamawiającego. W przypadku zaistnienia konieczności dodatkowego szkolenia zamawiający ustali termin z Wykonawcą | Tak |  |
| 10 | Wykonawca , którego oferta zostanie wybrana zobowiązuje się do przystosowania systemu zamkniętego do posiadanych przez zamawiającego analizatorów analitycznych | Tak |  |
| 11 | Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana pokrywa koszty podłączenia analizatora do systemu informatycznego Marcel | Tak |  |
| 12 | Na czas awarii powyżej 24 godzin Wykonawca zapewni analizator zastępczy |  |  |

Brak którejkolwiek z pozycji spowoduje odrzucenie oferty.

.....................................................

(podpis osoby – osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli   wraz z pieczątką imienną